## LOT 006 Tires reactives
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT/PARTIDA | 6
Tires reactives d'orina
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
o Envàs amb dessecant de llarga durada i en el que ha de constar la data de caducitat, que serà superior a un any.
o Acreditació de la validesa de les tires un cop obert l’envàs.
o Conservació a temperatura ambient abans i desprès d’obrir l’envàs.
o El temps total de lectura no ha de ser superior a 2 minuts.
o La sensibilitat i especificacions de cada paràmetre haurà d’estar documentada al prospecte, així com les circumstàncies concretes en que cada una d’elles es pot veure afectada.
o Instruccions d’us en català i/o castellà.
o Estanqueïtat dels reactius [un cop mullada la tira els reactius dels diferents paràmetres no s’han de barrejar] en tots els paràmetres de la tira, per garantir la qualitat de la lectura.
o - Nivell mínim de detecció de la sensibilitat en un dels rangs de concentració indicats en la taula del 2.3.2 del Plec Tècnic.