## Annex IV.I sobre B - (Índex)
|  | ANNEX IV.I | DADES OBJECTIVES SOBRE B
|  | EXPEDIENT | 25SMB003 - Subministrament de mobiliari d'ús mèdic divers.
|  | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  | Correu | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Puntuació màxima
Lot IN0903 | LLITERES URGÈNCIES | 200499 | Llitera Urgències | 40
Lot MB01 | MOBILIARI QUIRÚRGIC | 200580 | Taula instrumental inox amb rodes | 10
|  | 100005882 | Taula de mayo | 10
|  | 100007858 | Tamboret amb rodes sense respatller | 10
|  | 100007873 | Tamboret giratori alt amb respatller | 10
|  |  | Total: | 40
Lot MB02 | LLITERES I BUTAQUES MÈDIQUES | 200040 | Butaca hospital de dia reclinable | 24
|  | 200041 | Llitera exploracions elèctrica 2 cossos | 10
|  | 200516 | Llitera Trasllat elevable hidràulica | 6
|  |  | Total: | 40
Lot MB03 | CARROS TRANSPORT MÈDIC | 200075 | Carro de Transport Ganxos doble cara | 7
|  | 200204 | Carro multifuncional inox amb calaixos | 5
|  | 200424 | Carro multifuncional tot calaixos | 8
|  | 200630 | Carro transport esterilització amb divisions horitzontals | 10
|  | 200845 | Carro transport esterilització amb divisions verticals | 10
|  |  | Total: | 40
Lot MB04 | CARROS BUGADERIA | 200146 | Carro roba neta metàl·lic | 10
|  | 100007849 | Carro roba bruta dos cossos | 10
|  | 100007892 | Carro roba neta lona | 10
|  | 100026621 | Carro roba bruta un cos | 10
|  |  | Total: | 40
Lot MB05 | EQUIPAMENT SOCIOSANITARI | 200005 | Grua bipedestació elèctrica amb bàscula | 10
|  | 200572 | Grua bipedestació elèctrica sense bàscula | 10
|  | 200664 | Grua bipedestació manual | 5
|  | 100007809 | Caminador plegable | 5
|  | 100007832 | Elevador per a wc | 5
|  | 100007852 | Cadira de dutxa | 5
|  |  | Total: | 40
Lot MB06 | MOBILIARI HABITACIÓ PACIENT | 200018 | Butaca reclinable no elèctrica | 10
|  | 200552 | Llit hospitalari elèctric | 18
|  | 100007871 | Taula menjar pacient amb atril | 5
|  | 100007872 | Tauleta nit pacient | 7
|  |  | Total: | 40
Lot MB07 | MAMPARES DIVISÒRIES | (varis) | Biombos plegables paret vàries mides | 20
|  | 200051 | Biombo plegable mòbil 155x155cm | 20
|  |  | Total: | 40
Lot MB08 | CADIRA DE RODES PLEGABLE | 100006126 | Cadira rodes pacient plegable | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat

## LOT IN0903
LOT IN0903 LLITERA URGÈNCIES
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
200499 | LLITERES URGÈNCIES | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Baranes de, com a mínim, 146,7 cm de longitud, amb 8 punts d'ancoratge per a major resistència. | 6 | Si compleix 6 punts. No compleix 0 punts
2) | Baranes escamoteables baix llit permetent un 0 gap per a transferències laterals, donant cobertura i seguretat per a qualsevol posició. | 8 | Si compleix 8 punts. No compleix 0 punts
3) | Doble sistema de bloqueig de baranes en altura màxima i d'alliberament amb una sola mà. Sistema de plegat segur que eviti la possibilitat d'atrapaments. | 6 | Si compleix 6 punts. No compleix 0 punts
4) | Quatre rodes carenades de 20 cm com a mínim, amb la superfície de rodadura en poliuretà (per a evitar taques) i tallat en V per afavorir la rodadura evitant un excés de fregament. | 6 | Si compleix 6 punts. No compleix 0 punts
5) | Sistema de frenat centralitzat intern a les 4 rodes mitjançant corona metàl·lica i no plàstica. | 8 | Si compleix 8 punts. No compleix 0 punts
6) | Alçada variable per sota de 55 cm d’alçada mínima. | 6 | Si compleix 6 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB01
LOT MB01 MOBILIARI QUIRÚRGIC
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
200580 | TAULA INSTRUMENTAL INOX AMB RODES | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Possibilitat de diferents mides per al model proposat | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
2) | Rodes amb sistema de frenat en dues d'elles o individualment. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
100005882 | TAULA DE MAYO | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Rodes amb sistema de frenat en dues d'elles o individualment. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
2) | Regulació mitjançant volant ergonòmic | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
100007858 | TAMBORET AMB RODES SENSE RESPATLLER | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Diferents colors disponibles per al model proposat | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
2) | Capacitat de càrrega superior a la demanada (Kg). | 5 | Pes màxim 5 punts. La resta 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
100007873 | TAMBORET GIRATORI ALT AMB RESPATLLER | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Diferents colors disponibles per al model proposat | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
2) | Capacitat de càrrega superior a la demanada (Kg). | 5 | Pes màxim 5 punts. La resta 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
| Puntuació Màxima Total Lot: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB02
LOT MB02 LLITERES I BUTAQUES MÈDIQUES
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
200040 | BUTACA HOSPITAL DE DIA RECLINABLE | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Equipada amb 2 safates laterals abatibles fabricades en poliestirè amb mides aproximades de 480 x 250 mm. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Respatller i recolza cames que permeti una capacitat de càrrega de 230 Kg com a mínim, certificada. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
3) | Alçada mínima del seient al terra ha de ser de 515 mm com a màxim. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
4) | Posició llitera, deixant una superfície totalment plana entre el seient, respatller i recolza cames de 1920 mm com a mínim. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
5) | Recolza braços amb una amplitud mínima de 80 mm. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
6) | Respatller amb suport sacrolumbar. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
7) | Reposa caps anatòmic i ajustable en alçada. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
8) | Plec en negatiu del reposapeus en posició mínima per facilitar l’accés. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 24
200041 | LLITERA EXPLORACIONS ELÈCTRICA 2 COSSOS | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Diferents colors disponibles per al model proposat | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
2) | Sistema de rodes i immobilització mitjançant rodes escamotejables, d’accionament sincronitzat mitjançant pedal | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
3) | Amb interior de goma escuma de com a mínim 50 mm de gruix , d’alta densitat de com a mínim 30 kg/m3 sobre tauler aglomerat de com a mínim 19mm de gruix | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
4) | Porta-rotlles de paper incorporat, fixe situat al capçaler | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
200516 | LLITERA TRASLLAT ELEVABLE HIDRÀULICA | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Major amplada útil de la llitera. | 2 | Valor màxim 2 punts. La resta 0 punts
2) | Incorpora tija porta-sèrums amb 4 ganxos. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Major rang de regulació en alçada. | 2 | Valor màxim 2 punts. La resta 0 punts
| Puntuació Màxima: | 6
| Puntuació Màxima Total Lot: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB03
LOT MB03 CARROS TRANSPORT MÈDIC
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
200075 | CARRO DE TRANSPORT GANXOS DOBLE CARA | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Les rodes giratòries són de Ø superior a 80mm. | 3 | Si compleix 3 punt. No compleix 0 punts
2) | Les rodes tenen banda de rodadura de goma antimarques. | 2 | Si compleix 2 punt. No compleix 0 punts
3) | Les rodes tenen pletines anti-fils als dos laterals. | 2 | Si compleix 1 punt. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 7
200204 | CARRO MULTIFUNCIONAL INOX AMB CALAIXOS | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Existència de varis colors que pugui triar el CCSPT en el moment de la comanda. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Paracops incorporat entre les rodes i l'estructura. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 5
200424 | CARRO MULTIFUNCIONAL TOT CALAIXOS | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Existència de varis colors que pugui triar el CCSPT en el moment de la comanda. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Paracops incorporat entre les rodes i l'estructura. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Possibilitat de tancament amb persiana en models de la mateixa família d'articles. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 8
200630 | CARRO TRANSPORT ESTERILITZACIÓ DIVISIÓ HORITZONTAL | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Estructura amb instal·lació movible per a la tercera prestatgeria. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Menor pes del carro. | 4 | Si compleix 4 punts. No compleix 0 punts
3) | Major capacitat de càrrega dels prestatges. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
200845 | CARRO TRANSPORT ESTERILITZACIÓ DIVISIÓ VERTICAL | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Menor pes del carro. | 4 | Si compleix 4 punts. No compleix 0 punts
2) | Afegir 5 cistelles de reixeta més, de mides aproximades 580 X 280 X 260 mm d’alçada. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Afegir 5 recipients transparents de polipropilè amb tapa blava, resistents al calor de -40º a 75 ºC de mides aproximades 325 X 530 X 200 mm d’alçada. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
4) | Afegir 5 recipients transparents de polipropilè amb tapa vermella, resistents al calor de -40º a 75 ºC de mides aproximades 325 X 530 X 200 mm d’alçada. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
| Puntuació Màxima Total Lot: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB04
LOT MB04 CARROS BUGADERIA
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
200146 | CARRO ROBA NETA METÀL·LIC | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Les rodes incorporen anti-fils. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
2) | Pes de l'armari buit per sota dels 80kgs. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
100007849 | CARRO ROBA BRUTA DOS COSSOS | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Rodes amb Øigual o superior a 75mm | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Existeix la possibilitat de diversos colors per a les tapes superiors | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Les rodes inclouen anti-fils | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
4) | El carro té un sistema de frenat central o a les rodes per a bloquejar el moviment del mateix. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
100007892 | CARRO ROBA NETA LONA | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Rodes amb Øigual o superior a 75mm i anti-marques. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Les rodes inclouen anti-fils i aro para-xocs a la part superior. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Existeix la possibilitat de diversos colors per a la lona exterior. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
4) | El carro té un sistema de frenat central o a les rodes per a bloquejar el moviment del mateix. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
100026621 | CARRO ROBA BRUTA UN COS | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Rodes amb Øigual o superior a 75mm | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Existeix la possibilitat de diversos colors per a les tapes superiors | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Les rodes inclouen anti-fils | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
4) | El carro té un sistema de frenat central o a les rodes per a bloquejar el moviment del mateix. | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
| Puntuació Màxima Total Lot: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB05
LOT MB05 EQUIPAMENT SOCIOSANITARI
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
200005 | GRUA BIPEDESTACIÓ ELÈCTRICA AMB BÀSCULA | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Grau d'obertura de la base. | 2 | Major grau d'obertura 2 pt La resta 0 punts
2) | Màxim rang d'elevació (màxima i mínima). | 2 | Rang màxim 2 punts. La resta 0 punts
3) | Suportació d'una càrrega superior a la demanda (Kg). | 2 | Pes màxim 2 punts. La resta 0 punts
4) | Perxa amb bàsculació a motor elèctric amb anclatge de clip. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
5) | Elevació mitjançant màstil de columna. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
200572 | GRUA BIPEDESTACIÓ ELÈCTRICA SENSE BÀSCULA | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Grau d'obertura de la base. | 3 | Major grau d'obertura 3 pt La resta 0 punts
2) | Màxim rang d'elevació (màxima i mínima). | 2 | Rang màxim 2 punts. La resta 0 punts
3) | Suportació d'una càrrega superior a la demanda (Kg). | 3 | Pes màxim 3 punts. La resta 0 punts
4) | Elevació mitjançant màstil de columna. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
200664 | GRUA BIPEDESTACIÓ I TRASLLAT | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Batería addicional inclosa | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
2) | Suportació d'una càrrega superior a la demanda (Kg). | 2 | Pes màxim 2 punts. La resta 0 punts
| Puntuació Màxima: | 5
100007809 | CAMINADOR PLEGABLE | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Suportació d'una càrrega superior a la demanada (Kg). | 3 | Pes màxim 3 punts. La resta 0 punts
2) | Màxim rang de regulació de les manetes | 2 | Rang màxim 2 punts. La resta 0 punts
| Puntuació Màxima: | 5
100007832 | ELEVADOR PER A WC | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Suportació d'una càrrega superior a la demanada (Kg). | 3 | Pes màxim 3 punts. La resta 0 punts
2) | Màxim rang de regulació dels peus. | 2 | Rang màxim 2 punts. La resta 0 punts
| Puntuació Màxima: | 5
100007852 | CADIRA DE DUTXA | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Suportació d'una càrrega superior a la demanada (Kg). | 3 | Pes màxim 3 punts. La resta 0 punts
2) | Possibilitat de disposar de diferents accessoris, per exemple barra frontal, respatller tou, seient tou, etc… | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 5
| Puntuació Màxima Total Lot: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB06
LOT MB06 MOBILIARI HABITACIÓ PACIENT
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
200018 | BUTACA RECLINABLE NO ELÈCTRICA | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Dispositiu de bloqueig de la palanca del moviment. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
2) | Adaptador per pal de sèrum inclòs a l’oferta. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Pal de sèrum inclòs a l’oferta. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
4) | Resposa-peus amb sistema anti-bolcada. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
5) | Posició de gravetat nul·la (horitzontal). | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 10
200552 | LLIT HOSPITALARI ELÈCTRIC | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Angle de trendelenburg i antitrendelenburg superior a 16º. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
2) | Espai per baixada de baranes de 4 cm. com a màxim, per al seu correcte ús en espais reduïts. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Sistema d’elevació que distribueixi ampliament la càrrega del somier proporcionant una òptima estabilitat lateral. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
4) | Llum nocturna de seguretat que canviï a color verd quan el llit es trobi en posició segura. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
5) | Alarma de llit no frenat. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
6) | Apta per sistemes de tracció complets o semi-arcs. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
7) | Sistema d’elevació amb el màxim espai per ús de grues mòbils i RX portàtils. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
8) | Indicador per col·locar de forma correcta la pelvis del pacient al llit. | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
9) | Fre addicional a la capçalera del llit | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 18
100007871 | TAULA MENJAR PACIENT AMB ATRIL | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | El model disposa d'altres colors a escollir per la CCSPT | 2 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
2) | Suportació d'una càrrega superior a la demanda (Kg). | 3 | Pes màxim 3 punts. La resta 0 punts
| Puntuació Màxima: | 5
100007872 | TAULETA NIT PACIENT | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Diferents colors disponibles per al model proposat | 4 | Si compleix 4 punts. No compleix 0 punts
2) | Banda de rodadura de les rodes de goma | 3 | Si compleix 3 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 7
| Puntuació Màxima Total Lot: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB07
LOT MB07 MAMPARES DIVISÒRIES
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
VARIS | BIOMBOS PLEGABLES PARET (TOTES LES MIDES) | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Disponibles accessoris espaiadors, suports i grapes per a la correcta fixació a les parets ocupades per elements mèdics o altres instal·lacions. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
2) | Nansa incorporada a la primera pantalla plegada per afavorir el moviment de tot el conjunt mòbil. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
3) | Possibilitat de muntatge de forma oposada a la habitual. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
4) | Possibilitat de fabricació a mida de llargs sol·licitats pel CCSPT i tenint en compte l'ample de cada panell individual. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 20
200051 | BIOMBO PLEGABLE MÒBIL 155X155CM | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Incorpora una nansa a la part posterior del panell fixe per afavorir el transport. | 8 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
2) | Diferents alçades disponibles per al model proposat, | 6 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
3) | Possibilitat de models de més llargada al proposat | 6 | Si compleix 2 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 20
| Puntuació Màxima Total Lot: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX

## LOT MB08
LOT MB08 CADIRA DE RODES PLEGABLE
ANNEX NUM IV.I Dades objectives Sobre B
Nota: a les columnes "manual i pàgina", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques,
Dades que el licitador ha de complimentar
100006126 | CADIRA RODES PACIENT PLEGABLE | Puntuació màxima | Forma puntuació | Manual | Pàgina
Característiques Tècniques Puntuables
1) | Diferents tipus d'entapissats disponibles | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
2) | Diferents colors diponibles per al tub d'acer. | 5 | Si compleix 5 punts. No compleix 0 punts
3) | Pes de l'usuari superior al demanat (Kg). | 6 | Pes màxim 6 punts. La resta 0 punts
4) | Mínim ample (cm) de la cadira plegada. | 6 | Ample mínim 6 pts La resta 0 punts
5) | Diferents accessoris disponibles compatibles amb la cadira. | 6 | Si compleix 6 punts. No compleix 0 punts
6) | Eix de desmuntatge ràpid per a les rodes posteriors. | 6 | Si compleix 6 punts. No compleix 0 punts
7) | Rodes impunxables davanteres | 6 | Si compleix 6 punts. No compleix 0 punts
| Puntuació Màxima: | 40
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat
TORNAR A L'ÍNDEX