## LOT 1
NÚMERO EXPEDIENT: CS/AH02/1101398902/25/AMUP | LOT 1
OBJECTE: Contracte Mixt per l'aprovisionament de material i equipament necessari per realitzar sessions d'hemodiàlisi domiciliària diària (HDD) per l'Hospital Universitari de Bellvitge
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL
SOBRE 2 | 42 |  |  | Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
1.2.1 Lliurament per via telemàtica i autònoma de les dades registrades per part del monitor cap al centre prescriptor | 6 | Si/No
1.2.2. Pes del monitor | 5 | Kg/Fórmula
1.2.3.1 Prescripció de targeta RFID de pacient individualitzada | 2 | Si/No
1.2.3.2 Monitor amb tensiòmetre incorporat per blue Tooth , i que les lectures del tensiòmetre quedin enregistrades al monitor | 3 | Si/No
1.2.3.3 Líquid de diàlisi amb tampó bicarbonat estèril pre-envasat en bosses | 5 | Si/No
1.2.3.4 Integració dins el monitor del sistema d’escalfament del líquid de diàlisi | 4 | Si/No
1.2.3.5 Visualització en temps real del volum de reinfusió expressat en mil.lilitres | 3 | Si/No
1.2.4 Dialitzadors especials, específics para situació especials | 2 | nombre/Fórmula
1.2.5 Mesures Mediambientals | 5 | kWh/Fórmula
1.2.6 Durada de la bateria | 2 | hores/Fórmula
1.2.7.1 Detector i alarma de bombolles d’aire per ultrasons (fins a 0,5 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.7.2 Detector i alarma de pèrdua de sang (fins a 0,5 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.7.3 Sensor de pressió venosa i alarmes prefixades de màxim i mínim (fins a 0,5 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.7.4 Sensor de pressió de dialitzat (fins a 0,5 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.7.5 Control d’ultrafiltració, fixació d’objectiu i indicació de volum total d’ultrafiltració (fins a 0,5 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.7.6 Cambra atrapa bombolles a la línia venosa i control automàtic/manual del seu nivell (fins a 0,5 punt) | 2.5 | Si/No
TOTAL SOBRE 2 | 42