## LOT 2
NÚMERO EXPEDIENT: CS/AH02/1101398902/25/AMUP | LOT 2
OBJECTE: Contracte Mixt per l'aprovisionament de material i equipament necessari per realitzar sessions d'hemodiàlisi domiciliària diària (HDD) per l'Hospital Universitari de Bellvitge
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL
SOBRE 2 | 47 |  |  | Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
1.2.1. Espai emmagatzematge | 14 | m3/Fórmula
1.2.2.1 Possibilitat de diferents concentracions de K de bany de diàlisi | 8 | Si/No
1.2.2.2 Possibilitat de diferents concentracions de Ca2+ de bany de diàlisi | 8 | Si/No
1.2.3 Durada de la bateria (capacitat de funcionament de l’equip, en minuts hores) | 3 | minuts/Fórmula
1.2.4.1 Detector i alarma de bombolles d’aire per ultrasons (fins a 1 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.4.2 Detector i alarma de pèrdua de sang (fins a 1 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.4.3 Sensor de pressió venosa i alarmes prefixades de màxim i mínim (fins a 1 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.4.4 Sensor de pressió de dialitzat (fins a 1 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.4.5 Control d’ultrafiltració, fixació d’objectiu i indicació de volum total d’ultrafiltració (fins a 1 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.4.6 Cambra atrapa bombolles a la línia venosa i control automàtic/manual del seu nivell (fins a 1 punt) | 0.5 | Si/No
1.2.4.7 Dispositiu Sensor de fuga de sang de l’accés vascular del pacient (8 punts) | 11 | Si/No
TOTAL SOBRE 2 | 47