## per omplir - CriterisAutomàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE MATERIAL FUNGIBLE, REACTIUS I EQUIPS ANALITZADORS PER DUR A TERME L’EXTRACCIÓ D’ÀCIDS NUCLEICS AL SERVEI DE BIOLOGÍA MOLECULAR AL LABORATORI MAS BLAU DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 18/2024-PH
LICITADOR: |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  | DNI:
DOMICILI: |  | CARREC:
LOCALITAT: |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 25 punts)
Denominació artícle | Activitat Estimada anual | Preu unitari màxim de licitació sense IVA | Import de licitació anual sense IVA | Preu Unitari d'oferta sense IVA | Import d'oferta anual sense IVA | % IVA | Import d'oferta anual IVA inclòs
Extraccions DNA/RNA (Any 1) | 10128 | 4.5 | 45576 |  | 0 |  | 0
Extraccions DNA/RNA (Any 2) | 11856 | 4.5 | 53352 |  | 0 |  | 0
Extraccions DNA/RNA (Any 3) | 13584 | 4.5 | 61128 |  | 0 |  | 0
Imports totals durada del contracte (3 anys) |  |  | 160056 |  | 0 |  | 0
Introduir les dades de capçalera i els preus unitaris a les cel.les ombrejades en color violeta clar.
L'import que resulti a la cel·la G21 serà el que es valori a la fòrmula del criteri econòmic, i tindrà una puntuació màxima de 20 punts
Descompte ofertat licitador | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
Reducció del preu aplicable només a les possibles determinacions anuals resultants d’un augment d’activitat Descompte ofertat licitador Puntuació D’un 20 al 17% 5 punts D’un 16,99 al 12% 4 punts D’un 11,99 al 8% 3 punts D’un 7,99 al 3% 2 punts D’un 2,99 al 0,1% 1 punt | 5
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 75 punts)
Descripció Concepte | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
Es valorarà que el sistema permeti la modificació dels protocols adaptant-se a les necessitats de l'usuari. Aquestes modificacions no tindran cost. | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip d egudament emplenada.
Es valorà els volums morts de les mescles de reacció necessaris en el procés de PCR-set up. | 10 punts
- Inferior o igual al 6 % (volum total) ...... 10 punts
- Superior al 6% (volum total) .....0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip degudament emplenada.
Es valorà que l’equip d’extracció d’alta capacitat tingui de forma integrada el procés de PCR set up (pipeteig de mescla de reacció i eluït) | 10 punts
- SI...........10 punts
- NO..........0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip degudament emplenada.
Possibilitat de treure el tub de mostra de l’ instrument abans que acabi el protocol d’ extracció.
- SI. 3 punts | 3 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip degudament emplenada.
Possibilitat de cessió d’un equip d’extracció automàtica i estandarditzada específica per DNA o RNA, mitjançant un sistema diferents a micro-partícules magnètiques
- SI. 7 punts
- NO 0 punts | 7 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip degudament emplenada.
Es valorà que l’equip d’extracció d’alta capacitat pugui treballar amb una gran varietat de tipus de tubs primaris per a tots els protocols. | 5 punts
- Més o igual de 7 tipus de tubs .......5 punts
- Menys de 7 tipus de tubs ........0 punts |  |  |  | SIGNATURA |  | EMPRESA:
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa de l’equip degudament emplenada.
Disponibilitat de reactius amb més d’un volum d’entrada de mostra diferent dins del rang de 100uL a 4000uL | 7.5 punts
- Més de 4 reactius ....... 7.5 punts
- Entre 3 i 4 reactius...... 4 punts
- Menys 3 reactius ..... 0 punts
Disponibilitat de protocols amb un de mínim 3 volums d’elució diferents dins del rang de 50uL a 200uL.
- Més de 6 protocols ....... 7.5 punts | 7.5 punts
- Entre 3 i 6 protocols ...... 4 punts
- Menys 3 protocols ..... 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels diferents protocols d’extracció degudament emplenada.
Tots els reactius d’extracció emmagatzemables a temperatura ambient
- SI. 10 punts | 10 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius degudament emplenada.
Tots els reactius llestos per al seu ús i inclouran reactius per d'extracció d'àcids nucleics de mostres d'origen i tipus variat.
- SI. 5 punts | 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius degudament emplenada
Tots els reactius parcialment usats es puguin emmagatzemar per tornar-los a utilitzar dins del període mínim de dues setmanes.(estabilitat reactiu) | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius degudament emplenada
Introduir el valor de resposta a les cel.les ombrejades de la columna D .

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE MATERIAL FUNGIBLE, REACTIUS I EQUIPS ANALITZADORS PER DUR A TERME L’EXTRACCIÓ D’ÀCIDS NUCLEICS AL SERVEI DE BIOLOGÍA MOLECULAR AL LABORATORI MAS BLAU DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 18/2024-PH
(*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA
(Material necessari per a la realització de les determinacions, inclòs el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | MARCA I MODEL EQUIP COMPATIBLE | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA(*)
SIGNATURA | EMPRESA: