## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Sistema de retracció valvular per a procediments quirúrgics intracardíacs
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Retractor valvular per a accés a aurícules i vàlvules tricúspide i mitral adaptat a procediments quirúrgics intracardíacs. El sistema ha d'estar format per: - 1 Separador esternal - 1 Element de fixació - 1 Braç lateral - 3 Valves retractores petites - 1 Valva retractora ampla - 1 Valva retractora per a vàlvula tricúspide
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 9
Característiques a valorar
1 | Inclusió de valves retractores petites addicionals a les 3 demanades a l'Annex III. | 3
2 | Inclusió de valves retractores grans addicionals a la demanada a l'Annex III. | 3
3 | Inclusió de valves retractores per a vàlvula tricúspide addicionals a la demanada a l'Annex III. | 3
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 5
Característiques a valorar
4 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 4
5 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 6
Característiques a valorar
6 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 2
7 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 2
8 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 2
20