## Pressupost
Codi | Nat | Ut | Resum | CanPres | Preu (€) | ImpPres (€)
1 | Capítol EDIFICI SEU CENTRAL
01.01 | Partida | m2 | Retirada de làmines existents de protecció solar, dels vidres de la façana oest de l'edifici de la Seu Central, a la planta primera, segona i tercera; amb mitjans manuals, i trasllat a l’abocador autoritzat i pagament de taxes de tractament. Incloent el rascat i la neteja profunda dels vidres. | 411 |  | 0
01.02 | Partida | m2 | Subministre i instal·lació de làmines de protecció solar i estalvi energètic, Sentinel Plus Stainless Steel 25 o equivalent, en els vidres la façana oest de l'edifici de la Seu Central, a la planta -1, planta baixa, primera, segona i tercera. Incloent tots els mitjans auxiliars, i el posterior segellat perimetral amb silicona estructural per protegir la làmina i donar longevitat al conjunt. | 546.676 |  | 0
01.03 | Partida | ut | Substitució de vidre de finestra fixa trencat. Subministre i instal·lació de vidre de càmara climalit 3+3/16/4+4 cantells polits de 343x 90cm, mides a confirmar in situ. Inclosa la retirada del vidre existent esquerdat. Hi ha un vidre a canviar a cada planta pis. Inclosa la retirada del vidre existent esquerdat, trasllat a l’abocador autoritzat i pagament de taxes de tractament.Feines a realitzar fora horari d'oficines, en cap de setmana, festius i/o en horari nocturn. | 3 |  | 0
01.04 | Partida | ut | Tramitació d'ocupació de la via pública per la instal·lació de bastides per a la col·locació de les làmines solars de la planta baixa l'edifici de la Seu Central, en cas que sigui necessari. | 1 |  | 0
2 | Capítol EDIFICI PARC TECNOLÒGIC
02.01 | Partida | m2 | Subministre i instal·lació de làmines de protecció solar i estalvi energètic, Sentinel Plus Stainless Steel 25 o equivalent, en els vidres de la façana oest del bloc C planta primera del Par Tecnològic. Incloent tots els mitjans auxiliars, i el posterior segellat perimetral amb silicona estructural per protegir la làmina i donar longevitat al conjunt. | 91.96 |  | 0
02.02 | Partida | ut | Substitució de vidre de finestra fixa trencat. Subministre i instal·lació de vidre laminat 6+6 amb cantells polits, mesures 220x220 cm, mides a confirmar in situ. Inclosa la retirada del vidre existent esquerdat, trasllat a l’abocador autoritzat i pagament de taxes de tractament. Feines a realitzar fora horari d'oficines, en cap de setmana, festius i/o en horari nocturn. | 3 |  | 0
02.32 | Partida | ut | Obertura portes sala tècnics, de característiques idéntiques a les altres portes de la mateixa façana. Suministre i col locació d estructura amb porta d'alumini, rotura de Pont Termic 70, Canal 16, fulla de 90 cm d amplada i dos fixes laterals de 65 cm d ampla, marcs d alumini negre i vidre 6+6 incolor, la porta tindrà clau dos costats i maneta interior. Inclòs el desmontatge vidre existent, trasllat a l’abocador autoritzat i pagament de taxes de tractament. | 2 |  | 0
|  |  | Total Capítol 01. EDIFICI SEU CENTRAL |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total Capítol 02. EDIFICI PARC TECNOLÒGIC |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Pressupost Execució |  |  | 0 | 100%
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | Pressupost Execució per Contracte amb IVA inclòs |  |  | 0

## Amidaments
Amidaments
Seu Central
|  |  | ut | llarg | alt | m2
P-1 | Porta 22 |  | 1 | 6.9 | 2.8 | 19.32
PB | restaurant
0
|  | Façana interior, part superior | 10 | 3.43 | 1.6 | 54.88
| escala | part inferior | 1 | 6.95 | 2 | 13.9
|  | part superior | 2 | 3.43 | 1.6 | 10.976
| Auditori | part inferior | 1 | 15.8 | 2 | 31.6
|  | part superior | 4 | 3.8 | 1.6 | 24.32
plantes pis |  |  | 96 | 3.4 | 0.9 | 293.76
|  |  | 48 | 3.4 | 0.6 | 97.92 | 411
Total | [5 empty] | 546.676