## Lot 3
MODEL BASE DE PREUS
Expedient CSE/AH02/1101396120/25/PO
LOT 3
Empresa:
NIF:
Nota: només cal modificar les cel·les sombrejades en color groc. S'aplica un descompte lineal a tots els elements
Servei manteniments correctiu - Base de Preus
% Rebaixa ofertada
Material |  | CMAT
Lithium Battery CR2032 3V 220mAh | €/u | 6.91 | 6.91
LAN 2 cable (panel) | €/u | 24.84 | 24.84
Angle-measur.instrum.#MOB,POLYM | €/u | 112.32 | 112.32
Remote control switch | €/u | 416.88 | 416.88
Exposure release cable | €/u | 562.68 | 562.68
External DVD drive | €/u | 578.88 | 578.88
Portable Detector Battery Spare | €/u | 648 | 648
System battery (65Ah) | €/u | 3481.92 | 3481.92
Touch Screen TFT | €/u | 4105.08 | 4105.08
Extended Battery (90Ah) | €/u | 5491.8 | 5491.8
Grid 3543Ezh 15/80 F115 | €/u | 6998.4 | 6998.4
Grid 3543Ezh JPI 5/85 F115 | €/u | 7290 | 7290
Single tank (devolución pieza cambiada) | €/u | 13197.6 | 13197.6
MAX wi-D 3543EZh-Pb (devolución pieza cambiada) | €/u | 70956 | 70956
Manetas CIOS SELECT | €/u | 33.48 | 33.48
Soporte pera disparo CIOS SELECT | €/u | 61.53 | 61.53
Ratón CIOS SELECT | €/u | 132.84 | 132.84
Asa del equipo 1 CIOS SELECT | €/u | 157.68 | 157.68
Asa del equipo 2 CIOS SELECT | €/u | 158.76 | 158.76
Maneta de dirección CIOS SELECT | €/u | 272 | 272
Cable CIOS SELECT | €/u | 340.2 | 340.2
Pera disparo CIOS SELECT | €/u | 625.32 | 625.32
Pedal CIOS SELECT | €/u | 1027.58 | 1027.58
Motor Controllers YSIO | €/u | 1533.6 | 1533.6
Cableado YSIO | €/u | 1644.84 | 1644.84
Ordenador FLC (devolución pieza cambiada) YSIO | €/u | 3438 | 3438
Tubo (devolución pieza cambiada) YSIO | €/u | 24397.2 | 24397.2
Detector WiDi inalámbrico (devolución pieza cambiada) YSIO | €/u | 81378 | 81378
Ordenador FLC CIOS CONNECT | €/u | 3564 | 3564
Cable SG CIOS CONNECT | €/u | 5497.2 | 3564
Tubo/cuba CIOS CONNECT | €/u | 19250 | 5497.2
Intensificador de imagen (Detector) (devolución pieza cambiada) CIOS CONNECT | €/u | 28625.4 | 28625.4
Track ball ACUSON X150 | €/u | 345 | 345
X150 R2 I/O ACUSON X150 | €/u | 399 | 399
Assembly AC/DC X150 ACUSON X150 | €/u | 1688 | 1688
Assembly DC/DC G40 ACUSON X150 | €/u | 2490 | 2490
TI 3 port ACUSON X150 | €/u | 4125 | 4125
RM Board x150 (devolución pieza cambiada) ACUSON X150 | €/u | 2160 | 2160
P4-2 Phased array (devolución pieza cambiada) ACUSON X150 | €/u | 3340 | 3340
VF10-5 Linear Array (devolución pieza cambiada) ACUSON X150 | €/u | 4550 | 4550
CH5-2 Curved array (devolución pieza cambiada) ACUSON X150 | €/u | 5220 | 5220
Track ball ACUSON X700 | €/u | 740 | 740
X700 I/O ACUSON X700 | €/u | 1990 | 1990
RM SOM 5894 ACUSON X700 | €/u | 3780 | 3780
Assembly AC/DC X700 (devolución pieza cambiada) ACUSON X700 | €/u | 1690 | 1690
C025TI (devolución pieza cambiada) ACUSON X700 | €/u | 2318 | 2318
Assembly X700 DC/DC (devolución pieza cambiada) ACUSON X700 | €/u | 2470 | 2470
VF10-5 Linear Array (devolución pieza cambiada) ACUSON X700 | €/u | 4550 | 4550
4C1 Transducer (devolución pieza cambiada) ACUSON X700 | €/u | 7410 | 7410
VF12-4 Linear transducer (devolución pieza cambiada) ACUSON X700 | €/u | 8300 | 8300
% Rebaixa ofertada
Mà d'obra |  | CMAT
1h presencial de tècnic especialista | €/u | 300 | 300