## Hoja1
Annex II. BASE DE PREUS
Núm. Expedient: CSE/AH02/1101403965/25/PO
Empresa:
NIF:
Nota: només cal modificar les cel·les sombrejades en color groc. Al material s'aplica un descompte lineal per familia de productes.
Servei manteniments correctius - Base de Preus
Mà d'obra (inclòs desplaçament)
Concepte | Preu unitari màxim sense IVA (€/h) | Preu ofertat sense IVA (€/h)
Mà d'obra (seguretat electrònica i sistemes de seguretat) |  | 0%
Tècnic oficial de 1a (laborables de 7 a 19h) | 46.88 | 46.88
Parella de tècnics (laborables de 7 a 19h) | 79.88 | 79.88
Tècnic oficial de 1a (no laborables i horari nocturn de 19 a 7h) | 51 | 51
Material
Familia/Elements | Preu unitari màxim sense IVA | Preu unitari ofertat sense IVA
Control d'accés |  | 0%
Controlador UCA. ASD/1. Ref:D1211001 | 524 | 524
Controlador UCA. ASD/1 24S Ref:D1211011 | 768 | 768
Controlador UCA. ASD/1 32E Ref:D1211021 | 774 | 774
Controlador UCA. ASD/1 24S+32E Ref:D1211031 | 1018 | 1018
Controlador UCA. ASD/2 Ref:D1221001 | 921 | 921
Controlador UCA. ASD/2 24S Ref:D1221011 | 1165 | 1165
Controlador UCA. ASD/2 32E Ref:D1221021 | 1171 | 1171
Controlador UCA. ASD/2 24S+32E Ref:D1221031 | 1415 | 1415
Controlador UCA. ASD/4 Ref:D1241001 | 1293 | 1293
Controlador UCA. ASD/4 24S Ref:D1241011 | 1537 | 1537
Controlador UCA. ASD/4 32E Ref:D1241021 | 1543 | 1543
Controlador UCA. ASD/4 24S+32E Ref:D1241031 | 1787 | 1787
Reparació UCA ASD/1, ASD/2, ASD/3, ASD/4 | 150 | 150
Recanvi ASD/1 Ref: D1912100 | 484 | 484
Recanvi ASD/2 Ref: D1912200 | 884 | 884
Recanvi ASD/4 Ref: D1912400 | 1232 | 1232
Recanvi AMP-32E Ref: D1912010 | 250 | 250
Recanvi AMP-24S Ref: D1912020 | 244 | 244
Bateria 12v 1,9 Ah | 33 | 33
Bateria 12v, 7,1 Ah | 40 | 40
Lector ibutton Dorlet | 200 | 200
Lector HID Signo 20 | 240 | 240
Lector/grabador sobretaula 13,56 MHz HID USB | 169 | 169
Pulsador Alarma Sal. Emergencia Verde 2 Contactos C/tapa rearme Front. Ref: 221123NW-CT | 69.2 | 69.2
Cerrad. Eléct. F.Secure Caja Red. Profix 2 + Diodo. Ref: 118.53 HZ o KL 10-24V | 121.5 | 121.5
Cerrad. Eléct. F.Secure Caja Red. Profix 2 + Diodo + Cont. estado de puerta. Ref: 118.63 HZ o KL 10-24V | 262.3 | 262.3
Cerrad. Eléct. F.Safe Caja Red. Profix 2 + Diodo. Ref: 138.53 HZ o KL 12v. | 210.1 | 210.1
Cerrad. Eléct. F.Safe Caja Red. Profix 2 + Diodo + Cont. estado de puerta. Ref: 138.63 HZ o KL 12v | 353.7 | 353.7
Cerrad. Eléct. F.Safe Antipánico 12V. + Diodo. Ref: 331UF KL | 593.6 | 593.6
Cerrad. Eléct. F.Safe Antipánico 12V. + Diodo + Cont. estado de puerta. Ref: 331URF KL | 708 | 708
Cerrad. Eléct. F.Secure Prta.RF 12V + Diodo. Ref: 13105 HZ o KL | 717 | 717
Cerrad. Eléct. F.Secure Prta.RF 12V + Diodo + Cont. estado de puerta. Ref: 13105RR HZ o KL | 812.4 | 812.4
Ventosa 3000 N. C/Led + Cont.Arm . 12/24V. Ref: EF300CTC | 164.7 | 164.7
Angulo de fijación en L para Ventosa EF300. Ref: EF300L | 35 | 35
Kit Montaje Contraplaca EF300. Ref: EF300SCP | 32.1 | 32.1
Ventosa 5500N. C/Led + Cont.Arm . 12/24V. Ref: EF550CTC | 229.1 | 229.1
Angulo de fijación en Z para Ventosas EF300 y EF500. EF300/550Z | 39.2 | 39.2
Angulo de fijación en L para Ventosa EF550. Ref: EF550L | 36.7 | 36.7
Kit Montaje Contraplaca EF550. Ref: EF550SCP | 42.1 | 42.1
Detecció d'intrusió |  | 0%
Teclat Honeywell Galaxy CP037-01 (MK7) | 154 | 154
Central Galaxy Dimensión Mod. 520. Grau 3 | 747 | 747
Central Risco Grau 3 | 385 | 385
Teclat Risco Grau 3 | 168 | 168
Mòdul expansor Risco Grau 3 | 67.69 | 67.69
Contacte magnètic de superfície alta seguretat EN50131 - Grau 3. | 30.5 | 30.5
Contacte magnètic d'encastar alta seguretat EN50131 - Grau 3. | 15.58 | 15.58
Polsador antipànic amb botó vermell NC i tamper. EN50131. Grau 3. | 13.84 | 13.84
Polsador 10v a 250v, amb 1 contacte NA, encastat. Marca Jung Model 990LS Blanc alpí | 14.29 | 14.29
Detector pared antienmascarament., doble tecnologia Grau 3 | 90.72 | 90.72
Detector sostre, antienmascarament, doble tecnologia. Grau 3 | 123.9 | 123.9
Detector volumètric doble tecnologia infrarojos/microones amb antimasking. Detecció d'angle zero, amplia cobertura, tamper i auto-test. EN50131 - Grau 3. HONEYWELL / DT8016AF4 | 47.5 | 47.5
Sirena interior 120dB blanca amb llançadestells blau de baix perfil. Grau 3 | 48.51 | 48.51
Receptor RN44 MUTAN II 4C | 130 | 130
Comandament emisor NT82 S MUTAN-II | 30 | 30
Videovigilància 1 |  | 0%
Disc dur Wester Digital serie Purple 10TB | 310 | 310
Disc dur Wester Digital serie Purple 12TB | 340 | 340
Disc dur SSD per servidor HP 1TB | 140 | 140
Bateria smart Array per servidor HP | 37.51 | 37.51
Càmara Hikvision instal.lació exterior. Lent varifocal. Tecnología ColorVu. Resol.lució 4 MP o superior. Carcasa tipo Bullet. Inclós junction box | 480 | 480
Càmara Hikvision instal.lació interior. Lent varifocal. Tecnologia Acusense. Resolución 4MP o superior. Carcasa domo y/o turrent. Inclós junction box | 301 | 301
Cámaras Hikvision minidomo lente fijo de 4 Mpx | 203 | 203
Càmara Hikvision. Lent dual. Resol.lució 4MP o superior. Inclós junction box | 458 | 458
Càmara Hikvision analógica 4 en 1. Ref. DS-2CE56D0T-IRMF + alimentador | 66.74 | 66.74
Càmara fisheye DS-2CD2955FWD-I(1.05mm) | 446.06 | 446.06
Càmara domo Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5) | 1685.33 | 1685.33
Videovigilància 2 |  | 0%
NVR Hikvision 128 ch, 3U 4K o superior, con RAID, Interface SATA hot-plug, fins 16TB. Serie M o superior. | 5300 | 5300
NVR Hikvision 64 ch, 2U 4K o superior, con RAID, Interface SATA hot-plug, fins 16TB. Serie M o superior | 2862 | 2862
NVR Hikvision 32 ch 2U 4K o superior. 2 Sortides HDMI | 2540 | 2540
NVR Hikvision 16 ch 2U 4K o superior | 1376 | 1376
Llicència càmara Hikvision en Hikcentral | 42.42 | 42.42
Llicència base CCTV Hikcentral-P-VSS-Base/64ch | 2451 | 2451
Llicència dispositiu. MILESTONE + care plus | 145 | 145
Càmara Hikvision instal.lació interior. Lent varifocal. Tecnologia Acusense. Resolución 4MP o superior. Carcasa domo. Inclós junction box | 458 | 458
Cámara interior en esquina fisheye de 6 Mpx | 980 | 980
Càmara Hikvision instal.lació interior. Lent fixe. Tecnologia Acusense. Resolución 4MP o superior. Carcasa domo. Inclós junction box | 203 | 203
Grabador Hikvision de 4 canales de video . Sense disc dur. 4K. Codificació 4 ch a 1080p. Serie K o superior | 180 | 180
Grabador Hikvision de 8 canales de video. Sense disc dur. 4K. Codificació 8 ch a 1080p. Serie K o superior | 720 | 720
Grabador Hikvision de 16 canales de video. Sense disc dur. 4K. Codificació 16 ch a 1080p. | 1376 | 1376
Grabador Hikvision de 32 canales de video. Sense disc dur. 4K. Codificació 32 ch a 1080p. | 1425 | 1425
Monitor 19" Hikvision 1920x1080 o superior. Inclou cable HDMI | 173 | 173
Monitor 24"Hikvision 1920x1080 o superior. Inclou cable HDMI | 325 | 325
Monitor 27" Hikvision 1920x1080 o superior. Inclou cable HDMI | 730 | 730
Instal.lacions |  | 2%
Suministre armari metàlic 700x500x200 IP66. Inclou placa montatge metàlica, canal perforada, carril DIN, bornes, perfil omega i tamper e instal.lació de UCA's existents quedant totalment operativa | 350 | 343
Suministre armari metàlic 1000x1000x300 IP66. Inclou placa montatge metàlica, canal perforada, carril DIN, bornes, perfil omega i tamper e instal.lació de UCA's existents quedant totalment operativa | 650 | 637
Adecuació del sistema de control d'acces amb les portes automátiques amb el interface de Manusa o Assa Abloy. Inclou cablejat, instal.lació, petit material, programació i proves | 490 | 480.2
Instal.lació nova càmera IP, configuració i alta en el sistema de gravació. No inclou cablejat, ni càmera ni llicencia. | 53 | 51.94
Reubicació de qualsevol element (1 element) de control d'acces, inclou cablejat, configuració, reprogramació, posada en marxa, actualització plànols CAD i proves en Dorlet. Exemple: Lector, llavin, pols. Emerg., pols. Sortida | 240 | 235.2
Rack 32U metal·lic amb porta de vidrre i clau de tancament. Dispondra d'elements alimentació i patchpanell | 650 | 637
Canalització i cablejat* |  | 2%
Mànega 2x1,5 mm2 trenat i apantallat lliure d'halògens | 0.65 | 0.637
Mànega 4x0,22 mm2 trenat i apantallat lliure d'halògens | 0.78 | 0.7644
Mànega combinada 2x0,75 mm2 + 4x0,22 mm2 apantallat lliure d'halògens | 1 | 0.98
Cable de 4 parells Cat. 6A, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, disseny U/UTP, coberta lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Garantit per a suportar aplicacions PoE i PoE+. Color verd. BRAND-REX/LEVITON | 2.3 | 2.254
Tub coarrugat lliure d'halògens | 1.12 | 1.0976
Tub PVC M25 lliure d'halògens | 3 | 2.94
Canal PVC lliure d'halògens | 4.39 | 4.3022
Caixa de derivació estanca | 2.5 | 2.45
General** |  | 0%
Bateria 12V 7Ah | 17 | 17
Font d'alimentació conmutada 13,8V 3A | 56 | 56
Font d'alimentació perforada 12V/7,7h amb sortida bateria | 67 | 67
Font d'alimentació conmutada supervisada 13,8V 3A amb caixa | 165.7 | 165.7
Interfonia |  | 0%
2N IP FORCE (1 Botó )+ accessoris. Ref. 9151101W | 925 | 925
2N IP FORCE (1 Botó, HD càmera)+ accessoris. Ref. 9151101CHW | 1073.63 | 1073.63
2N IP FORCE (1 Botó, teclat)+ accessoris. Ref. 9151101KW | 832.8 | 832.8
2N IP FORCE (1 Botó, teclat, càmera)+ accessoris. Ref. 9151101CHKW | 1085.6 | 1085.6
2N IP SOLO (Càmera - Muntatge paret)+ accessoris. Ref. 9155301CS | 868.8 | 868.8
2N IP SOLO (Càmera - Muntatge dintre paret)+ accessoris. Ref. 9155301CF | 821.2 | 821.2
2N IP SOLO (Sense Càmera - Muntatge paret)+ accessoris. Ref. 9155301S | 472 | 472
2N IP SOLO (Sense Càmera - Muntatge paret)+ accessoris. Ref. 9155301F | 492 | 492
2N IP VERSO 2.0 + accesoris . Ref: 9155211C | 1014.4 | 1014.4
2N INDOOR VIEW Ref.91378601 | 470.4 | 470.4
2N INDOOR TOUCH 2.0 . Ref: 91378375 | 603.2 | 603.2
2N INDOOR COMPACT Ref. 91378501 | 368 | 368
2N CLIP. Ref: 9138511 | 239.2 | 239.2
2N CLIP Desk Stand: Ref.9138002 | 20 | 20
2N IP PHONE D7A Ref.1120102 | 369.6 | 369.6
Senyalització** |  | 0%
Senyal homologada "Zona Videovigilada" de plàstic per a exteriors tamany 297 x 210 impressa amb text corresponent | 8.5 | 8.5
Senyal homologada "Zona Videovigilada" de plàstic tamany 210 x 150 impressa amb text corresponent | 6.2 | 6.2
*Tot el cablejat i canalització serà d'acord a la normativa CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575.
**L'import inclou el desmuntatge, muntatge, accessoris, transport i mà d'obra necessària.