## Full1
PRESSUPOST DE RESTAURACIÓ DEL PONT DEL TORRENT GRAN ("PONT DELS FRANCESOS")
Núm. | Unitat | Descripció | Amidament | Preu | Total
1. TREBALLS PREVIS
1.1 | m2 | Desbrossament
|  | Desbrossament del torrent amb mitjans mecànics i manuals, deixant les restes triturades sobre el propi terreny. Inclou la comprovació topografica i marcatge del perímtre de l'àmbit d'actuació. | 2000 | 0.57 | 1140
1.2 | m2 | Arrencat de rizoma
|  | Arrencat de rizoma a una profunditat de 0,5 m amb retroexcavadora i suport humà amb 2 persones per extreure rizoma restant rastrejant el terreny, càrrega del rizoma sobre camió, transport i estesa en una capa de 20 cm a explanada adjacent. Inclou el posterior reperfilat dels marges del torrent. | 2000 | 4.62 | 9240
1.3 | PA | Trituració de rizoma
|  | Trituració del rizoma mitjançant tractor amb trituradora-fresadora de puntes de vidia, fins a deixar-lo a una mida no superior a 1 cm (mida en la qual, un cop seca, ja no es possible el rebrot). | 1 | 2957 | 2957
1.4 | PA | Extracció de sediments
|  | Extracció dels sediments de sota el pont i redistribució a zones properes amb mitjans mecànics i/o manuals, si fos necessari. | 1 | 3326 | 3326
1.5 | PA | Segona trituració
|  | Segona trituració (al cap de 1 a 2 setmanes) del rizoma mitjançant tractor amb trituradora-fresadora de puntes de vidia. | 1 | 1571 | 1571
1.6 | PA | Tercera trituració
|  | Tercera trituració del rizoma mitjançant tractor amb trituradora-fresadora de puntes de vidia. | 1 | 1294 | 1294
1.7 | PA | Repàs manual
|  | Repàs manual posterior, al cap de dues setmanes, per erradicar els possibles rebrots de canya americana que póguessin aparèixer a la zona d'actuació de la riera. | 1 | 1771 | 1771
1.8 | PA | Col·locació de resclosa
|  | Col·locació d'una resclosa i pilons de fusta clavats a terra i impermea-bilització dels costats que reben aigua per una llargada de 2,50 m i una alçada de 1,0 m per retenir l'aigua de bombatge. | 2 | 1250 | 2500
1.9 | dies | Lloguer diari de bomba
|  | Lloguer diari de bomba submergible de 3 CV de potencia, per a treballs d'esgotament d'aigua a la llera del torrent. Inclús canonada d'impulsió fins a la seva connexió al punt d'abocament, vàlvula de regulació de cabal, vàlvula antiretorn, quadre de protecció, sondes de nivell, accessoris, unions i peces especials per a la instal·lació de la bomba i la seva connexióal grup generador. | 50 | 33.63 | 1681.5
1.10 | dies | Lloguer diari de generador electrògen
|  | Lloguer diari de generador electrògen de gasolina monofàsic 6400W incloent consum de gasolina. | 50 | 150 | 7500
1.11 | m | Tanca d'obra
|  | Subministrament i col·locació de reixat d'acer d'alçaria 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 metres sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars. | 36 | 30.25 | 1089
|  | TOTAL CAPITOL 1. TREBALLS PREVIS |  |  | 34069.5
2. MOVIMENT DE TERRES
2.1 | m3 | Excavació a cel obert
|  | Excavació a cel obert per a reperfilat, esplanació i formació de caixa en tot tipus de terreny, amb excavadora i motonivelladora. | 360 | 3.45 | 1242
2.2 | m3 | Càrrega i transport de terres
|  | Càrrega amb mitajns mecànics i transport de terres per a reautilitzar en obra, amb camió de 7t, amb un recorregut fins a 2 Km i posterior recàrrega en el lloc indicat. | 360 | 5.71 | 2055.6
2.3 | m2 | Arranjament de camins
|  | Anivellament i repassada de camins de l'entorn amb aportació de grava i/o tot-ú natural, per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals i mini-compactadora sobre pneumàtics de 2 a 5,0 T amb corró de 200 Kg. | 250 | 16 | 4000
2.4 | m2 | Subbase de grava
|  | Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge de material. | 250 | 7.67 | 1917.5
|  | TOTAL CAPITOL 2 MOVIMENT DE TERRES |  |  | 9215.1
3. RESTAURACIÓ DEL PONT
3.1 | m2 | Neteja i desinfecció de paraments
|  | Neteja i desinfecció de paraments amb presència de fongs, microorga-nismes, algues i líquens, amb aplicació de producte líquid fungicida-algicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i adittius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicant amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals. | 95 | 16.38 | 1556.1
3.2 | m2 | Rejuntat de carreus de pedra
|  | Rejuntat de carreus de pedra amb morter de calç de baixa densitat en aquelles zones que ho requereixin per especials patologies amb tancament de fissures. | 95 | 28 | 2660
3.3 | m3 | Arc de dovelles de pedra calcària
|  | Arc de dovelles de pedra calcària de les mateixes característiques de l'existent treballada, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4. | 2.53 | 805 | 2036.65
3.4 | m3 | Reintegració de forats de paraments
|  | Reintegració de forats de paraments amb pedra recuperada i/o nova i morter tradicional de calç aèria elaborat a l'obra amb proporció 1:3. La reintegració ha de quedar refosa del pla principal del parament i tindrà un acabat superficial arrebossat amb el mateix morter de calç a totes les cares que quedin vistes. | 3 | 512 | 1536
3.5 | m3 | Paredat de maçoneria
|  | Paredat de maçoneria amb còdol de riu i morter de calç de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter de ciment 1:6. | 30 | 30 | 900
3.6 | m2 | Consolidació de murs
|  | Neteja i consolidació en els murs amb morter de calç hidràulica elaborat a l'obra en proporció 1:3. | 45 | 52 | 2340
3.7 | m2 | Hidrofugat
|  | Hidrofugat de nanopartícules dels murs | 20 | 49.8 | 996
3.8 | m2 | Muntatge bastida
|  | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada de 70 cm i alçària <=200 cm, amb bases regulables, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exteriort i amarradors. Inclosos tots els elements de senyalització i el transport. | 50 | 22 | 1100
3.9 | PA | Imprevistos
|  | Partida alçada per imprevistos en l'execució de les obres com poden ser: instal·lacions i actuacions soterrades no visibles i no previstes en el projecte, treballs necessaris segons els resultats de la intervenció arqueològica preventiva, etc. | 1 | 2500 | 2500
|  | TOTAL CAPITOL 3. RESTAURACIÓ DEL PONT |  |  | 15624.75
4. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA
4.1 | PA | Treballs de camp de l'equip arqueològic
|  | Treballs de camp de l'equip arqueològic durant les obres de restauració i adequació de l'entorn incloent: | 1 | 20271 | 20271
- Equip professional format per un arqueòleg director per la fase de control, tres tècnics arqueòlegs i un auxiliar.
- Elaboració del projecte d'intervenció arqueològica per a la sol·licitud del permís d'excavació arqueològica preventiva al servei d'Arqueologia (Direcció General del Patrimoni Cultural).
- Personal titulat per la realització dels treballs de camp descrits en el projecte.
- Personal titulat per la recollida de mostres de morter i la/les seves analítiques.
4.2 | PA | Elaboració de la memòria
|  | Elaboració del document de la memòria perceptiva del resultat de la intervenció arqueològica, tal com preveu la legislació vigent sobre Patrimoni Cultural Català. | 1 | 4805 | 4805
4.3 | PA | Anàlisi de mostres
|  | Anàlisi de mostres de morter o materials de reblert i de junta. | 1 | 493 | 493
4.4 | PA | Datació de mostres
|  | Datació de mostres de morter o carbons incrustats en el morter. | 1 | 493 | 493
|  | TOTAL CAPITOL 4. INTERVENCIO ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA |  |  | 26062
5. INFORME TÈCNIC DEL PONT
5.1 | Ut | Informe tècnic del pont
|  | Realització de l'informe tècnic de pont a càrrec d'un enginyer de Camins, Canals i Ports que inclogui: | 1 | 2500 | 2500
- Anàlisi estructural i de la càrrega que pot aguantar.
- La capacitat de desguàs i la seva afecció als fluxos d'avinguda
|  | TOTAL CAPITOL 5. INFORME TÈCNIC DEL PONT |  |  | 2500
6. URBANITZACIÓ
6.1 | m2 | Paviment de sauló compactat tipus Aripag o equivalent
|  | Sumistrament i col·locació de paviment de sauló amb resines tipus ARIPAQ de 10 cm de gruix, color a determinar per la D.F. | 300 | 22 | 6600
6.2 | Ut | Banc MODO10-1800 o equivalent
|  | Subministrament i col·locació de Banc MODO10-1800 de Fábregas o equivalent amn potes d'alumini anoditzat i 7 llistons de fusta tropical de 35x110x1800 mm, acabada en barnís de porus obert i cargol d'hacer inoxidable. | 5 | 250 | 1250
6.3 | m | Barana/tanca de fusta
|  | Subministrament de barana/tanca Guilleries de Disseny Barraca o equivalent de fusta de pi silvestre tractada a l'autoclau nivell IV. Pilars cada 2,00 m fixat al terreny amb dau de formigó de 20x20 cm i 40 cm de profunditat. | 82 | 45 | 3690
6.4 | Ut | Panell informatiu amb base d'estructura d'acer corten
|  | Subministrament i col·locació de panell informatiu amb base d'estructura d'acer corten. Estructura de xapa d'acer corten de mides aproximades 1,50 m d'amplada i 1,30 m d'alçada, en forma de "L", fixada en sabata de fomigó al terreny incloent: | 2 | 750 | 1500
- Cartell HPL de 8 mm de gruix de mides 1,50 x 0,50 mretolat a una cara amb impressió digital per l'exterior laminada i amb protecció antigrafiti i mecanitzada per muntatge, col·locat
- Maquetació d'imatge per imprimir cartell.
- Excavació de rasa i pou de fonament
6.5 | m2 | Hidrosembra de barreja de llavors
|  | Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una docificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200 g/m2), adob organo-mineral d'allinerament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. | 500 | 1.28 | 640
|  | TOTAL CAPITOL 6. URBANITZACIÓ |  |  | 13680
7. SEGURETAT I SALUT
7.1 | PA | Partida de Seguretat i Salut. | 1 | 1771 | 1771
|  | TOTAL CAPITOL 7. SEGURETAT I SALUT |  |  | 1771
RESUM DEL PRESSUPOST
1. TREBALLS PREVIS |  |  |  |  | 34069.5
2. MOVIMENT DE TERRES |  |  |  |  | 9215.1
3. RESTAURACIÓ DEL PONT |  |  |  |  | 15624.75
4. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA |  |  |  |  | 26062
5. INFORME TÈCNIC DE PONT |  |  |  |  | 2500
6. URBANITZACIÓ |  |  |  |  | 13680
7. SEGURETAT I SALUT |  |  |  |  | 1771
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) |  |  |  |  | 102922.35
DESPESES GENERALS 13% |  |  |  |  | 13379.9055
BENEFICI INDUSTRIAL 6% |  |  |  |  | 6175.341
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) |  |  |  |  | 122477.5965
IVA 21% |  |  |  |  | 25720.2953
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS |  |  |  |  | 148197.9018