## T-PRES
|  |  |  | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN
|  |  |  | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL
|  |  |  | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA
|  |  |  | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA)
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | Pressupost2301
|  | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
|  | Titol 3 | 01 | Control d'estructures vials
01.01.01 | 1 | J060-770A | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 115.91 | 24 | 2781.84
01.01.01 | 2 | J071530C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 | 100.03 | 24 | 2400.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5182.56
|  | Obra | 01 | Pressupost2301
|  | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
|  | Titol 3 | 02 | Control recobriment i pintures
01.01.02 | 1 | J89X6602 | u | Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | 53.8 | 1 | 53.8
01.01.02 | 2 | J89Z-SH0M | u | Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 | 7.17 | 2 | 14.34
01.01.02 | 3 | J89Z430F | u | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 86.46 | 3 | 259.38
01.01.02 | 4 | J8111101 | u | Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 | 193.33 | 1 | 193.33
01.01.02 | 5 | J0FHMG0Y | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 | 275.94 | 5 | 1379.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1900.55
|  | Obra | 01 | Pressupost2301
|  | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
|  | Titol 3 | 03 | Control paviments
01.01.03 | 1 | P9Y1-02J3 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 93.57 | 8 | 748.56
01.01.03 | 2 | P9H0-01C0 | u | Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 | 150.79 | 2 | 301.58
01.01.03 | 3 | P9H0-01BV | u | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 | 49.63 | 2 | 99.26
01.01.03 | 4 | P9H0-01BY | u | Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 | 19.01 | 2 | 38.02
01.01.03 | 5 | P9H0-01BX | u | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 | 43.28 | 2 | 86.56
01.01.03 | 6 | P9H0-01BZ | u | Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 | 100.82 | 2 | 201.64
01.01.03 | 7 | P9H0-01BK | u | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 | 22.2 | 2 | 44.4
01.01.03 | 8 | J0FH8R0L | u | Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 | 226.86 | 2 | 453.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1973.74
|  | Obra | 01 | Pressupost2301
|  | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
|  | Titol 3 | 04 | Control impermeabilitzacions
01.01.04 | 1 | J5V11151 | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | 478.94 | 6 | 2873.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2873.64
|  | Obra | 01 | Pressupost2301
|  | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
|  | Titol 3 | 05 | Control instal·lacions
01.01.05 | 1 | PDV0-02H4 | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 | 528.62 | 1 | 528.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 528.62
|  | Obra | 01 | Pressupost2301
|  | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
|  | Titol 3 | 06 | Control estructures
01.01.06 | 1 | P3W4-02UR | u | Jornada d'assaigs d'acceptació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat del tirant per a suportar una càrrega de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega en estat límit de servei i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537 | 668.12 | 1 | 668.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 668.12
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 13127.23

## T-APU
CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN
L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL
TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA
B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA)
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio | Descripción corta
Partida de obra
| J071560C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 121.22 | Elab.+cura+ass.flex./compr.,6prov.prism.160x40x40mm
Material
| BV22560C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 1 |  | x | 121.22 | = | 121.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 121.22
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 121.22
|  |  | Total | [6 empty] | 121.22
P-1 | J060-770A | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 115.91 | Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm
Material
| BV210-01PF | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 | 1 |  | x | 115.91 | = | 115.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 115.91
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 115.91
|  |  | Total | [6 empty] | 115.91
P-2 | J071530C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.03 | Elab.+cura+ass.flex./compr.,6prov.prism.160x40x40mm
Material
| BV22Z60C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 1 |  | x | 100.03 | = | 100.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.03
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 100.03
|  |  | Total | [6 empty] | 100.03
P-3 | J0FH8R0L | u | Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 226.86 | Det.força rupt.+resist.flexió,10 rajol.ceràm./gres
Material
| BV298R0L | u | Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 | 1 |  | x | 226.86 | = | 226.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 226.86
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 226.86
|  |  | Total | [6 empty] | 226.86
P-4 | J0FHMG0Y | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 275.94 | Det.adherència morter ciment,1 raj.ceràm./gres
Material
| BV29MG0Y | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 | 1 |  | x | 275.94 | = | 275.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275.94
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 275.94
|  |  | Total | [6 empty] | 275.94
P-5 | J5V11151 | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 478.94 | Prova estanquitat coberta plana làm.bituminosa
Material
| BVA51151 | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | 1 |  | x | 478.94 | = | 478.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 478.94
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 478.94
|  |  | Total | [6 empty] | 478.94
P-6 | J8111101 | u | Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 193.33 | Determ.resist.adhesió,morter sob/suport
Material
| BVA81101 | u | Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 | 1 |  | x | 193.33 | = | 193.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 193.33
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 193.33
|  |  | Total | [6 empty] | 193.33
P-7 | J89X6602 | u | Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.8 | Ass.adhèrencia no destructiu,1recobrim.galv.
Material
| BV2K0-00ZL | u | Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | 1 |  | x | 53.8 | = | 53.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.8
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 53.8
|  |  | Total | [6 empty] | 53.8
P-8 | J89Z430F | u | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 86.46 | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma U
Material
| BV2J0-0108 | u | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 1 |  | x | 86.46 | = | 86.46
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.46
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 86.46
|  |  | Total | [6 empty] | 86.46
P-9 | J89Z-SH0M | u | Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.17 | Determ.gruix pel·lícula,1recobrim.pint.sob/elem.metàl.,determ.>=15
Material
| BV2J0-0102 | u | Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 | 1 |  | x | 7.17 | = | 7.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.17
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 7.17
|  |  | Total | [6 empty] | 7.17
P-10 | P3W4-02UR | u | Jornada d'assaigs d'acceptació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat del tirant per a suportar una càrrega de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega en estat límit de servei i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 668.12 | Jornada ass.acceptació perns anc.
Material
| BV281-02UK | u | Jornada d'assaigs d'acceptació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat del tirant per a suportar una càrrega de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega en estat límit de servei i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537 | 1 |  | x | 668.12 | = | 668.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 668.12
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 668.12
|  |  | Total | [6 empty] | 668.12
P-11 | P9H0-01BK | u | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.2 | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UN
Material
| BV2M0-00XF | u | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 | 1 |  | x | 22.2 | = | 22.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.2
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 22.2
|  |  | Total | [6 empty] | 22.2
P-12 | P9H0-01BV | u | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.63 | Contingut lligant, mostra mescla bitum.
Material
| BV2M0-00XQ | u | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 | 1 |  | x | 49.63 | = | 49.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 49.63
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 49.63
|  |  | Total | [6 empty] | 49.63
P-13 | P9H0-01BX | u | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.28 | Granulometria granulat, mostra mescla bitum.
Material
| BV2M0-00XS | u | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 | 1 |  | x | 43.28 | = | 43.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.28
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 43.28
|  |  | Total | [6 empty] | 43.28
P-14 | P9H0-01BY | u | Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.01 | Control Tª, mostra mescla bitum.
Material
| BV2M0-00XT | u | Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 | 1 |  | x | 19.01 | = | 19.01
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.01
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 19.01
|  |  | Total | [6 empty] | 19.01
P-15 | P9H0-01BZ | u | Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.82 | Densitat màxima, mostra mescla bitum.
Material
| BV2M0-00XU | u | Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 | 1 |  | x | 100.82 | = | 100.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.82
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 100.82
|  |  | Total | [6 empty] | 100.82
P-16 | P9H0-01C0 | u | Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 150.79 | Assaig Marshall, mostra mescla bitum.
Material
| BV2M0-00XV | u | Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 | 1 |  | x | 150.79 | = | 150.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 150.79
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 150.79
|  |  | Total | [6 empty] | 150.79
P-17 | P9Y1-02J3 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 93.57 | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
Material
| BV2L0-00Z5 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 1 |  | x | 93.57 | = | 93.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 93.57
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 93.57
|  |  | Total | [6 empty] | 93.57
P-18 | PDV0-02H4 | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 528.62 | 1/2 jornada p/prova estanquitat total aigua,instal.evacuació
Material
| BVA0-02GX | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 | 1 |  | x | 528.62 | = | 528.62
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 528.62
|  |  | Total | [6 empty] | 528.62

## T-SMP
CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN
L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL
TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA
B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA)
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio | Descripción corta
Material
BV210-01PF | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 | 115.91 | Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm
BV22560C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 121.22 | Elab.+cura+ass.flex./compr.,6prov.prism.160x40x40mm
BV22Z60C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 100.03 | Elab.+cura+ass.flex./compr.,3prov.prism.160x40x40mm
BV281-02UK | u | Jornada d'assaigs d'acceptació de perns d'ancoratge, per a determinar la capacitat del tirant per a suportar una càrrega de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega en estat límit de servei i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537 | 668.12 | Jornada ass.acceptació perns anc.
BV298R0L | u | Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 | 226.86 | Det.força rupt.+resist.flexió,10 rajol.ceràm./gres
BV29MG0Y | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 | 275.94 | Det.adherència morter ciment,1 raj.ceràm./gres
BV2J0-0102 | u | Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 | 7.17 | Determ.gruix pel·lícula,1recobrim.pint.sob/elem.metàl.,determ.>=15
BV2J0-0108 | u | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 86.46 | Assaig adherència,1most.pint./vernís p/tall enreixat,determ.>=10
BV2K0-00ZL | u | Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | 53.8 | Ass.adhèrencia no destructiu,1recobrim.galv.
BV2K0-Z0ZL | u | Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | 57.02 | Ass.adhèrencia no destructiu,1recobrim.galv.
BV2L0-00Z5 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 93.57 | Resist.llisc/rellisc.(labor.), pavim.polits+s/polir,determ.>=10
BV2M0-00XF | u | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 | 22.2 | Densitat aparent, testimoni mescla bitum.
BV2M0-00XQ | u | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 | 49.63 | Contingut lligant, mostra mescla bitum.
BV2M0-00XS | u | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 | 43.28 | Granulometria granulat, mostra mescla bitum.
BV2M0-00XT | u | Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 | 19.01 | Control Tª, mostra mescla bitum.
BV2M0-00XU | u | Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 | 100.82 | Densitat màxima, mostra mescla bitum.
BV2M0-00XV | u | Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 | 150.79 | Assaig Marshall, mostra mescla bitum.
BVA0-02GX | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 | 528.62 | 1/2 jornada p/prova estanquitat total aigua,instal.evacuació
BVA51151 | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | 478.94 | Prova estanquitat coberta plana làm.bituminosa
BVA81101 | u | Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 | 193.33 | Determ.resist.adhesió,morter sob/suport

## T-DIM
|  |  |  | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN | CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN
|  |  |  | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL | L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL
|  |  |  | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA | TIBIDABO, A BARCELONA
|  |  |  | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA) | B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA)
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | Pressupost2301
| N | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
| N | Titol 3 | 01 | Control d'estructures vials
01.01.01.001 | L | J060-770A | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 24
8 Zones, 3 lots per zona |  | 8 | 3 |  |  | 24
01.01.01.002 | L | J071530C | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 | 24
8 Zones, 3 lots per zona |  | 8 | 3 |  |  | 24
| N | Obra | 01 | Pressupost2301
| N | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
| N | Titol 3 | 02 | Control recobriment i pintures
01.01.02.001 | L | J89X6602 | u | Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.002 | L | J89Z-SH0M | u | Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 | Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.003 | L | J89Z430F | u | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.01.02.004 | L | J8111101 | u | Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 | Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.005 | L | J0FHMG0Y | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 | Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 | 5
1 prova c/300 m2 coberta
Mirador |  | 1 |  |  |  | 1
Túnel |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost2301
| N | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
| N | Titol 3 | 03 | Control paviments
01.01.03.001 | L | P9Y1-02J3 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.01.03.002 | L | P9H0-01C0 | u | Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 | Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.003 | L | P9H0-01BV | u | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.004 | L | P9H0-01BY | u | Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 | Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.005 | L | P9H0-01BX | u | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.006 | L | P9H0-01BZ | u | Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 | Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.007 | L | P9H0-01BK | u | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 | Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 | 2
|  | 2 |  |  | 1 | 2
01.01.03.008 | L | J0FH8R0L | u | Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 | Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 | 2
|  | 2 |  |  | 1 | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2301
| N | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
| N | Titol 3 | 04 | Control impermeabilitzacions
01.01.04.001 | L | J5V11151 | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 | 6
1 prova per c/ 150m2 de coberta
Àmbit mirador |  | 1 |  |  |  | 1
Trams de túnel |  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost2301
| N | Capítol | 01 | ASSAIGS CONTROL QUALITAT
| N | Titol 3 | 05 | Control instal·lacions
01.01.05.001 | L | PDV0-02H4 | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1