## T-PRES
|  |  |  | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 01 | 01.27 URQUINAONA
01.01.01 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 300 | 0
01.01.01 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 90 | 0
01.01.01 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 02 | 01.28 ARC DE TRIOMF
01.01.02 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 300 | 0
01.01.02 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 100 | 0
01.01.02 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 03 | 01.30 GLORIES
01.01.03 | 1 | E58A0101 | ml | pintat amb pintura al clor-cautxu de color blanc cantell andana prèvia neteja de la superfície a pintar. aplicació mitjançant mitjans mecànics. amplada aproximada del cantell d'andana 40 cm. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 400 | 0
01.01.03 | 2 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 04 | 01.32 NAVAS
01.01.04 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 2324.8 | 0
01.01.04 | 2 | E59A0101 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. | 0 | 80 | 0
01.01.04 | 3 | E59A0112 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments horitzontals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. | 0 | 358 | 0
01.01.04 | 4 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 100 | 0
01.01.04 | 5 | E58A0101 | ml | pintat amb pintura al clor-cautxu de color blanc cantell andana prèvia neteja de la superfície a pintar. aplicació mitjançant mitjans mecànics. amplada aproximada del cantell d'andana 40 cm. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 400 | 0
01.01.04 | 6 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 05 | 01.37 TRINITAT VELLA
01.01.05 | 1 | E58A0101 | ml | pintat amb pintura al clor-cautxu de color blanc cantell andana prèvia neteja de la superfície a pintar. aplicació mitjançant mitjans mecànics. amplada aproximada del cantell d'andana 40 cm. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 188 | 0
01.01.05 | 2 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 06 | 01.38 BARÓ DE VIVER
01.01.06 | 1 | E58A0101 | ml | pintat amb pintura al clor-cautxu de color blanc cantell andana prèvia neteja de la superfície a pintar. aplicació mitjançant mitjans mecànics. amplada aproximada del cantell d'andana 40 cm. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 188 | 0
01.01.06 | 2 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 07 | 02.12 SANT ANTONI
01.01.07 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 1300 | 0
01.01.07 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 100 | 0
01.01.07 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 08 | 02.20 SANT MARTÍ
01.01.08 | 1 | E58A0101 | ml | pintat amb pintura al clor-cautxu de color blanc cantell andana prèvia neteja de la superfície a pintar. aplicació mitjançant mitjans mecànics. amplada aproximada del cantell d'andana 40 cm. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 200 | 0
01.01.08 | 2 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 1200 | 0
01.01.08 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 09 | 03.27 PASSEIG DE GRÀCIA
01.01.09 | 1 | E59A0115 | m2 | pintat amb 3 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, color a determinar, en paraments horitzontals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars | 0 | 567.3 | 0
01.01.09 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 25 | 0
01.01.09 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 3 | 0
01.01.09 | 4 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 60 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 10 | 03.29 FONTANA
01.01.10 | 1 | E58A0101 | ml | pintat amb pintura al clor-cautxu de color blanc cantell andana prèvia neteja de la superfície a pintar. aplicació mitjançant mitjans mecànics. amplada aproximada del cantell d'andana 40 cm. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 184 | 0
01.01.10 | 2 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 01 | LOT01
|  | Título 3 | 17 | 03.26 CATALUNYA
01.01.17 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 567 | 0
01.01.17 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 10 | 0
01.01.17 | 3 | E59A0115 | m2 | pintat amb 3 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, color a determinar, en paraments horitzontals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars | 0 | 450.8 | 0
01.01.17 | 4 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 02 | LOT02
|  | Título 3 | 11 | 04.25 PASSEIG DE GRÀCIA
01.02.11 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 1376 | 0
01.02.11 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 75 | 0
01.02.11 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 02 | LOT02
|  | Título 3 | 12 | 04.26 GIRONA
01.02.12 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 1952 | 0
01.02.12 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 50 | 0
01.02.12 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 02 | LOT02
|  | Título 3 | 13 | 04.27 VERDAGUER
01.02.13 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 1763.02 | 0
01.02.13 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 80 | 0
01.02.13 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 02 | LOT02
|  | Título 3 | 14 | 04.29 ALFONS X
01.02.14 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 2168 | 0
01.02.14 | 2 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 100 | 0
01.02.14 | 3 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 02 | LOT02
|  | Título 3 | 15 | 05.27 CONGRÉS
01.02.15 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 1838.4 | 0
01.02.15 | 2 | E59A0101 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. | 0 | 60 | 0
01.02.15 | 3 | E59A0112 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments horitzontals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. | 0 | 315 | 0
01.02.15 | 4 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 2 | 0
01.02.15 | 5 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 80 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
|  | Capítulo | 02 | LOT02
|  | Título 3 | 16 | 05.29 VIRREI AMAT
01.02.16 | 1 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. | 0 | 1793.4 | 0
01.02.16 | 2 | E59A0101 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. | 0 | 60 | 0
01.02.16 | 3 | E59A0112 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments horitzontals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. | 0 | 350 | 0
01.02.16 | 4 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. | 0 | 2 | 0
01.02.16 | 5 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. | 0 | 80 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 0

## T-APU
MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio | Descripción corta
Partida de obra
| A0100060 | PA | retirada de mobiliari per a treballs de pintura. cada unitat de partida alçada inclou 6-8 objectes voluminosos i la seva recol·locació al lloc d'inici un cop acabat el treball de pintura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | retirada de mobiliari per a treballs de pintura
| A0100081 | m2 | decapat manual de parament a façana mitjançant aplicació de decapant universal d'alta eficiència, amb un rendiment de 0,175 l/m², fins a l'eliminació total de tota classe de pintura i revestiment existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | decapat parament vertical
| AO100010 | m2 | neteja, desgreixat i aspirat de terra amb mitjans mecànics i manuals com a preparació para posterior pintat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | neteja, desgreixat i aspirat
| E590199 | m2 | pintat parament vertical alçada >3 mointura plàtic inolora a l'aigua de color a determinar en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament vertical alçada >3 m pintura plàtic
| E59A0105 | m2 | pintat amb 3 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament vertical pintura antihumitat
| E59A0107 | m2 | pintat amb 2 mans d'esmalt a l'aigua, color a determinar, en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament vertical esmalt a l'aigua
| E59A0108 | m2 | pintat parament vertical esmalt vermell a l'aigua, ral 3000, color a determinar, en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament vertical esmalt vermell ral 3000
| E59A0116 | m2 | pintat parament horitzontal esmalt a l'aigua. aplicació mitjançat mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament horitzontal esmalt a l'aigua
| E59A0160 | ut | pintat amb 2 capes d'esmalt a l'aigua ral 7031, porta d'1 fulla a 2 cares (fins a 0,90 m de llum), fins i tot tapajunts. aplicació mitjançant mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat amb esmalt sobre portes fusta/metàl·liques
| E59A0161 | ut | pintat amb 2 capes d'esmalt a l'aigua ral 7031, porta d'1 fulla a 2 cares (fins a 2 m de llum), fins i tot tapajunts. aplicació mitjançant mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat amb esmalt sobre portes fusta/metàl·liques 2m llum
| E59A0170 | ut | pintat amb 2 capes d'esmalt a l'aigua, de pas metàl·lic de sortida de peatge per ambdues cares, inclús escatat de zones oxidades. inclou les dues portes del pas. aplicació manual, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. superfície total aprox. 4 m². respectant senyalització identificativa dels equips |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de pas metàl·lic sortida de peatge
| E59A0171 | ut | pintat caixa metàl·lica de torn de peatge, escatat de zones oxidades i pintat amb 2 capes d'esmalt a l'aigua. aplicació manual, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. superfície total aprox 2,9 m². respectant senyalització identificativa dels equips |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat caixa metàl·lica de torn de peatge
| E59A0172 | ml | pintat barana metàl·lica de peatge, escatat de zones oxidades i pintat amb 2 capes d'esmalt a l'aigua. aplicació manual, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. alçada de la barana < 1 m. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat barana metàl·lica peatge
| E59A017B | ml | pintat barana metàl·lica d'accés estació escatat de zones oxidades i pintat amb 2 capes d'oxirón color igual a l'existent. aplicació manual, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. alçada de la barana < 1 m. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat barana metàl·lica accés estació
| E59A0180 | m2 | pintat amb 2 mans d'esmalt per a ceràmica i capa d'emprimació, color a determinar, en paraments verticals alicatats. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament vertical alicatat amb esmalt per a ceràmica
| E59A0185 | m2 | pintat amb una capa de protecció antigrafiti en superfícies verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat amb antigrafiti
| E59A0191 | m2 | pintat terra amb pintura de poliuretá per ús industrial neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: poliuretà (bicomponent). aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: superfície plana existent a taller (1*1 m2). horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat terra amb pintura de poliuretá
| E85A19P | ut | pintat de senyalització horitzontal zona d'espera. neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: esmalt sintètic. color: fons (blau ral 5017), cercles i fletxes (blanc ral 9016) i lletres (negre ral 9017) . aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: superfície plana existent a taller (1*1 m2). tipus de lletra: arial de 10 cm d'alçada. inscripció: punt d'espera porta cotxeres / punt d'espera accés. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal zona d'espera.
| E85A0102 | ut | marcat de parada amb esmalt a l'aigua color vermell i blanc, nombre 5 amb plantilla, segons model normalitzat de fcmb. aplicació mitjançant mitjans manuals prèvia neteja de la superfície a pintar. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintar nombre 5 de parada
| E85A0110 | ml | pintat franja de senyalització de 10 cm d'amplada amb pintura epoxi de dos components de color negre i groc a 45º . aplicació mitjançant mitjans manuals, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat franja de senyalització
| E85A0120 | ut | senyalització a terra de porta amb pintura epoxi de dos components graella groga a 45º en franges de 10 cm cada 30 cm. dimensions aproximades 1.20x1.20m. aplicació mitjançant mitjans manuals, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | senyalització a terra de porta amb graella groga
| E85A0130 | ut | senyalització plaças aparcament amb línia groga perimetral i l'interior color verd amb pintura de poliuretà de 2 components, així com anagrama de vehicle elèctric i ´´uee´´ en color blanc. aplicació mitjançant mitjans manuals i mecànics, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | senyalització plaças aparcament
| E85A0140 | ut | pintat amb pintura epoxi de dos components de color groc, senyalització de paraments horitzontals de xapa metàl·lica llagrimada d'acer inoxidable. aplicació mitjançant mitjans manuals, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. segons croquis adjunt. inclosa senyalització de la zona amb tancament exterior i balises. treballs a l'exterior diürns. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | senyalització sortida d'emergència
| E85A0145 | ut | pintat amb pintura epoxi de dos components de color groc, senyalització a terra de portes sortides d'emergència. aplicació mitjançant mitjans manuals, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. segons croquis adjunt. inclosa senyalització de la zona amb tancament exterior i balises. treballs a l'exterior diürns. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | senyalització a terra porta d'emergència
| E85A0150 | m2 | pintat paraments verticals de fossat de manteniment de tren amb pintura epoxi de dos components de color groc. aplicació mitjançant mitjans manuals, fins i tot part proporcional de neteja prèvia, recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parets de fossat de tren
| E85A01PT | ml | pintat de senyalització horitzontal tipus camí a porta- cotxeres. protecció dels elements i neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants i la protecció dels elements. s'hi inclouen tots els mitjans necessaris per a la realització dels treballs, així com ajuts de paleteria si fossin necessaris. línia continua: tipus de pintura: traffic (resines). color: taronja ral 2011. aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua de 15 cm. d'amplada. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització camí a porta cotxeres
| E85A02PT | ml | pintat de senyalització horitzontal tipus franja de seguretat gàlib de via. protecció dels elements i neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants i la protecció dels elements. s'inclouen tots els mitjans necessaris per a la realització dels treballs, així com ajuts de paleteria si fossin necessaris. línia continua: tipus de pintura: traffic (resines). color: groc ral 1023. aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua de 15 cm. d'amplada. zona seguretat gàlib de via. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal tipus límit de gàlib.
| E85A03PT | ml | pintat de franja senyalització horitzontal franja de seguretat caiguda a diferent nivell neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: groc (poliuretà bicomponent) i negre (esmalt sintètic). color: groc ral 1023 i negre ral 9017 . aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua groga-negre (a 45º) de 25 cm. d'amplada, horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització franja seguretat
| E85A04PT | ml | pintat de senyalització horitzontal tipus franja perimetral gats elevació protecció dels elements i neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants i la protecció dels elements. s'inclouen tots els mitjans necessaris per a la realització dels treballs, així com ajuts de paleteria si fossin necessaris. línia continua: tipus de pintura: traffic (resines). color: groc ral aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua de 20 cm. d'amplada. zona franja perimetral gats elevació horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal tipus franja perimetral gats elevació
| E85A05PT | ml | pintat horitzontal tipus interior zona gats elevació protecció dels elements i neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants i la protecció dels elements. s'inclouen tots els mitjans necessaris per a la realització dels treballs, així com ajuts de paleteria si fossin necessaris. tipus de pintura: traffic (resines). color: gris clar ral aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar:súperfície zona gats elevació. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat horitzontal interior zona gats elevació
| E85A06PT | ut | pintat de senyalització horitzontal franja plaça aparcament i escriptura matríccula neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: groc (poliuretà bicomponent) color: groc ral 1023 aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua plaça aparcament escriptura: nº matrícula color: blanc ral aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: número matrícula horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització plaça aparcament
| E85A07PT | ut | pintat de pilones de protecció d'elements, de color groc amb dues franges negres de 0,20m d'amplada. neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: groc (poliuretà bicomponent) color: groc ral 1023 i negre ral 9017 . aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar:pilones protecció |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de pilones de protecció d'elements,
| E85A08PT | m2 | pintat de franja color verda 40 cm. protecció dels elements i neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants i la protecció dels elements. s'hi inclouen tots els mitjans necessaris per a la realització dels treballs, així com ajuts de paleteria si fossin necessaris. línia continua: tipus de pintura: traffic (resines). color: verd ral. aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua de 40 cm. d'amplada. puntualment d'1,15 cm ( veure detallat amidaments) horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de franja color verd
| E85A09PT | ut | pintat de senyalització horitzontal, escriptura sobre línies de 15 cm. d'amplada. tipus de pintura: esmalt sintètic. color: negre ral 9017. aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: lletres negres sobre línia continua de 15 cm. d'amplada. tipus de lletra: arial de 10 cm d'alçada (majúscules). inscripció: porta cotxeres / sortida horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal, escriptura sobre línies de 15 cm.
| E85A10PT | ml | pintat de franja senyalització horitzontal franja de seguretat caiguda a diferent nivell neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: groc (poliuretà bicomponent) i negre (esmalt sintètic). color: groc ral 1023 i negre ral 9017 . aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua groga-negre (a 45º) de 15 cm. d'amplada, horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal de desnivell.
| E85A11PT | ut | neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: esmalt sintètic. color: fons (blanc ral 9016) i lletres (negre ral 9017). aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: superfície plana existent a taller cercle de 100 cm. de diàmetre. tipus de lletra: arial de 50 cm d'alçada. inscripció: número de via. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal número via.
| E85A12PT | m2 | pintat de senyalització horitzontal pas de vianants. neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: traffic (resines). color: blanc ral 9016 . aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: franges discontínues de 150*50 cm. (llargada - amplada) intercalant franges amb les mateixes dimensiones sense pintar. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal pas de vianants.
| E85A13PT | ml | pintat de senyalització separació via general. neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: groc (poliuretà bicomponent) i negre (esmalt sintètic). color: groc ral 1023 i negre ral 9017 . aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua groga-negre (a 45º) de 100 cm. d'amplada, lletres negres sobre línia continua de 15 cm. d'amplada. tipus de lletra: arial de 10 cm d'alçada (majúscules). inscripció: prohibit el pas horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització separació via general.
| E85A14PT | m2 | pintat de senyalització paret de fossat (parament vertical). neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: poliuretà (bicomponent). color: groc ral 1023. aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: superfície plana existent a taller (1*1 m2). horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització paret de fossat (parament vertical).
| E85A15PT | m2 | pintat de senyalització terra de fossat (parament horitzontal). neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: poliuretà (bicomponent). color: vermell ral 3020. aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: superfície plana existent a taller (1*1 m2). horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització terra de fossat (parament horitzontal).
| E85A16PT | ml | pintat desnivell fossat (parament horitzontal). neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: groc (poliuretà bicomponent) i negre (esmalt sintètic). color: groc ral 1023 i negre ral 9017 . aplicació: capa d'imprimació mes dues capes de pintura. zona a pintar: línia continua groga-negre (a 45º).de 15 cm. d'amplada. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat desnivell fossat (parament horitzontal).
| E85A17PT | ml | pintat de senyalització horitzontal perill carrega suspesa. neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: groc (poliuretà bicomponent) i negre (esmalt sintètic). color: groc ral 1023 i negre ral 9017 . aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: dintre de les franges discontínues de 150*50 cm. (llargada - amplada) intercalant franges amb les mateixes dimensiones sense pintar. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal perill carrega suspesa.
| E85A18PT | ml | pintat de senyalització horitzontal tipus camí a oficines. neteja prèvia: es realitzarà una neteja prèvia de la zona amb aigua a pressió i productes desengrasants. tipus de pintura: traffic (resines). color: blanc ral 9016. aplicació: amb dues capes de pintura. zona a pintar: línia discontinua de 15 cm. d'amplada. horari: nocturn o en cap de setmana en funció de la disponibilitat de les tasques del taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat de senyalització horitzontal tipus camí a oficines.
| E95A012B | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en estreps d'estació zona pati de vies. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat estreps pintura antihumitat
| MC1C0021 | M² | arrencada de paviment existent, així com el material d'unió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | arrencada paviment exist+material d'unió
| MC1J0010 | M² | realització d'arrebossat sobre parament vertical interior, amb morter de cp fins a una alçada de 3 metres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | arrebossat parament vertical amb morter
| MC1K0077 | ML | subministrament i col·locació de tira de carborúndum autoadhesiva |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | sub i col tira carborúndum auto adhesiva
| MC1K0081 | M2 | rebaix, pulimentat i abrillentat amb ceres de paviment de terratzo existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pulimentat de paviment de terratzo
| MC2A0018 | m2 | impermeabilització de superfícies mitjançant nano cristal·lización de silicats amb controll®innerseal d'ac-ksol o equivalent. aplicació per aspersió de silicats de sodi i potassi fins a saturació. inclús neteja prèvia en profunditat de les superfícies amb decapant i raspalls abrasius i sanejat de les juntes i fissures fins a 2 mm de gruix. treballs nocturns amb tall de tensió i presència de pilot homologat de seguretat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | impermeabilit. amb nano silicatos
| MC2A0019 | ml | segellat de fissures des de 2 mm fins a 8 mm de gruix. inclou apertura de la fissura mitjançant radial, tractament amb silicats de controll®innerseal d'ac-ksol o equivalent sobre fons de fissura per aconseguir impermeabilitzar en profunditat, segellat amb morters hidròfugs de la junta amb capes de 2 cm com a màxim i tractament amb nano silicats de sodi i potassi sobre la reparació. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat de seguretat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | segellat de fissures de fins a 8 mm de gruix
| MC2E0000 | PA | retirada provisional instal·lacions i part proporcional de recol·locació d'aquestes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | retirada provisional instal·lacions
| MEEA0010 | M² | arrencada d´enrajolat en parament vertical de fins a 3 metres d'alçada, incloent-hi material d'unió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | arrencada enraj. en param.vert
| PO000003 | M² | subministrament i col·locació de terratzo en peces de 40x40 centímetres sobre solera de formigó, a truc de maceta amb morter de c.p. m80a, inclús part proporcional d'enderroc de paviment existent, rebaixat i polit. s'inclouen mermes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | paviment terratzo 40x40
P-1 | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades mitjançant mitjans manuals, inclús part proporcional de mitjans auxiliars necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | rascat i sanejat superfícies pintades
P-2 | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies finals dels elements pintats les fitxes tipus tmb incloses a l'annex de documentació gràfica del contracte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | complimentar amb fotografies fitxes tmb
P-3 | E58A0101 | ml | pintat amb pintura al clor-cautxu de color blanc cantell andana prèvia neteja de la superfície a pintar. aplicació mitjançant mitjans mecànics. amplada aproximada del cantell d'andana 40 cm. treballs nocturns amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintant amb clor-cautxu cantell andana
P-4 | E59A0101 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments verticals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament vertical pintura plàstica inolora
P-5 | E59A0112 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura plàstica inolora a l'aigua de color a determinar en paraments horitzontals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament horitzontal 3m pintura plàstica inolora
P-6 | E59A0115 | m2 | pintat amb 3 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, color a determinar, en paraments horitzontals. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | pintat parament horitzontal 3m pintura antihumitat
P-7 | E95A0120 | m2 | pintat amb 2 mans de pintura anti humitat (antitaques) més 1 d'emprimació, de color a determinar en volta d'estació. aplicació amb mitjans mecànics, fins i tot part proporcional de recobriment, protecció i elements auxiliars. treballs nocturns a gran alçada, amb tall de tensió de tracció i presència de pilot homologat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | pintat volta pintura antihumitat
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio | Descripción corta

## T-DIM
|  |  |  | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA | MILLORA D'IMATGE A LA XARXA
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 01 | 01.27 URQUINAONA
01.01.01.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 300
Repassos Volta/Andana/Estreps |  | 2 |  |  | 150 | 300
01.01.01.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 90
|  |  |  | 90 |  | 90
01.01.01.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 02 | 01.28 ARC DE TRIOMF
01.01.02.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 300
Repassos Volta/Estreps/Andana |  | 2 |  |  | 150 | 300
01.01.02.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 100
|  |  |  | 100 |  | 100
01.01.02.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
bancs andana |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 03 | 01.30 GLORIES
01.01.03.001 | L | E58A0101 | ml | pintant amb clor-cautxu cantell andana | pintant amb clor-cautxu cantell andana | 400
Vora andana via 1 |  | 100 | 2 |  |  | 200
Vora Andana via 2 |  | 100 | 2 |  |  | 200
01.01.03.002 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
Zona andana, escales, vestibul |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 04 | 01.32 NAVAS
01.01.04.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 2324.8
Volta andana |  | 20 |  | 90 |  | 1800
|  | 0 |  |  |  | 0
Sostre zona escales v0 inclòs jasseras |  | 170 |  |  |  | 170
Lateral estrep zona escales V0 |  | 10 |  | 3.62 | 2 | 72.4
Frontal Volta V1 |  | 25 |  |  |  | 25
Frontal Volta v0 |  | 25 |  |  |  | 25
Sostre zona escales v1 inclòs jasseras |  | 160 |  |  |  | 160
Lateral estrep zona escales V1 |  | 10 |  | 3.62 | 2 | 72.4
01.01.04.002 | L | E59A0101 | m2 | pintat parament vertical pintura plàstica inolora | pintat parament vertical pintura plàstica inolora | 80
PARETS VESTÍBUL V0 |  | 40 |  | 2 |  | 80
01.01.04.003 | L | E59A0112 | m2 | pintat parament horitzontal 3m pintura plàstica inolora | pintat parament horitzontal 3m pintura plàstica inolora | 358
Sostre vestibul inclos jasseras V0 |  |  |  | 208 |  | 208
Sostre vestibul inclos jasseras V1 |  |  |  | 150 |  | 150
01.01.04.004 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 100
[5 empty] | 100 | 100
01.01.04.005 | L | E58A0101 | ml | pintant amb clor-cautxu cantell andana | pintant amb clor-cautxu cantell andana | 400
Vora andana via 1 |  | 100 | 2 |  |  | 200
Vora Andana via 2 |  | 100 | 2 |  |  | 200
01.01.04.006 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 4
VOLTA |  |  |  |  | 1 | 1
VESTIBUL I ACCESOS |  |  |  |  | 2 | 2
vora andana |  |  |  |  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 05 | 01.37 TRINITAT VELLA
01.01.05.001 | L | E58A0101 | ml | pintant amb clor-cautxu cantell andana | pintant amb clor-cautxu cantell andana | 188
Vora andana via 1 |  | 94 |  |  |  | 94
Vora Andana via 2 |  | 94 |  |  |  | 94
01.01.05.002 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
Zona andana, escales, vestibul |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 06 | 01.38 BARÓ DE VIVER
01.01.06.001 | L | E58A0101 | ml | pintant amb clor-cautxu cantell andana | pintant amb clor-cautxu cantell andana | 188
Vora andana via 1 |  | 94 |  |  |  | 94
Vora Andana via 2 |  | 94 |  |  |  | 94
01.01.06.002 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
Zona andana, escales, vestibul |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 07 | 02.12 SANT ANTONI
01.01.07.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 1300
Hastial Andana Via 1 |  | 100 | 5.5 |  |  | 550
Hastial Andana Via 2 |  | 100 | 5.5 |  |  | 550
REPASSOS SOSTRE |  |  | 100 |  | 2 | 200
01.01.07.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 100
|  |  |  | 100 |  | 100
01.01.07.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 2
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 08 | 02.20 SANT MARTÍ
01.01.08.001 | L | E58A0101 | ml | pintant amb clor-cautxu cantell andana | pintant amb clor-cautxu cantell andana | 200
Vora andana via 1 |  | 100 |  |  |  | 100
Vora Andana via 2 |  | 100 |  |  |  | 100
01.01.08.002 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 1200
Volta |  | 15 |  | 80 | 1 | 1200
01.01.08.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 2
cge |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 09 | 03.27 PASSEIG DE GRÀCIA
01.01.09.001 | L | E59A0115 | m2 | pintat parament horitzontal 3m pintura antihumitat | pintat parament horitzontal 3m pintura antihumitat | 567.3
SOSTRE PASSADÍS 1 |  | 130 |  |  |  | 130
SOSTRE PASSADÍS 2 |  | 123 |  |  |  | 123
SOSTRE PASSADÍS V0 3 |  | 29 |  | 3.5 |  | 101.5
SOSTRE PASSADÍS V0 |  | 17 |  | 3.5 |  | 59.5
SOSTRE PASSADÍS -V0 A ANDANES |  | 24 |  | 3.1 | 2 | 148.8
CLARABOYAS |  | 3 |  | 1.5 |  | 4.5
01.01.09.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 25
[5 empty] | 25 | 25
01.01.09.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 3
SOSTRES PASSADISSOS |  | 1 |  |  |  | 1
CLARABOYAS |  | 1 |  |  |  | 1
SOSTRES A ANDANA |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 0 |  |  |  | 0
01.01.09.004 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 60
ZONA VOLTA ANDANA COLOR BLANC |  | 60 |  | 1 |  | 60
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 10 | 03.29 FONTANA
01.01.10.001 | L | E58A0101 | ml | pintant amb clor-cautxu cantell andana | pintant amb clor-cautxu cantell andana | 184
Vora andana via 1 |  | 92 |  |  |  | 92
Vora Andana via 2 |  | 92 |  |  |  | 92
01.01.10.002 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
Zona andana, escales, vestibul |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 01 | LOT01
| N | Título 3 | 17 | 03.26 CATALUNYA
01.01.17.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 567
FORJAT ZONA VIES |  | 1 |  |  | 375 | 375
JASSERAS |  | 5 | 24 |  | 1.6 | 192
01.01.17.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 10
|  |  |  | 10 |  | 10
01.01.17.003 | L | E59A0115 | m2 | pintat parament horitzontal 3m pintura antihumitat | pintat parament horitzontal 3m pintura antihumitat | 450.8
SOSTRE VESTÍBUL |  | 1 |  |  | 230 | 230
JASSERAS |  | 5 | 10 | 1.6 |  | 80
SOSTRE ZONA ESCALES A VIA 1 |  | 1 |  |  | 52 | 52
|  | 3 | 6 | 1.6 |  | 28.8
PASSADÍS CANVI ANDANES |  | 1 |  |  | 60 | 60
01.01.17.004 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 4
ZONA VIES |  | 1 |  |  |  | 1
ZONA VESTÍBUL |  | 1 |  |  |  | 1
PASSADIS |  | 1 |  |  |  | 1
ESCALES A VIA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 02 | LOT02
| N | Título 3 | 11 | 04.25 PASSEIG DE GRÀCIA
01.02.11.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 1376
Estrep + volta (via 1 i 2) |  | 95 |  | 8 | 2 | 1520
Descompte publicitat |  |  | 3 | 8 | -6 | -144
01.02.11.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 75
|  |  |  | 75 |  | 75
01.02.11.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 02 | LOT02
| N | Título 3 | 12 | 04.26 GIRONA
01.02.12.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 1952
Volta andana 1/2 |  | 8 |  | 95 | 2 | 1520
Estrep andana |  | 3 |  | 100 | 2 | 600
descompte publi |  | 7 | 3 | 4 | -2 | -168
01.02.12.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 50
|  |  |  | 50 |  | 50
01.02.12.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 02 | LOT02
| N | Título 3 | 13 | 04.27 VERDAGUER
01.02.13.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 1763.02
Estrep + 1/2 volta (via 1 i 2) |  | 97 |  | 9.83 | 2 | 1907.02
Descompte publicitat |  |  | 3 | 8 | -6 | -144
01.02.13.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 80
|  |  |  | 80 |  | 80
01.02.13.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 02 | LOT02
| N | Título 3 | 14 | 04.29 ALFONS X
01.02.14.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 2168
Volta andana 1/2 |  | 8 |  | 71 | 2 | 1136
Estrep andana |  | 4 |  | 71 | 2 | 568
Estrep Pladur |  | 7 |  | 8 | 2 | 112
Sostre pladur zona forjat vestibul |  |  |  |  | 340 | 340
Frontals andana |  | 3 |  | 2 | 2 | 12
01.02.14.002 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 100
|  |  |  | 100 |  | 100
01.02.14.003 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 02 | LOT02
| N | Título 3 | 15 | 05.27 CONGRÉS
01.02.15.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 1838.4
Volta andana |  | 16 |  | 90 |  | 1440
|  | 0 |  |  |  | 0
Sostre zona escales iV1 |  | 170 |  |  |  | 170
Jasseras v1 |  | 2 | 17 | 1.6 |  | 54.4
Lateral estrep zona escales V1 |  | 10 |  | 3.62 | 2 | 72.4
Frontal Volta V1 |  | 25 |  |  |  | 25
Frontal Volta v0 |  | 25 |  |  |  | 25
Jasseras V0 zona vies |  | 3 | 2 | 1.6 |  | 9.6
Forjat zona vies V0 |  | 14 |  | 3 |  | 42
01.02.15.002 | L | E59A0101 | m2 | pintat parament vertical pintura plàstica inolora | pintat parament vertical pintura plàstica inolora | 60
PARETS VESTÍBUL V1 |  | 40 |  | 1.5 |  | 60
01.02.15.003 | L | E59A0112 | m2 | pintat parament horitzontal 3m pintura plàstica inolora | pintat parament horitzontal 3m pintura plàstica inolora | 315
sostre passadís sortida v1 |  |  |  |  | 65 | 65
Sostre vestibul inclos jasseras V1 |  |  |  | 90 |  | 90
Sostre vestibul inclos jasseras V1 |  |  |  | 160 |  | 160
01.02.15.004 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 2
VOLTA |  |  |  |  | 1 | 1
VESTIBUL I ACCESOS |  |  |  |  | 1 | 1
01.02.15.005 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 80
[5 empty] | 80 | 80
| N | Obra | 01 | Presupuestoxx-xxx-PLA D'IMATGE 2025
| N | Capítulo | 02 | LOT02
| N | Título 3 | 16 | 05.29 VIRREI AMAT
01.02.16.001 | L | E95A0120 | m2 | pintat volta pintura antihumitat | pintat volta pintura antihumitat | 1793.4
Volta andana |  | 15.5 |  | 90 |  | 1395
|  | 0 |  |  |  | 0
Sostre zona escales iV1 |  | 170 |  |  |  | 170
Jasseras v1 |  | 2 | 17 | 1.6 |  | 54.4
Lateral estrep zona escales V1 |  | 10 |  | 3.62 | 2 | 72.4
Frontal Volta V1 |  | 25 |  |  |  | 25
Frontal Volta v0 |  | 25 |  |  |  | 25
Jasseras V0 zona vies |  | 3 | 2 | 1.6 |  | 9.6
Forjat zona vies V0 |  | 14 |  | 3 |  | 42
01.02.16.002 | L | E59A0101 | m2 | pintat parament vertical pintura plàstica inolora | pintat parament vertical pintura plàstica inolora | 60
PARETS VESTÍBUL V1 |  | 40 |  | 1.5 |  | 60
01.02.16.003 | L | E59A0112 | m2 | pintat parament horitzontal 3m pintura plàstica inolora | pintat parament horitzontal 3m pintura plàstica inolora | 350
sostre passadís sortida v1 |  |  |  |  | 150 | 150
sostre passadís sortida v1 |  |  |  |  | 70 | 70
Sostre vestibul inclos jasseras V1 |  |  |  | 130 |  | 130
01.02.16.004 | L | E59A00 | ut | complimentar amb fotografies fitxes tmb | complimentar amb fotografies fitxes tmb | 2
VOLTA |  |  |  |  | 1 | 1
VESTIBUL I ACCESOS |  |  |  |  | 1 | 1
01.02.16.005 | L | A0100080 | m2 | rascat i sanejat superfícies pintades | rascat i sanejat superfícies pintades | 80
[5 empty] | 80 | 80