## T-PRES
|  |  |  | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost2414-06
|  | Capítol | 01 | MOVIMENT DE TERRES I FERMS
01.01 | 1 | P939-X003 | m3 | Aportació i estesa d'arid reciclat provinent de fresat asfàltic, amb mida màxima d'arid de 2,5 cms, amb una relació de sauló 3/2 i piconatge al 98%. | 22.86 | 527.8
01.01 | 2 | P939-X004 | m | Treballs de reperfilat per formació de cuneta de terra o neteja d'existent | 4.4 | 283
01.01 | 3 | P185-HPDB | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 560.35 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2414-06
|  | Capítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
01.02 | 1 | PAAJX001 | PA | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Seguretat i Salut. | 350 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2414-06
|  | Capítol | 03 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.03 | 1 | PAAJX002 | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Gestió de Residus. | 100 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| P241-FIPX | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.menys de 5km
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.056 | /R | x | 47.79 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P2R5-DT2R | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3
Maquinària
| C1R1-00D2 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 15.82 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28UQ | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 1.45 |  | x | 11.03 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P2RA-EU7L | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04
Material
| B2RA-28V6 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x | 4.51 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P2RA-M8VT | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-M8VV | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus | 1.45 |  | x | 13.31 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-1 | P185-HPDB | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jornada d'equip de topografia
Material
| B125-HR3S | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 1 |  | x | 560.35 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | P939-X003 | m3 | Aportació i estesa d'arid reciclat provinent de fresat asfàltic, amb mida màxima d'arid de 2,5 cms, amb una relació de sauló 3/2 i piconatge al 98%. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aportació i estesa d'arid reciclat i piconatge al 98%
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 24.48 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.04 | /R | x | 78.77 | =
| C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0.025 | /R | x | 57.94 | =
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.035 | /R | x | 81.24 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 2.09 | =
| B03B-X001 | m3 | Rebuig ceràmic | 0.69 |  | x | 10.66 | =
| B03C-05NJ | m3 | Sauló garbellat | 0.46 |  | x | 14.64 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | P939-X004 | m | Treballs de reperfilat per formació de cuneta de terra o neteja d'existent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs de reperfilat per formació de cuneta de terra o neteja d'existent
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.025 | /R | x | 24.48 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C131-005F | h | Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t | 0.025 | /R | x | 70.36 | =
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.025 | /R | x | 81.24 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-4 | PAAJX001 | PA | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 350 | Partida alçada a justificar seguretat i salut
P-5 | PAAJX002 | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Gestió de Residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar gestió de residus
Cost directe
Total

## T-SMP
Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta
Mà d'obra
A0D-0007 | h | Manobre | 24.48 | Manobre
Maquinària
C131-005F | h | Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t | 70.36 | Corró vibratori autopropulsat,10 a 12t
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 78.77 | Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 81.24 | Motoanivelladora petita
C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 57.94 | Camió cisterna 8m3
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 47.79 | Camió transp.12 t
C1R1-00D2 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 15.82 | Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.09 | Aigua
B03B-X001 | m3 | Rebuig ceràmic | 10.66 | Rebuig ceràmic
B03C-05NJ | m3 | Sauló garbellat | 14.64 | Sauló garbellat
B125-HR3S | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 560.35 | Jornada d'equip de topografia
B2RA-28UQ | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 11.03 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
B2RA-28V6 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus | 4.51 | Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04
B2RA-M8VV | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus | 13.31 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus

## T-DIM
|  |  |  | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís | Cami a St Genís
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost2414-06
| N | Capítol | 01 | MOVIMENT DE TERRES I FERMS
01.01.001 | L | P939-X003 | m3 | Aportació i estesa d'arid reciclat provinent de fresat asfàltic, amb mida màxima d'arid de 2,5 cms, amb una relació de sauló 3/2 i piconatge al 98%. | Aportació i estesa d'arid reciclat provinent de fresat asfàltic, amb mida màxima d'arid de 2,5 cms, amb una relació de sauló 3/2 i piconatge al 98%.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 754 | 3.5 | 0.2
01.01.002 | L | P939-X004 | m | Treballs de reperfilat per formació de cuneta de terra o neteja d'existent | Treballs de reperfilat per formació de cuneta de terra o neteja d'existent
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Tram 0-150 |  | 1 | 150
Entrades finques nord |  | 2 | 10
|  | 1 | 12
|  | 2 | 10
Cami can Pol |  | 2 | 12
Entrades finqeus sud |  | 2 | 10
|  | 1 | 12
Previsió |  | 1 | 25
01.01.003 | L | P185-HPDB | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2414-06
| N | Capítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
01.02.001 | L | PAAJX001 | PA | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Seguretat i Salut. | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Seguretat i Salut.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2414-06
| N | Capítol | 03 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.03.001 | L | PAAJX002 | PA | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Gestió de Residus. | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus en l'execució de l'obra, segons es descriu en l'Estudi de Gestió de Residus.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
1