## Centrales SEG
| Código Centro | Centro | Centro Activo | Área | Zona Centro | Tipo de Equipamiento | NIDENTIFICACION | UBICACION | MARCA | MODELO | ZONAS DE LA CENTRAL
1 | 080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 | PB DEBAJO LA ESCALERA | DSC | NEO HS 2064 | 64
2 | 080371/003 | DEPARTAMENT INFORMATICA RIBES |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  |  | CROW 4 zones
3 | 080371/004 | POLICIA - CAN PUIG |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENTRADA | RISCO | LIGHTSYS
4 | 080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 | COCINA | RISCO | LIGHTSYS | 16
5 | 080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-02 | DIPUTACIÓN | HONEYWELL | GALAXY | 48
6 | 080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 | RECEPCIÓN POLICIA | PARADOX | SPECTRA | 36
7 | 080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  | RISCO | LIGHTSYS | 8
8 | 080371/008 | DEIXALLERIA |  |  | La parte de PCI lo hace otra empresa (ABONADO 2011) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CASETA | RISCO | LIGTHSYS | 8
9 | 080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENTRADA COLUMNA | RISCO | LIGHTSYS | 8
10 | 080371/010 | PIS SOCIAL |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  |  | PARADOX SPECTRA
11 | 080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CUARTO MAQUINAS ASCENSOR | RISCO | LIGHTSYS | 8
12 | 080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENTRADA CUADRO ELÉCTRICO | RISCO | LIGHTSYS | 8
13 | 080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | DEBAJO DE ESCALERAS PB | RISCO | LIGHTSYS | 8
14 | 080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENTRADA | RISCO | LIGHTSYS | 8
15 | 080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CUARTO ENTRADA | RISCO | LIGHTSYS | 8
16 | 080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CUADRO ELÉCTRICO ESCALERAS | RISCO | LIGHTSYS | 8
17 | 080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | RECEPCIÓN | RISCO | LIGHTSYS | 8
18 | 080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENTRADA | RISCO | LIGHTSYS | 16
19 | 080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | DESPACHO CONSERJE | RISCO | LIGHTSYS | 8
20 | 080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ARMARIO CUADRO ELÉCTRICO | RISCO | LIGHTSYS | 8
21 | 080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 | CENTRAL INTRUSION | C-01 | PB SALA AL LADO ASCENSOR | RISCO | LIGHTSYS | 8+16
22 | 080371/024 | SALA INFORMÀTICA |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  |  | CROW 4 zones
23 | 080371/025 | SALA POLIVALENT |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  |  | CROW 4 zones
24 | 080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CONSERJERÍA | DSC | NEO (contraseña 1714) | 6
25 | 080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CONSERJERIA | RISCO | LIGHTSYS | 8
26 | 080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENCIMA DEL RACK | RISCO | LIGHTSYS | 8
27 | 080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  | PARADOX | SPECTRA
28 | 080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 | CENTRAL INTRUSION | C-01 | SALA INFORMACIÓN | RISCO | LIGHTSYS | 16
29 | 080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | PASILLO PROFESORES | RISCO | LIGHTSYS | 8
30 | 080371/033 | CEIP ELS COSTARETS - ANNEX |  |  | RECINTO (ABONADO 27DF) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CUARTO LIMPIEZA ENTRADA | RISCO | LIGHTSYS | 8
31 | 080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 | CENTRAL INTRUSION | C-01 | RECEPCIÓN | CADDX | NX8 | 48
32 | 080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 | CENTRAL INTRUSION | C-01 | SALA RACK INFORMÁTICA | RISCO | LIGHTSYS | 8
33 | 080371/036 | CEIP EL PI |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 | CONSERJERÍA ARMARIO | RISCO | PROSYS | 6
34 | 080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | TALLER CONSERJE | NAPCO | GEMINI GEM-P1664EX | 8
35 | 080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENTRADA | RISCO | LIGHTSYS | 16
36 | 080371/039 | CEIP SANTA EULÀLIA |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 | SALA FOTOCOPIADORA | CROW | RUNNER | 8
37 | 080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | SALA MESTRES | RISCO | LIGHTSYS | 8
38 | 080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  |  | CROW 8/16 zones
39 | 080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | P1 DESPACHO 2 | RISCO | LIGHTSYS | 16
40 | 080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | PB SALA RACK | NEO | HS-2016 | 6
41 | 080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ENTRADA PRINCIPAL | RISCO | PROSYS PLUS | 24
42 | 080371/045 | MUSEU DELS INDIANOS |  |  | General | CENTRAL INTRUSION | C-01 | ARMARIO CUADRO ELÉCTRICO | RISCO | LIGTHSYS | 8
43 | 080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | SALA CALDERAS | RISCO | LIGHTSYS | 8
44 | 080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) | CENTRAL INTRUSION | CEN-01 | SALA RACK | RISCO | LIGHTSYS | 8
45 | 080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) | CENTRAL INTRUSION | C-01 | SALA CALDERAS | RISCO | LIGHTSYS | 8
46 | 080371/049 | PICNIC |  |  | General | CENTRAL INTRUSION | C01 | ENTRADA TRASERA | RISCO | LIGHTSYS | 8
47 | 080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General | CENTRAL INTRUSION | C-01 |  | PARADOX
48 | 080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General | CENTRAL INTRUSION | C-01 | Caseta | Risco | LYGHTSYS | 5
49 | 080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General | CENTRAL INTRUSION | C-01 | TRAS ESCENARIO | Risco | LightSys | 16

## Deteccion SEG
Código Centro | Centro | Centro Activo | Área | Zona Centro | Conjunto | Tipo de Equipamiento | NIDENTIFICACION | UBICACION | MARCA | MODELO
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | TAMPER | ZONA-01 | TAMPER CENTRAL INTRUSIÓN
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | TAMPER | ZONA-02 | TAMPER SIRENA EXTERIOR
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | P2 ENTRADA SALA PLENOS
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | P1 VESTÍBULO ASCENSOR
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | P2 LAVABOS ASCENSOR
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | P3 VESTÍBULO ASCENSOR
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-13 | P5 LAVABOS
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-14 | P5 VESTÍBULO ASCENSOR
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-15 | PB DESPACHO LADO IZQUIERDO
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-16 | PB OFICINA LADO CALLE IZQUIERDO
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-17 | PB ENTRADA PRINCIPAL
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-18 | PB SALIDA DE EMERGENCIA SALA POLIVALENTE
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-19 | PB ENTRADA SALA POLIVALENTE
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-20 | PB ENTRADA SECUNDARIA
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-21 | PB SALA INFORMÁTICA
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-22 | PB SALA REUNIÓN VENTANAL MADERA
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-23 | PB SALA TÉCNICA PEQUEÑA
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-24 | PB SALA TÉCNICA GRANDE
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-28 | PB OFICINAS DERECHA
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-29 | PB SALIDA PATIO
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-30 | PB LAVABOS
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-31 | PB OFICINAS DERECHA CALLE
080371/001 | CASA DE LA VILA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-32 | PB OFICINAS DERECHA VESTIBULO
080371/003 | DEPARTAMENT INFORMATICA RIBES |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-01
080371/003 | DEPARTAMENT INFORMATICA RIBES |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-02
080371/003 | DEPARTAMENT INFORMATICA RIBES |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-03
080371/003 | DEPARTAMENT INFORMATICA RIBES |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-04
080371/003 | DEPARTAMENT INFORMATICA RIBES |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/004 | POLICIA - CAN PUIG |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA EXTERIOR
080371/004 | POLICIA - CAN PUIG |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | RECEPCIÓN
080371/004 | POLICIA - CAN PUIG |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | DESPATX
080371/004 | POLICIA - CAN PUIG |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | PASSADIS POLICIA
080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO |  | MODULO VIA RADIO | MOD-01
080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | OFICINAS |  | INTERIOR
080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-09 | ENTRADA
080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-10 | OFICINA
080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-11 | COCINA
080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-12 | SALA DE PLENOS
080371/005 | JUTJAT DE PAU |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-13 | DESPACHO
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | TECLADO SEG-CC.AA. | C1-TEC-01 | RECEPCIÓN POLICIA | PARADOX | TM50 TOUCH
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-01 | ENTRADA
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-02 | PLANTA PB PASILLO
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | MANIOBRAS | C1-ZONA-03 | FUEGO
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-04 | ENTRADA URBANISMO
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-05 | OFICINA O. A. C.
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-06 | OFICINA URBANISMO
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-07 | SALA POLIVALENT
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | TAMPER | C1-ZONA-08 | TAMPER CENTRAL
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-09 | PLANTA 1 PASILLO
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-10 | PASILLO OCUP J. V
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-11 | PASILLO ALCADIA
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-12 | SALA ACTOS
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-19 | PASILLO RR. HH.
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-20 | PUERT EMER RR. HH.
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-21 | OFICINA RR. HH.
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C1-ZONA-22 | COMEDOR TEC URBA
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-02
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-03
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | TECLADO SEG-CC.AA. | C2-TEC-01 | OFICINA DIPUTACIÓN | HONEYWELL | CP050-00-01
080371/006 | EDIFICI VINYA D'EN PETACA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | C2-ZONA-01 | ENTRADA DIPUTACION
080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | INTERIOR
080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | OFICINA COORDINACIÓN
080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | NAVE CENTRO
080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | NAVE FINAL
080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | PLANTA 1 OCUPACIÓN
080371/007 | EDIFICI DE SERVEIS (BRIGADA) |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | OFICINA ENCARGADO
080371/008 | DEIXALLERIA |  |  | La parte de PCI lo hace otra empresa (ABONADO 2011) |  | GPRS | MOD-01 | CENTRAL | RISCO | RP432GSM
080371/008 | DEIXALLERIA |  |  | La parte de PCI lo hace otra empresa (ABONADO 2011) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENCIMA DE PUERTA
080371/008 | DEIXALLERIA |  |  | La parte de PCI lo hace otra empresa (ABONADO 2011) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/008 | DEIXALLERIA |  |  | La parte de PCI lo hace otra empresa (ABONADO 2011) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | GARITA
080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) |  | GPRS | MOD-01 | CENTRAL | RISCO | MULTISOCKET 2G/3G | fora de contracte
080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | COLUMNA ENTRADA |  |  | possible desplaçament al magatzem de cultura
080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA COLUMNA | RISCO
080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | LADO DERECHO
080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | LADO IZQUIERDO
080371/009 | UA1 DIPOSIT DE VEHICLES |  |  | Recinto (llave 214 en policia roquetes) |  | MANIOBRAS | ZONA-08 | FUEGO
080371/010 | PIS SOCIAL Carrer Aneto 4 bx 2 |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-01
080371/010 | PIS SOCIAL Carrer Aneto 4 bx 2 |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-02
080371/010 | PIS SOCIAL Carrer Aneto 4 bx 2 |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-03
080371/010 | PIS SOCIAL Carrer Aneto 4 bx 2 |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | DELANTE ASCENSOR
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | CUARTO LLAVES | RISCO | RP432KP
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | PASSADIS
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | BIBLIOTECA
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | BAR
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | VESTÍBULO PL1
080371/013 | CASAL D'AVIS RIBES |  |  | CAN SALVADOR MIRET (ABONADO 6E11) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | SALA POLIVALENT
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | PLACAS Y/O MODULOS AUXILIARES | EXP-01 |  | RISCO | RP432Z8 EXPANSOR DE ZONAS
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | GPRS | MOD-02 | CENTRAL | RISCO | RP432GSM
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 |  | RISCO
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | MANIOBRAS | ZONA-08 | FUEGO
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | COCINA
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | COMEDOR INTERIOR
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | COMEDOR INTERIOR
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-13 | SALA WC
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-14 | SALA PASILLO
080371/014 | CENTRE DE DIA |  |  | Se puede entrar por casal (ABONADO 117E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-15 | PASILLO
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | GPRS | MOD GPRS | CENTRAL INTRUSIÓN | RISCO | RP512G4T
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | PLACAS Y/O MODULOS AUXILIARES | MOD-01 | CENTRAL | RISCO | RP432EZ8
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENCIMA CENTRAL
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | DIARIS-REVISTES
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | AREA GENERAL 1
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | AREA GENERAL 2
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | AREA GENERAL 3
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | ASCENSOR PB
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | SALA DE ACTES
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | AREA INFANTIL 1
080371/015 | BIBLIOTECA MANEL DE PEDROLO |  |  | RECINTO (ABONADO 10F8) |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | AREA INFANTIL 2
080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) |  | GPRS | MOD-GPRS | DENTRO DE LA CENTRAL | RISCO | RP512G4T
080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) | L9-XARXA | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA
080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | SORTIDA PATI
080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | ENTRADA PRINCIPAL | Hik vision | Pyronix kx15dt2
080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | SALA POLIVALENT
080371/016 | ESPAI JOVE |  |  | RECINTO (ABONADO 7E25)(llave 109v) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | DESPATX
080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) |  | GPRS | MOD-01 | CENTRAL | RISCO | RP512G4
080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA
080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | CUARTO CON CENTRAL PB | RISCO | RP432KP
080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA | HIK VISION | PYRONIX KX15DT2
080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | SALA CAP GROSSOS | HIK VISION | PYRONIX KX15DT2
080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | SALA GEGANTS | HIK VISION | PYRONIX KX15DT2
080371/017 | ANTIC ESCORXADOR |  |  | RECINTO (ABONADO 8E18)(llave 152) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | SALA EXPOSICIÓ | HIK VISION | PYRONIX KX15DT2
080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) |  | GPRS | MOD-01 | DENTRO CENTRAL | RISCO | RP512G3
080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | CUADRO ELÉCTRICO |  | INTERIOR
080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | HALL ENTRADA CASA | RISCO | RP432KP
080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | CUADRES ELECTRICS
080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | ENTRADA ERMITA
080371/018 | ERMITA SANT PAU |  |  | RECINTO (abonado 5E18)(llave 72) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | INTERIOR ERMITA
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-01 | RECEPCION | RISCO | RP432EW8000A
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | GPRS | MOD-02 | CENTRAL | RISCO | RP512G3
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | RECEPCIÓN |  | INTERIOR
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | RECEPCIÓN | RISCO | RP432KPP
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | RECEPCIÓN
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | ENTRADA |  | VÍA RADIO
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | CUINA |  | VÍA RADIO
080371/019 | CASTELL SOTARIBES |  |  | RECINTO (abonado C190) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | BOTIGA/ESTABLO |  | VÍA RADIO
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-01 | DENTRO DE CENTRAL | RISCO | RP432
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | GPRS | MOD-02 | DENTRO DE LA CENTRAL | RISCO | MULTISOCKET 2G/3G
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA | RISCO | INTERIOR
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | P. ENTRADA | RISCO | RWX95
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | INTERIOR 1 | RISCO | RWX95
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | INTERIOR 2 | RISCO | RWX95
080371/020 | ESPAI JOVE ROQUETES |  |  | Recinto (llave 262 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | INTERIOR 3 | RISCO | RWX95
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | GPRS | MOD-01 | CENTRAL | RISCO
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | DELANTE DESPACHO CONSERJE | RISCO
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | ENTRADA PRINCIPAL 2
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | VESTIBUL
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | SORTIDA DE EMERGENCIA
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | SALA MERCURI
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | SALA CONSERJE
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | PASSADIS
080371/021 | CENTRE CIVIC L'ESPAI |  |  | RECINTO (ABONADO 19B4) |  | MANIOBRAS | ZONA-08 | FUEGO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | GPRS | MOD-01 | DENTRO DE LA CENTRAL | RISCO | MULTISOCKET 2G /3G
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA PRINCIPAL | RISCO | INTERIOR
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL |  | GENÉRICO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | VESTIBUL |  | GENÉRICO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | DESPACHO 1 |  | GENÉRICO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | DESPACHO 2 |  | GENÉRICO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | DESPACHO 3 |  | GENÉRICO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | DESPACHO 4 |  | GENÉRICO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | SALA REUNIONS |  | GENÉRICO
080371/022 | COUWORK - ANTIGA CREU ROJA |  |  | Recinto (llave 212 en policia roquetes) |  | VOLUMETRICO | ZONA-08 | SALA RACK |  | GENÉRICO
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | PB INTERIOR SALA GRANDE
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | SIRENA INTRUSION | SIR-02 | EXTERIOR PUERTA MANUSA
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | MANIOBRAS | ZONA-01 | FUEGO
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | S. INFANTIL FONS
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-10 | PORTA EM. INFANTIL
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | S. INFANTIL ENT
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | REPLA S. INFANTIL
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-13 | POLIVALENTE ENTRADA
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-14 | PORTA EMERG. POLIVALENTE
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-15 | PORTA EMERG. POLIVALENTE
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-16 | POLIVALENTE FONS
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-17 | MATGAZEN POLIVALENTE
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-18 | SALA CLIMA PB
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-19 | SECCIÓN JOVE PB
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-20 | PORTA EM. PARC
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-21 | VESTÍBULO ENTRADA
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-22 | PORTA EM. PONT
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-23 | SALA ADULTS
080371/023 | BIBLIOTECA JOSEP PLA |  |  | RECINTO ABONADO B459 ABIERTO MIÉRCOLES Y VIERNES 10 A 13:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-24 | VESTÍBULO FONS
080371/024 | SALA INFORMÀTICA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-01
080371/024 | SALA INFORMÀTICA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-02
080371/024 | SALA INFORMÀTICA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-03
080371/024 | SALA INFORMÀTICA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-04
080371/024 | SALA INFORMÀTICA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/025 | SALA POLIVALENT |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-01
080371/025 | SALA POLIVALENT |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-02
080371/025 | SALA POLIVALENT |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-03
080371/025 | SALA POLIVALENT |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | EXTERIOR
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA PRINCIPAL | DSC | HS2LCDE1N
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-02 | ENTRADA TRASERA | DSC | HS2LCDE1N
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | IR ENTRADA
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | IR ENTRADA TRASERA
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | IR P. BAJA
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | MANIOBRAS | ZONA-04 | FUEGO
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | TAMPER | ZONA-05 | TAMPER SIRENA
080371/026 | EL LOCAL |  |  | CENTRE CIVIC (llave 68 comisaría sant pere) |  | TAMPER | ZONA-06 | CENTRAL TAMPER
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA | RISCO
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | CONSERJERÍA | RISCO | RP432KP
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | SALA CONSERJE
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | PASSADIS SERVEIS
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | PISTA CENTRAL
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | BAR
080371/028 | PAVELLÓ DE RIBES INTERIOR |  |  | LUNES Y VIERNES 7:00 (ABONADO 193E) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | GRADES
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | GPRS | MOD-01 | DENTRO CENTRAL | RISCO | RP512G3
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-02 | DENTRO DE CENTRAL | RISCO | RP432EW8
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENCIMA DE CENTRAL | RISCO | INTERIOR
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ARMARIO CON CUADRO DE LUCES | RISCO | RP432KP
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | MANIOBRAS | ZONA-08 | FUEGO
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | EMERGENCIA CUADROS | RISCO | RWX95P
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | EMERGENCIA FRONTAL | RISCO | RWX95P
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | EMERGENCIA LATERAL | RISCO | RWX95P
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | EMERGENCIA FONDO IZQ | RISCO | RWX95P
080371/029 | PAVELLÓ NOU DE RIBES PISTA CUBERTA |  |  | LUNES Y VIERNES (ABONADO 1B36) |  | VOLUMETRICO | ZONA-13 | EMERGENCIA FONDO DER | RISCO | RWX95P
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | INTERIOR ENFERMERIA
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA BAR | PARADOX | K-32-LCD
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-02 | ENFERMERÍA | PARADOX | K-32-LCD
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA FRONTAL
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | PISCINA TENIS
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | PISCINA DERECHA
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | SALA TECLADO
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | BAR
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-06 | FONDO PISCINA
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-07 | FONDO PISCINA D
080371/030 | PISCINES MUNICIPALS ROQUETES |  |  | RECINTO (llaves los del tenis) Horario 12 a 13 |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-08 | FONDO PISCINA 1 - FALLA
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | GPRS | MOD-01 | DENTRO DE LA CENTRAL | RISCO
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | PLACAS Y/O MODULOS AUXILIARES | MOD-02 | EXPANSOR CABLEADO
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | PISTA
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | SALA DE INFORMACIÓN | PARADOX | RP432 KP
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | PASILLO VESTUARIOS
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | PASILLO SÓTANO
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | BAR FONDO
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | PISTA
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | BAR MOSTRADOR
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | ENTRADA GIMNASIO
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | MANIOBRAS | ZONA-08 | FUEGO
080371/031 | PAVELLÓ DE ROQUETES |  |  | Polideportivo (telf. Conserje 666699051) ABIERTO LUNES Y VIERNES 8 A 11:30 |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | S.EMERG. PISTA
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | PLACAS Y/O MODULOS AUXILIARES | MOD-01 |  | RISCO | RP432Z8
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | SORTIDA PATI
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | DIRECCIÓ
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | BIBLIOTECA
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | SALA PROFESORAT
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | MENJADOR
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | SALA ARTISTA
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | MANIOBRAS | ZONA-08 | FUEGO
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | VESTÍBULO DRETA P1
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | VESTÍBULO ESQUERRA P1
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | SALA RACK
080371/032 | CEIP ELS COSTARETS |  |  | RECINTO (ABONADO 276B) |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | CUINA
080371/033 | CEIP ELS COSTARETS - ANNEX |  |  | RECINTO (ABONADO 27DF) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA
080371/033 | CEIP ELS COSTARETS - ANNEX |  |  | RECINTO (ABONADO 27DF) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/033 | CEIP ELS COSTARETS - ANNEX |  |  | RECINTO (ABONADO 27DF) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/033 | CEIP ELS COSTARETS - ANNEX |  |  | RECINTO (ABONADO 27DF) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | GIMNAS
080371/033 | CEIP ELS COSTARETS - ANNEX |  |  | RECINTO (ABONADO 27DF) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | AULA MÚSICA
080371/033 | CEIP ELS COSTARETS - ANNEX |  |  | RECINTO (ABONADO 27DF) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | AULA ANGLES
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 | L9-XARXA | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ENTRADA INTERIOR |  | SIRENA EXTERIOR
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | RECEPCIÓN | CADDX | NX-148
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | SALIDA MÚSICA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | PASILLO AULA PET
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | RECIBIDOR PLT 1
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | PASILLO A. P. A.
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | A. P. A.
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | PASILLO PRIMARIA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | FINAL PASILLO PLT 1
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TAMPER | ZONA-08 | SABOTAJE Z1 A Z7
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | AULA PLÁSTICA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | ACCESO A. P. A.
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | PASILLO AULA PLÁSTICA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | AULA MULTIPLE
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-13 | LAVABOS 1
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-14 | LAVABOS 2
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-15 | LAVABOS 3
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-16 | AULA INFORMÁTICA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TAMPER | ZONA-17 | SABOTAJE Z9 A Z16
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-18 | ENTRADA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-19 | ENTRADA A CUADRO
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-20 | COMEDOR 1
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-21 | COMEDOR 2
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-22 | GIMNASIO 1
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-23 | GIMNASIO 2
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-24 | PSICOMOTRIZ
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TAMPER | ZONA-25 | SABOTAJE Z17 A Z24
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-26 | PASILLO PROFESOR
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-27 | ALTILLO
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-28 | BIBLIOTECA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-29 | COCINA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-30 | VESTIDOR
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-31 | SENSOR HALL
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TAMPER | ZONA-32 | SABOTAJE ZONA 31
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-33 | ADMINISTRACIÓ
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-34 | MATERIAL
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-35 | EQUIP DIRECTIU
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-36 | SALA MESTRES
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-37 | SALA MÚSICA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-38 | FOTOCOPIADORA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TAMPER | ZONA-39 | SABOTAJE Z33 A Z36
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TAMPER | ZONA-40 | SABOTAJE EXPANSOR
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-41 | COMEDOR CRISTALES
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-42 | C. M. COMEDOR COCINA
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-43 | C. M. COMEDOR PATIO
080371/034 | CEIP LA RIERA - INTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TAMPER | ZONA-44 | SABOTAJE Z41 A Z45
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | CONSERJERÍA | RISCO | LCDI
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA 01 | ENTRADA | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 | L9-XARXA | VOLUMETRICO | ZONA-02 | PATI DRETA | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 | L9-XARXA | VOLUMETRICO | ZONA-03 | ESQUERRE MIG | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | ESQUERRE CALDERE | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | PASARELA PLTA1 | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | COBERTA FONS | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | PATI DRETA MIG 1 | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | PATI DRETA MIG 2 | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | ESQUERRE FONS | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | PATI FONS PISTA | OPTEX | HX-40
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-13 | COBERTA MIG
080371/035 | CEIP LA RIERA - EXTERIOR |  |  | Recinto abonado 1797 |  | VOLUMETRICO | ZONA-14 | COBERTA ENTRADA
080371/036 | CEIP EL PI |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-01
080371/036 | CEIP EL PI |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-02
080371/036 | CEIP EL PI |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-03
080371/036 | CEIP EL PI |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-04
080371/036 | CEIP EL PI |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-05
080371/036 | CEIP EL PI |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | PLACAS Y/O MODULOS AUXILIARES | MOD-01 | TALLER CONSERJE (AL LADO DE CENTRAL)
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | PLACAS Y/O MODULOS AUXILIARES | MOD-02 | TALLER CONSERJE (AL LADO DE CENTRAL)
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | EXTERIOR ENTRADA
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | DESPACHO CONSERJE | GEMINI | GEM-DXK2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-02 | ENTRADA EXTERIOR COCINA | GEMINI | GEM-DXK2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | PASILLO OFICINAS 1
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | PASILLO OFICINAS 2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | SALA CALDERAS
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | PASILLO OFICINAS 3
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | PASILLO OFICINAS 4
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | AULA PROFESORES
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-08 | ADMINISTRACIÓN
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | CAP ESTUDIS
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | DIRECTOR
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | RACK
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-12 | P3-A
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-13 | P3-B
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | TAMPER | ZONA-14 | SIRENA EXTERIOR
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-15 | VESTUARIO PATIO 2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-16 | PASILLO PR. BAJOS
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-17 | P4-A
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-18 | P4-B
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-19 | P5-A
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-20 | P5-B
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-21 | PSICOMOTRIZ
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-22 | COCINA 1
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-23 | COCINA 2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-24 | PASILLO PR. BAJOS
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-25 | PASILLO PR. BAJOS
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-26 | COMEDOR
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-27 | PASILLO INFANTIL
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-28 | PG-1
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-29 | PG-2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-30 | PASILLO PR. BAJOS
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-31 | PASILLO PR. BAJOS
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-32 | GIMNASIO
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-33 | VESTUARIO PATIO 1
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-34 | SALA CALDERAS 2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-35 | BIBLIOTECA
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-36 | AMPA
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-37 | PR PL PRIMARIA 1
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-38 | PR PL PRIMARIA 2
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-39 | PR PL PRIMARIA 3
080371/037 | CEIP PARELLADES |  |  | RECINTO (ABONADO EC96) |  | VOLUMETRICO | ZONA-40 | PR PL PRIMARIA 4
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | PASSADIS
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | ESCALA A PL. - 1
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | AULA GRANS
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | AULA MITJANS
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | AULA PETITS
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-08 | AULA CATALA
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | AULA ADULTS 1
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | AULA ADULTS 2
080371/038 | CAN PUIG - FORMACIÓ ADULTS |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | AULA INFORMÁTICA
080371/039 | CEIP SANTA EULÀLIA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | PASILLO SALA FOTOCOPIADORA |  | INTERIOR
080371/039 | CEIP SANTA EULÀLIA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-02 | EXTERIOR PATIO
080371/039 | CEIP SANTA EULÀLIA |  |  | RECINTO |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | AL LADO SALA FOTOCOPIADORA | CROW
080371/039 | CEIP SANTA EULÀLIA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | SALA FOTOCOPIADORA
080371/039 | CEIP SANTA EULÀLIA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | ENTRADA
080371/039 | CEIP SANTA EULÀLIA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | COMEDOR
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | GPRS | MOD-01 | CENTRAL | RISCO | RP512G3
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) | L9-XARXA | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | PASILLO PB |  | INTERIOR
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | SALA DE MESTRES | RISCO | RP432KP
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA PRINCIPAL
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | SALA PROFESORES
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | SORTIDA PATI PB
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | GIMNAS
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | SORTIDA PATI SOT 1
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | VESTIBUL
080371/040 | CEIP LES ROQUETES |  |  | RECINTO (abonado 1F82) |  | VOLUMETRICO | ZONA-07 | SALA REUNIONS
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-01
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-02
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-03
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-04
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-05
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-06
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-07
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-08
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | VOLUMETRICO | EQ-09
080371/041 | CEIP MEDITERRÀNEA |  |  | RECINTO |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | P1 PASILLO |  | INTERIOR
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | PB RECEPCIÓN ENTRADA | RISCO | RP432KP
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | P1 SALA DE LA CENTRAL INTRUSIÓN
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | P1 VESTIBUL
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | P1 DESPATX
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | PB ENTRADA PPAL.
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-10 | PB SORTIDA PATI
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-11 | PB AULA 1
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-12 | PB AULA 2
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-13 | PB AULA 3
080371/042 | AULARI BLANC |  |  | RECINTO (abonado 19BB) |  | VOLUMETRICO | ZONA-14 | PB AULA 4
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) | L9-XARXA | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | INTERIOR ENCIMA TECLADO PB
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | SALA ESQUERRE PB
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | PASSADIS PB
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | ENTRADA PB
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | FONS PLT 1
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | PASSADIS PLT 1
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | ENTRADA PLT 1
080371/043 | SEFED CAN PUIG |  |  | RECINTO (abonado 8C77) |  | VOLUMETRICO | ZONA-07
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-01 | AL LADO DE CENTRAL | RISCO | RP432EW8
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-02 | ENTRADA OFICINAS | RISCO | RP432EW8
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-03 | PARTE ALTA ESCENARIO | RISCO | RP432EW8
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | GPRS | MOD-04 | EN CENTRAL | RISCO
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA PRINCIPAL | RISCO | RPKEL0W0000A
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-02 | ENTRADA OFICINAS | RISCO | RPKEL0W0000A
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ENTRADA SOTANO |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | HALL SOTANO |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-03 | ENTRADA PERSONAL |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-04 | ENTRADA PERSONAL |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-05 | ENTRADA PERSONAL |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-06 | ESCENARIO |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-07 | CM PUERTA EMERGENCIA ESCENARIO |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | MANIOBRAS | ZONA-08 | FUEGO
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-09 | ENTRADA TEATRO |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-10 | CM ENTRADA TEATRO 1 |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-11 | CM ENTRADA TEATRO 2 |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-12 | CM ENTRADA TEATRO 3 |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-13 | CM ENTRADA TEATRO 4 |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-14 | HALL PLANTA 1 |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-15 | HALL PLANTA 2 |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-16 | HALL PLANTA 3 |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-17 | ALTILLO |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-18 | CM ALTILLO |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-19 | CM SALA MAQUINAS |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-20 | SALA MAQUINAS |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-21 | CM PUERTA EMERGENCIA PLANTA BAJA |  | vía radio
080371/044 | TEATRE LA BOBILA |  |  | General (ABONADO C3F1) |  | VOLUMETRICO | ZONA-22 | SALA PROYECTOR |  | vía radio
080371/045 | MUSEU DELS INDIANOS |  |  | General |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | ARMARIO DE LA CENTRAL |  | INTERIOR
080371/045 | MUSEU DELS INDIANOS |  |  | General |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA RECEPCIÓN | RISCO
080371/045 | MUSEU DELS INDIANOS |  |  | General |  | VOLUMETRICO | ZONA 01 | ENTRADA RECEPCIÓN
080371/045 | MUSEU DELS INDIANOS |  |  | General |  | VOLUMETRICO | ZONA 02 | ENTRADA SALA PRINCIPAL
080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | SIRENA INTERIOR CALDERAS | RISCO
080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-02 | SIRENA EXTERIOR
080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | CALDERAS | RISCO | RP432KP
080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | EXTERIOR DRETA
080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | EXT. CENTRE DRET
080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | EXT. CENTRE ESQUERRA
080371/046 | PAVELLÓ DE RIBES LES PLAQUES |  |  | General (ABONADO 198D) |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | EXTERIOR ESQUERRA
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | PLACAS Y/O MODULOS AUXILIARES | MOD-01 | SALA RACK CENTRAL | RISCO | RP432EZ8
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | SALA RACK
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA IZQUIERDA | RISCO | RP432KP
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | VOLUMETRICO | ZONA 01 | ENTRADA
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | VOLUMETRICO | ZONA 10 | AULA 2
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | VOLUMETRICO | ZONA 11 | ATENCIÓ PÚBLIC
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | VOLUMETRICO | ZONA 12 | SALA POLIVALENT
080371/047 | CASAL AVIS ROQUETES |  |  | General (ABONADO 116F) |  | VOLUMETRICO | ZONA 9 | AULA 3
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-01 | AL LADO DE CENTRAL | RISCO | RP432EW8
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | GPRS | MOD-02 | CENTRAL | RISCO | RP432KP
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | MODULO VIA RADIO | MOD-03 |  | RISCO | RP432EW8
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | SALA CALDERAS
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-02 | OFICINA
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | SALA CALDERAS
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-09 | CM PORTÓN |  | VÍA RADIO
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-10 | IR OFICINA
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-11 | IR LAVANDERIA
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-12 | IR GARAJE
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-13 | CM CALDERAS |  | VÍA RADIO
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-14 | IR PAS CALDERAS
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-15 | IR PAS CALDERAS
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-16 | IR SOTANO
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | CONTACTO MAGNETICO | ZONA-17 | CM SOTANO |  | VÍA RADIO
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-18 | IR CALDERAS
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-19 | IR EXTERIOR 1
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-20 | IR EXTERIOR 2
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-21 | IR EXTERIOR 3
080371/048 | CAMP DE FUTBOL ROQUETES |  |  | CAMPO FÚTBOL ROQUETES (abonado C189) |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | ZONA-22 | IR EXTERIOR 4
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | GPRS | MOD-01 | CENTRAL | RISCO | RP432GSM
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | EXTERIOR FACHADA LADO INTERIOR
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA TRASERA | RISCO | RP432KP
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-02 | ALMACÉN | RISCO | RP432KP
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | VOLUMETRICO | ZONA-01 | ALMACEN
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | VOLUMETRICO | ZONA-02 | VESTIBULO
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | VOLUMETRICO | ZONA-03 | BAR
080371/049 | PICNIC |  |  | General |  | VOLUMETRICO | ZONA-04 | ENTRADA
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 | EXTERIOR FACHADA
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | CUARTO ELÉCTRICO | PARADOX | K641+
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO | V-01 | CUARTO ELÉCTRICO |  | INTERIOR
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO | V-02 | EXTERIOR FACHADA |  | EXTERIOR
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO | V-03 | EXTERIOR FACHADA |  | EXTERIOR
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO | V-04 | EXTERIOR FACHADA |  | EXTERIOR
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO | V-05 | EXTERIOR CAMP FUTBOL |  | EXTERIOR
080371/050 | CAMP DE FUTBOL RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO | V-06 | EXTERIOR CAMP FUTBOL |  | EXTERIOR
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | GPRS | GPRS-01 | CASETA
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | MODULO VIA RADIO | MOD-01 | CASETA |  |  | fora de contracte
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 VR | CASETA | GENERICO
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | CASETA
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-09 | ENTRADA ENVELAT
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-10 | ESCENARIO ENVELAT
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-11 | BAR ENVELAT
080371/054 | ENVELAT ROQUETES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-12 | FONDO PUERTA EMERGENCIA
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | MODULO VIA RADIO | MOD-01 |  | RISCO
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | SIRENA INTRUSION | SIR-01 |  | RISCO
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | TECLADO SEG-CC.AA. | TEC-01 | ENTRADA MANO IZQUIERDA | RISCO | PANDA
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-10 | SALIDA EMERGENCIA | RISCO
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-11 | ENTRADA | RISCO
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-12 | BAR | RISCO
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-13 | ESCENARIO DERECHA | RISCO
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | VOLUMETRICO VIA RADIO | Z-14 | TRAS ESCENARIO DERECHA | RISCO
080371/055 | ENVELAT SANT PERE DE RIBES |  |  | General |  | MANIOBRAS | Z-15 | FUEGO - PULSADOR