## Annex A català
RELACIÓ DE TREBALLS A EFECTUAR A CADA UNITAT DE CONTRACTACIÓ
PLA DE MANTENIMENT ANUAL | 1. Revisar elements de control (quadre de comandament, central de relés i sensors), substituint els avariats. | La revisió d'aquests punts es farà abans de l'1 d'abril de cada any.
En aquest punt s'haurà de revisar i substituir tots els relés, centraletes i sensors dels equips que estiguin deteriorats a qualsevol època de l'any.
2. Substitució de corretges compressor i tensat posterior (mínim 2 vegades i sempre que sigui necessari)
Aquest punt té inclòs la revisió i/o substitució de corretges situades en qualsevol zona i durant tot l'any, inclòs si no hi haguèssin.
3. Verificar interferències per evitar fregaments i reparar embridaments
Aquest punt té inclosa la revisió i embridament dels tubs i mànegues dels equips susceptibles de fregament amb altres elements.
4. Verificar nivel d'oli (amb equip en marxa), comprovar l'estat i canvi el primer any, i després cada 2 anys.
Aquest punt té inclòs la revisió, comprovar nivell d'oli i comprovar l'estat, canviar oli si l'estat és incorrecte, obligat canvi en complir el primer any de funcionamient i després cada 2 anys i sempre que sigui necessari en qualsevol reparació fora d'aquests periode.
5. Verificar estanqueïtat circuit frigorífic, bombolles en visor refrigerant (amb temperatura exterior a 24ºC i rpm a 1200 mínim, amb embragatge compressor arrossegat per motor tèrmic). Localitzar i reparar fuites i realitzar recàrregues de gas necessàries.
Aquest punt té inclòs: verificació, localització, reparació, recàrrega de gas i comprovació de fuites en els equips.
6. Canviar filtre deshidratador
Substituir filtre deshidratador màxim cada 2 anys i sempre que sigui necessari i en qualsevol altre reparació fora d'aquest periode. Caldrà posar la data del canvi al filtre.
7. Neteja condensador i evaporadors amb producte especialitzat, verificant aleteat (80% superficie útil)
Aquest punt té inclòs la verificació, neteja i correcció aleteat de bateries d'evaporador i de condensador de tots els equips.
8. Greixatge politges, si tenen greixador, en cas negatiu verificar soroll coixinets
Aquest punt té inclòs tots els canvis necessaris de coixinets de les politges tensora i guía durant tot l'any.
9. Verificar estanqueïtat i bon estat de les canalitzacions de distribució de l'aire
Aquest punt té inclòs la revisió i les reparacions dels canals, tancaments i perfils de goma, escumes ailladores i la neteja de les tapes de sortida d'aire.
10. Verificació funcionament presostats i connexions
Aquest punt té inclòs la verificació dels presostats i connexions així com tots els canvis necessaris a qualsevol època de l'any.
11. Verificació Silent-block (suport compressor, condensador i evaporadors) i de suport de compressor
Aquest punt té inclòs la verificació dels silent-blocks (suport compressor, condensadors i evaporadors) i tots els canvis necessaris a quealsevol època de l'any, així verificar el correcte suport del compressor i canviar-lo si és necessari
12. Verificació estat dels motors de condensador i d'evaporador
Aquest punt té inclòs la verificació dels motors de condensador i d'evaporador. Caldrà veure les hores o temps de funcionament.
13. Verificació vàlvules d'expansió i antiretorn
Aquest punt té inclòs la verificació i els canvis necessaris de les esmentades vàlvules durant tot l'any.
14. Verificació elements de calefacció en els equips que ho incorporin (bomba elevació d'aigua, electrovàlvules)
Aquest punt té inclòs la verificació i els canvis necessaris pel su correcte funcionament durant tot l'any.
15. Verificació alineació elements d'aarrossegament (compressor/politges)
Aquest punt té inclòs la verificació i alineació dels elements d'arrossegament pel seu correcte funcionament, té inclòs alineació post-treball en motor.
16. Apretar cargols (sop. compressor, bancada, embragatge, motors, fixacions cond,/evap.)
Aquest punt té inclòs apretar els cargols, susbtitució dels deteriorats i reposició dels que manquen.
17. Verificació de temperatures de tall del sensor de temperatura
Aquest punt té inclòs la verificació del bon funcionament d'activació i tall dels equips i substitució si procedeix.
18. Comprovació i reparació de desguassos
Aquest punt té inclòs la neteja i reparació dels tubs de desguassos dels equips durant tot l'any.
19. Comprovació i substitució de ràcords mànegues
Aquest punt té inclòs la comprovació dels ràcords i substitució si procedeix durant tot l'any.
20. Verificació vàlvules d'alta i baixa
Aquest punt té inclòs la verificació i substitució dels components defectuosos durant tot l'pany.
21. Verificació reixetes protecció motors.
Aquest punt té inclòs la verificació i substitució de les reixetes deteriorades.
22. Verificació juntes de connexió, tubs i col·lectors
Aquest punt té inclòs la verificació i substitució dels components defectuosos.
23. Verificació i manteniment Front Box
Aquest punt té inclòs la verificació i substitució dels components defectuosos del Front Box, així com verificació i substitució en cas necessari dels motors de trampeta de renovació d'aire i el seu recorregut durant tot l'any.
24. Verificació bobina d'embragatge i galgatge
Aquest punt té inclòs la verificació i substitució de les bobines defectuoses i el galgatge de l'embragatge.
25. Verificació del correcte estat dels dipòsits d’expansió
Comprobar l'estat del dipòsit i cas que es detecti un principi d’oxidació es tractarà amb un spray neutralitzador d’òxid, prèvia neteja de la zona
26. Substitució filtres entrada d'aire a l'evaporador de passatge interiors i exterios i de conductor, així com també els dels equips de les bateries de tracció.
Substitució dels filtres d'entrada a l'evaporador, tant de passatge com de conductor, una vegada al mes entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre de cada any, fora d'aquest periode es canviarà cada 2 mesos i mig. Els exteriors es canviran 1 vegada abans que comenci la temporada. Els dels equips de les bateries de tracció es canviaran 1 vegada a l'any abans que comenci la temporada o si el fabricant determina una periodicitat inferior serà aquesta. Les tasques hauran de realitzar-se en horari nocturn, entre les 0 i les 4 am.
27. Eliminació elements acumulats exterior sostre autobusos
Eliminació de tots els elements acumulats a l'exterior del sostre dels busos (especialment fulles i branques d'arbres) per evitar la brutícia prematura als panells de les unitats condensadores i avaries a les turbines de les mateixes per entrada d'elements estranys. S'haurà de fer ús d'un aspirador industrial amb la potència necessària per poder arribar als diferents racons interiors dels diferents components instal·lats al sostre. La freqüència serà de 3 vegades a l'any, la primera abans de l'1 d'abril, la segona entre el 15/06 i el 15/07 i la tercera entre el 15/11 i el 15/12.
PLA DE MANTENIMENT PERIODIFICAT (detallat a l'Annex B) | Canvi retén compressor | Cada 4 anys
| Substituir embragatge electromagnètic del passatge, del conductor i de l'equip de les batèries de tracció si n'hi ha | Cada 5 anys
Aquest punt té inclòs el canvi de politja d'embragatge i els seus rodaments.
| Canvi politges tensora i suport | Cada 8 anys
| Canvia motors evaporadors | Cada 6 anys
Aquest punt té inclòs els canvis de tots els motors d'evaporadors, inclosos Front-Box i equip de les bateries de tracció.
| Canvi motors de condensador | Cada 6 anys
Aquest punt té inclòs els canvis de tots els motors de condensador, inclosos Front-Box i equip de les bateries de tracció
| Canviar o-rings (juntes d'unió) | Cada 5 anys
Aquest punt té inclòs el canvi de totes les juntes dels equips que porta l'autobús
| Canvi politja d'embragatge | Cada 8 anys
OPERACIONS FORA DE MANTENIMENT | Detallades a l' "Annex C. Model d'Oferta" per a cada unitat de contractació. Aquestes operacions no tenen una planificació, seran a final de vida del component i prèvia autorització.
En els Plans de Manteniment queda inclosa l'assistència a totes les incidències i avaries que es produeixin en els equips de Fred i Calor, FrontBox i equips de refrigeració de les bateries de tracció durant tot l'any