### DATOS DE LA EMPRESA QUE FORMULA LA OFERTA TÉCNICA:

| Nombre o razón social: | Click or tap here to enter text. |
| --- | --- |
| Domicilio: | Click or tap here to enter text. |
| Localidad: | Click or tap here to enter text. |
| Código postal: | Click or tap here to enter text. |
| N.I.F.: | Click or tap here to enter text. |
| Teléfono: | Click or tap here to enter text. |
| Correo electrónico: | Click or tap here to enter text. |

## Lote:	LM01 - CATÈTER LÍNIA MITJA 4FR

| Código | Descripción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | Unidad medida | Referencia proveedor | Unidades embalaje | Marca | Nombre comercial |
| 100001022 | 1.710 | unidad | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
|  | KIT DE CATETERIZACIÓN INTRAVENOSA DE ALTA PRESIÓN (PRESIÓN 300 PSI CON FLUJO DE 2ML/S) PARA INSERCIÓN PERIFÉRICA POR TÉCNICA SELDINGER. NINGÚN COMPONENTE DEBE CONTENER LÁTEX. UN SOLO USO. ENVASE UNITARIO ESTÉRIL. EL KIT DEBE ESTAR COMPUESTO DE: - CATÉTER DE LÍNEA MEDIA CON LONGITUD AJSUTABLE MÁXIMO DE 20CM Y DIÁMETRO EXTERNO DE 4FR, RADIOPACO, DE POLIURETANO FLEXIBLE DE GRADO MÉDICO. - GUÍA DE NITINOL DE 0,018'' Y LONGITUD 45 CM. - AGUJA INTRODUCTORA ECOGÉNICA DE 21G x 7CM. - INTRODUCTOR PELABLE RADIOPACO DE 7CM SOBRE DILATADOR DE 4FR. - DISPOSITIVO FIJACIÓN DEL CATÉTER SIN SUTURA. - BISTURÍ DE SEGURIDAD Nº 11. ***************** LOS COMPONENTES DETALLADOS SON IMPRESCINDIBLES, SE VALORARAN TAMBIÉN LOS KITS QUE INCORPOREN MÁS MATERIAL DEL SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO NO SE COMPROMETA EL PROCEDIMIENTO ACTUAL. ***************** |  |  |  |  |  |