**ANNEX 5**

**CONDICIONS ESPECÍFIQUES (CESSIONS, ACCESSORIS, COMPLEMENTS, MOSTRES, DEMOSTRACIONS, ETC)**

Segons consta a l’apartat 7 el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:

1. **Visites prèvies a la presentació de la oferta**

* **Visita Tecnologia mèdica, Informàtica (Lot 2, 3, 4 i 5)**: Es realitzarà una reunió amb Sots Direcció de Tecnologia mèdica i Sots Direcció informàtica per aclarir model integració, manteniment remot i solució integració.
* **Visita Obra/instal·lació (Lot 6)**: Es realitzarà una reunió amb la Direcció d’infraestructures i Tecnologia Mèdica per tal de visitar les instal·lacions, àrea afectació i aclarir dubtes tècnics i d’instal·lacions.

**L’assistència a la visita és obligatòria. La visites es faran en data a especificar en la plataforma**.

1. **Valoració de les mostres**

Per poder realitzar una correcta valoració dels equips en licitació tant per la part assistencial com per la part tècnica, les firmes oferents hauran de presentar:

* **Mostra (tots els lots):** presentar una mostra que consistirà en **l’equipament idèntic al presentat en la oferta** per valorar un mínim de **5 dies a l’hospital** per valorar la seva usabilitat del mateix model i referència de l’equip ofert. Pel **Lot 6**, també s’accepten **visites a instal·lacions similars** en cas de no poder presentar l’equip a l’hospital.
* **Mockup**: Pel **Lot 6**, es realitzarà una reunió per revisar el mockup 3D presentat dels moviments de les torretes.

**Les mostres s’han de rebre en un termini de 7 dies des de la publicació del concurs**.

**Per la coordinació de les visites i/o mostres, caldrà enviar correu al centre de la licitació que coordinarà les mateixes** (electromedicina@vallhebron.cat o 93.274.60.30).

**La valoració de la mostra es farà segons s’indica en els criteris d’adjudicació**

1. **Proves tècniques**

* **Prova connexió informàtica (Lot 2, 3, 4 i 5):** L’HUVH validarà les prestacions dels equips oferts en un entorn de proves a l’HUVH per comprovar que tot el conjunt del licitador compleix els requisits de connectivitat del centre. **Durant la visita prèvia d’Informàtica s’agendaran dates i terminis de proves.**

**El no compliment dels requisits d’integració comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.**