## Instruccions
1.- El licitador ha de complimentar les columnes de color gris clar de l'Annex tècnic
2.- El licitador ha d'indicar si compleix o no amb la característica descrita així com definir el seu producte

## LOT 1
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 1 | PRÒTESIS COLON
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
Diversos codis | STENT COLON TOTALMENT RECOBERT
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Nitinol
Autoexpandible
Recobert de silicona
Reposicionament distal i proximal
Mida diàmetre stent 18-22mm (±2mm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Mida longitud stent 6 a 15cm (±2cm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Diàmetre catèter introductor 10,5FR (±1R)
Longitud catèter introductor 230 cm (±10cm)
Compatible amb guia de 0,035"
Sense làtex
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
Diversos codis | STENT COLON PARCIALMENT RECOBERT
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Nitinol
Autoexpandible
Recobert de silicona
Reposicionament distal i proximal
Mida diàmetre stent 18-22mm (±2mm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Mida longitud stent 6 a 15cm (±2cm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Diàmetre catèter introductor 10,5FR (±1FR)
Longitud catèter introductor 230 cm (±10cm)
Compatible amb guia de 0,035"
Sense làtex

## LOT 2
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 2 | PRÒTESIS PILÒRIQUES DUODENALS
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
Diversos codis | STENT PILOR TOTALMENT RECOBERT
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Stent de nitinol
Autoexpandible
Recobert de silicona
Mida diàmetre stent 18 a 20mm (±2mm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Mida longitud stent 6 a 15cm (±3cm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Diàmetre catèter introductor 10,5FR (±1FR)
Longitud catèter introductor 180 cm (±10cm)
Compatible amb guia de 0,035"
Sense làtex
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
Diversos codis | STENT PILOR PARCIALMENT RECOBERT
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Stent de nitinol
Autoexpandible
Recobert de silicona
Mida diàmetre stent 18 a 20mm (±2mm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Mida longitud stent 6 a 15cm (±3cm) (especificar mides dins dels paràmetres indicats)
Diàmetre catèter introductor 10FR (±1FR)
Longitud catèter introductor 180 cm (±10cm)
Compatible amb guia de 0,035"
Sense làtex

## LOT 3
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 3 | MATERIAL PER A RESECCIÓ TRANSMURAL
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
48257 | Kit sistema de resecció transmural colon
| Composició del kit i característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Sonda de marcat punta metàl·lica L.220cm (±10cm) i D.1,9mm (±1mm)
Pinça subjecció acer grau mèdic subjecció L.220cm (±10cm) i D.2,3mm (±0,5mm)
Caputxó d'aplicació silicona D.11,5-14mm (±1mm)
Nansa acer grau mèdic premuntada L.220cm (±10cm) D.13-15mm (±1mm)
Clip de nitinol amplada 12,3mm (±1mm)
Revestiment plàstic
Enhebrador
Roda d'aplicació
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
56320 | Kit sistema de resecció transmural gastro
| Composició del kit i característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Sonda de marcat punta metàl·lica L.220cm (±10cm) i D.1,9mm (±0,5mm)
Pinça subjecció acer grau mèdic L.220cm (±5cm) i D.2,3mm (±0,5mm)
Caputxó d'aplicació silicona D.10,5-12mm (±2mm)
Nansa acer grau mèdic premuntada L.220cm (±10cm) D.13-15mm (±1mm)
Clip de nitinol amplada 12,3mm (±1mm)
Baló dilatació D.20mm (±1mm) L.260cm (±10cm)
Revestiment plàstic
Enhebrador
Roda d'aplicació
Guia premontada
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
48223 | Pinça forceps doble obertura
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Aplicador tipus doble pinça
Longitud 220cm (±10cm)
Per canal de treball 3,2mm
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
48224 | Sistema de sobreclip dentat + roda per gastroscòpies
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Sobretub adaptable a endoscopis D.9,5 a 11mm i 6mm profunditat (±1mm)
Caputxó D.16,5mm (±1mm)
Clip ample 9mm (±1mm)
Roda alliberadora
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
50712 | Sistema de sobreclip dentat + roda per colonoscòpies
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Sobretub adaptable a endoscopis D.11,5 a 14mm i 6mm profunditat (±1mm)
Caputxó D.21mm (±1mm)
Clip ample 11mm (±1mm)
Roda alliberadora
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
53506 | Sistema de sobreclip per la fixació de stents metàl·lics
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Sobreclip muntat a un caputxó adaptable a endoscopis D.8,5 a 10mm i 7mm profunditat (±1mm)
Caputxó D.14,6mm (±1mm)
Clip ample 8mm (±1mm)
Roda alliberadora
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
59254 | Pinça tipus Anchor per resecció transmural 165cm
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Pinça aplicadora tipus ancla
Pinça nitinol
Longitud 165cm (±10cm)
Canal de treball 3,2mm
D'un sol ús
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
59255 | Pinça tipus Anchor per resecció transmural 220cm
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Pinça aplicadora tipus ancla
Pinça nitinol
Longitud 220 cm (±10cm)
Canal de treball 3,2mm
D'un sol ús

## LOT 4
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 4 | DISPOSITIUS NETEJA CANAL D' ENDOSCOPIS
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
52991 | Dispositiu neteja canal endoscopis 2,8 a 5mm
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Rebutjable
Neteja endoscopis lumen 2,8 a 5mm (±0,5mm)
Longitud 230cm (±10cm)
Material plàstic
Disseny forma cèrcols (aros)
D'un sol ús
Color diferenciador
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
52992 | Dispositiu neteja canal endoscopis 1,4 a 2,6mm
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Rebutjable
Neteja endoscopis lumen 1,4 a 2,6mm (±0,5mm)
Longitud 230cm (±10cm)
Material plàstic
Disseny forma cèrcols (aros)
D'un sol ús
Color diferenciador

## LOT 5
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 5 | KIT HEMOSTÀTIC PER HEMORRAGIES DIGESTIVES
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
46021 | KIT HEMOSTÀTIC EN POLS 7FR
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Composició:
2 Catèters introductors
Xeringa
Cartutx CO2
Mànec
Botó activació
Diàmetre catèter 7FR
Longitud catèter 220cm (±10cm)
Composició de material inerte
Compatible per canal de treball mínim de 2,8mm
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
58129 | KIT HEMOSTÀTIC EN POLS 10FR
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Composició:
Catèter introductor
Xeringa
Mínim quantitat CO2 3-5gr
Mànec
Botó activació
Diàmetre catèter 10FR
Longitud catèter 220cm (±10cm)
Compatible per canal de treball mínim de 2,8mm

## LOT 6
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 6 | XARXA PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS
Codi material | Descripció del material (posar en lot apart) | Referència del licitador | Observacions licitador
34152 | XARXA EXTRACCIÓ COSSOS ESTRANYS
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mida de la cistella 3x6cm (±1cm)
Diàmetre catèter 2,5mm (±0,5mm)
Longitud catèter 230cm (±10cm)
Sense làtex

## LOT 7
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 7 | PINCES PER EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
34151 | PINÇA DENTS COCODRIL
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Beina de poliuretà i acer quirúrgic
Diàmetre catèter 2,3mm (±0,5mm)
Longitud catèter 230cm (±10cm)
Compatible per canal de treball mínim de 2,8mm
Sense làtex
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
34150 | PINÇA DENTS RATOLÍ
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Beina de poliuretà i acer quirúrgic
Diàmetre catèter 2,3mm (±0,5mm)
Longitud catèter 230cm (±10cm)
Compatible per canal de treball mínim de 2,8mm
Sense làtex

## LOT 8
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 8 | SONDA ARGON PER COAGULACIÓ SUPERFICIE PLANA
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
34063 | SONDA ARGON
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Flexible
Filtre de seguretat
Sortida axial
Diametre 2,3mm
Longitud 2,2 m
Estèril, d'un sol ús
Compatible aparell coagulador Erbe VIO3

## LOT 9
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 9 | CATÈTER ESPRAI
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
34787 | CATÈTER ESPRAI
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Composició: catèter i estilet
Longitud estilet 100-130cm
Diàmetre catèter 7FR (±1FR)
Longitud catèter 240cm (±10cm)
Punta spray radioopaca
Compatible per canal de treball mínim de 2,8mm
Sense làtex

## LOT 10
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 10 | CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
34195 | CISTELLA EXTRACCIÓ CÀLCULS
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Dissenys de 4 filferros
Rotatoria
Diàmetre cistella 22 mm (±2mm)
Compatible amb canal de treball mínim 2,8mm
Longitud de treball mínim 190cm (±10cm)

## LOT 11
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 11 | LLAÇ HEMOSTÀTIC PER POLIPECTOMIES
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
34191 | Llaç hemostàtic per polipectomies
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mànec amb espiral metàl·lica recoberta poliuretà
Diàmetre llaç 30mm (±2mm)
Longitud de treball mínima 230cm (±10cm)
Compatible amb un canal de treball mínim de 2,8 mm
Esteril, d'un sol ús i lliure de làtex.

## LOT 12
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 12 | AGULLES ASPIRACIÓ PER ECOENDOSCÒPIA
Codi material | Descripció del material ( cook) | Referència del licitador | Observacions licitador
CODI NOU | AGULLA ASPIRACIÓ ECOENDOSCOPIA FNA 19G
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Agulla acer inoxidable/crom cobalt/nitinol
Conector luer metàl·lic
Mànec ergonòmic
Xeringa 10ml. (±10ml)
19G
Diàmetre vaina 5,2-4,3FR (±1FR)
Disseny de la punta en forma de bisell
Compatible amb canal mínim de treball de 2,8mm
Compatible amb longitud de treball de 140cm (±10cm)
Sense làtex
Codi material | Descripció del material ( cook) | Referència del licitador | Observacions licitador
CODI NOU | AGULLA ASPIRACIÓ ECOENDOSCOPIA FNA 22G
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Agulla acer inoxidable/crom cobalt/nitinol
Conector luer metàl·lic
Mànec ergonòmic
Xeringa 10ml. (±10ml)
22G
Diàmetre vaina 5,2FR (±1FR)
Disseny de la punta en forma de bisell
Compatible amb canal mínim de treball de 2,8mm
Compatible amb longitud de treball de 140cm (±10cm)
Sense làtex
Codi material | Descripció del material ( cook) | Referència del licitador | Observacions licitador
CODI NOU | AGULLA ASPIRACIÓ ECOENDOSCOPIA FNA 25G
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Agulla acer inoxidable/crom cobalt/nitinol
Conector luer metàl·lic
Mànec ergonòmic
Xeringa 10ml. (±10ml)
25G
Diàmetre vaina 5,2FR (±1FR)
Disseny de la punta en forma de bisell
Compatible amb canal mínim de treball de 2,8mm
Compatible amb longitud de treball de 140cm (±10cm)
Sense làtex

## LOT 13
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 13 | AGULLES BIOPSIA PER ECOENDOSCÒPIA
Codi material | Descripció del material ( medtronic) | Referència del licitador | Observacions licitador
NOU CODI | AGULLA DE BIOPSIA FINA ECOENDOSCOPIA FNB 19G
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Agulla crom-cobalt/acer inoxidable/nitinol
Mànec ergonòmic
Sense làtex
Xeringa de 20ml (±10ml)
19G
Diàmetre vaina 1,73mm (±1mm)
Disseny de la punta en forma de trident
Connexió a l'endoscopi metàl·lica
Sense làtex
Codi material | Descripció del material ( medtronic) | Referència del licitador | Observacions licitador
NOU CODI | AGULLA DE BIOPSIA FINA ECOENDOSCOPIA FNB 22G
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Agulla crom-cobalt/acer inoxidable/nitinol
Mànec ergonòmic
Sense làtex
Xeringa de 20ml (±10ml)
22G
Diàmetre vaina 1,65mm (±1mm)
Disseny de la punta en forma de trident
Connexió a l'endoscopi metàl·lica
Sense làtex
Codi material | Descripció del material ( medtronic) | Referència del licitador | Observacions licitador
NOU CODI | AGULLA DE BIOPSIA FINA ECOENDOSCOPIA FNB 25G
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Agulla crom-cobalt/acer inoxidable/nitinol
Mànec ergonòmic
Sense làtex
Xeringa de 20ml (±10ml)
25G
Diàmetre vaina 1,52mm (±1mm)
Disseny de la punta en forma de trident
Connexió a l'endoscopi metàl·lica
Sense làtex

## LOT 14
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 14 | STENTS PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL PER ECOENDOSCÒPIA
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
DIVERSOS CODIS | STENT I SISTEMA INTRODUCTOR PER ANASTOMOSI TRANSLUMINAL
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Stent totalment recobert
Llum stent 6 a 20 mm (±2mm)
Longitud stent 8 a 15mm (±2mm)
Diàmetre punta stent 14 a 29 mm (±2mm)
Dièmetre catèter 9 Fr i 10,8FR (±1cFr)
Longitud catèter 146cm (±10cm)
Cistitom incorporat a la punta
Compatible amb guia 0'035"
Compatible amb canal treball ≤ 3,7mm

## LOT 15
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 15 | BALONS PER ECOENDOSCOPI I MATERIAL FUNGIBLE
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
57873 | BALÓ PROTECCIÓ PER ENDOSCOPI RADIAL D'ULTRASONS
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Compatible amb endoscopi radial ultrasons Pentax model EG36-J10UR
Baló protecció radial
Làtex
Diàmetre 10mm
Longitud 22mm
Estèril
D'un sol ús
Obertura doble
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
57874 | BALÓ PROTECCIÓ PER ENDOSCOPI SECTORIAL ULTRASONS
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Compatible amb endoscopi sectorial ultrasons Pentax model EG38-J10UT
Baló protecció sectorial
Làtex
Diàmetre 6mm
Longitud 15mm
Estèril
D'un sol ús
Obertura única del darrere
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
NOU CODI | RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 2MM
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Compatible amb endoscopi radial ultrasons Pentax model EG36-J10UR i endoscopi sectorial ultrasons Pentax model EG38-J10UT
Compatible amb canal 1.1-1.5mm (blau)
Diàmetre extern 2,00mm
Longitud 230cm (±10cm)
Diàmetre extern 2,00mm
Color diferenciador
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
NOU CODI | RASPALL NETEJA ECOENDOSCOPI 5,5MM
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Compatible amb endoscopi radial ultrasons Pentax model EG36-J10UR i endoscopi sectorial ultrasons Pentax model EG38-J10UT
Compatible amb canal de 2,7 a 4.8mm 2.0 a 5.0mm (amarillo)
Diàmetre extern 5,5mm
Longitud 240cm (±10cm)
Color diferenciador

## LOT 16
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 16 | SISTEMA ENDOSCÒPIC D'ABLACIÓ PER RADIOFREQÜÈNCIA PER ESÒFAG DE BARRET
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
Nou codi | CATÈTER BALÓ ABLACIÓ CIRCUNFERENCIAL
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Catèter baló un sol ús amb sistema electrodes 360
Longitud baló 8cm
Longitud electròde 4cm
Interval diàmetres 18-31mm
Diàmetre cos catèter 7mm
Longitud treball eix catèter 85cm
Mida endoscopi 8,6 a 12,8mm
Compatible amb guia 0'035"
Compatible amb generador d'energia ARF Barrex Flex
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
Nou codi | CATÈTER FOCAL ABLACIÓ
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Catèter focal un sol ús
Area tractament 260mm²
Longitud tractament 20mm
Longitud electròde 20mm
Ample electròde 13mm
Longitud catèter 160cm
Diàmetre cos catèter 4mm
Mida endoscopi 8,6 a 12,8mm
Compatible amb generador d'energia ARF Barrex Flex

## LOT 17
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 17 | SISTEMES DE SUTURA ENDOSCÒPICA PEL TANCAMENT DE DEFECTES I APROXIMACIÓ DE TEIXITS TOUS
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
NOU CODI | SISTEMA SUTURA ÚNICA PER GASTROSCOPI CONVENCIONAL PER TANCAMENT DE DEFECTES, FIXACIÓ DE PRÒTESIS, TÈCNICA TORE I GASTROPLÀSTIA ENDOSCÒPICA
NOU CODI | SISTEMA SUTURA ÚNICA PER GASTROSCOPI TERAPEÙTIC PER TANCAMENT DE DEFECTES, FIXACIÓ DE PRÒTESIS, TÈCNICA TORE I GASTROPLÀSTIA ENDOSCÒPICA
NOU CODI | SUTURA MONOFILAMENT DE POLIPROPILÉ 2.0
NOU CODI | HÈLIX PER L'APROXIMACIÓ DE TEIXITS
NOU CODI | SOBRETUB DE ACCÈS ENDOSCÒPIC
NOU CODI | GUIA TENSORA PER FIXAR LA SUTURA PER GASTROSCOPI
NOU CODI | GUIA TENSORA PER FIXAR LA SUTURA PER COLONOSCOPI
NOU CODI | SISTEMA SUTURA ÚNICA TTS 235CM PER TANCAMENT DEFECTES DESPRÉS DE ESD O EMR I TANCAMENT DE FÍSTULES
NOU CODI | SISTEMA SUTURA ÚNICA TTS 160CM PER TANCAMENT DEFECTES DESPRÉS DE ESD O EMR I TANCAMENT DE FÍSTULES

## LOT 18
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 18 | DISPOSITIU DE COL·LOCACIÓ DE CLIPS ENDOSCÒPICS
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
58334 | DISPOSITU COL·LOCACIÓ CLIPS ENDOSCÒPICS
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Dispositiu amb clip, introductor i mànec
Clip d'un sol ús precarregat
Compatible amb canal de treball mínim de 2,8mm
Diàmetre catèter 7FR (±1FR)
Longitud catèter 230cm (±10cm)
Longitud clip 14,4mm (±2mm)
Compatible amb MRI
Indicació per tancament de defectes i hermostasia, col·locació de sondes d'alimentació yeyunal i stents metàlics

## LOT 19
±
EXPEDIENT: CSI2024063
Nom del licitador
LOT 19 | DISPOSITIU ELECTROQUIRÚRGIC DIATÈRMIC PER DISSECCIÓ SUBMOCOSA ENDOSCÒPICA
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
52914 | DISECTOR ENDOSCÒPIC DENTAT 3,5MM
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Monopolar
Mandibula dentada diatèrmica
Longitud mandibula 3,5 mm
Longitut de treball 180 cm
Canal de treball ≥ 2,8mm
Compatible con electrobisturí VIO 3
Codi material | Descripció del material | Referència del licitador | Observacions licitador
52915 | DISECTOR ENDOSCÒPIC DENTAT 5MM
| Característiques tècniques mínimes requerides | Indicacions licitador Si/NO | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Monopolar
Mandibula dentada diatèrmica
Longitud mandibula 5 mm
Longitut de treball 180 cm
Canal de treball ≥ 2,8mm
Compatible con electrobisturí VIO 3