## Requeriments
Requeriments
Nº | Descripció | Justificació
1a | Dos sistemes de discos per a ser ubicats al Centre de Processament de Dades (d’ara endavant CPD) en el Campus Nord Omega i al Campus Nord Vèrtex (tots dos situats a Barcelona), amb un mínim de: 400 TiBe de dades útils el sistema principal ubicat al CPD Omega. La configuració del sistema d'emmagatzematge principal ha de garantir una capacitat superior a 400 TiBe (Tebibytes efectius) utilitzables a màxim rendiment, acceptant per a això l'ús de tècniques de deduplicació i compressió (no s’admetran eficiències superiors a 3,7 : 1), però sense comptar amb dades de thin provisioning, snapshots o clons. El fabricant ha de garantir aquesta capacitat i afegir la necessària en cas que no es compleixi, això es validarà en el moment de finalització de la migració de les dades actuals, estimat aquest temps de migració màxima en nou mesos des del moment de l'inici de la migració. 120 TiBe de dades útils el sistema secundari ubicat al CPD Vèrtex Amb replicació bidireccional.
1b | La configuració oferida haurà de satisfer demandes de com a mínim: 150.000 IOPs el sistema corresponent a la cabina principal sense degradació del rendiment treballant amb grandàries de bloc de 32kB, i proporció 65% de lectura i 35% d’escriptura i amb un patró aleatori, garantint un temps de latència inferior a un mil·lisegon amb totes les tecnologies de reducció de dada en línia activades. 15.000 IOPs el sistema corresponent a la cabina secundària sense degradació del rendiment treballant amb grandàries de bloc de 32kB, i proporció 5% de lectura i 95% d’escriptura.
1c | Dos switchos FiberChannel pel CPD Omega idèntics que satisfacin els següents mínims: 48 ports amb les seves òptiques, 2 de les quals de llarga distància escalable a 64 ports velocitat mínima 32 Gb a excepció de les de llarga distància que han de ser a 16 Gb Aquests switchos substituiran als actuals BROCADE DS-6520B. Dues de les òptiques de cada switch han de ser de llarga distància, a fi de connectar-los amb els actuals del CPD Vèrtex, model BROCADE DS-6510B, per funcionar en alta disponibilitat entre ells i donar servei tant a la cabina principal com als equips connectats a ella. Addicionalment, als dos switchos i les seves òptiques, cal proporcionar un total de 4 SFP a 16 Gb de llarga distància pels BROCADE DS-6510B existents. UPCnet manifesta la seva disposició a acceptar switchos recondicionats o restaurats ("refurbished").
1d | Suport professional puntual per a la migració dels serveis.
1e | Transports, instal·lacions i posada en marxa i retirada d’embolcalls a càrrec del proveïdor.
1f | Registre de tots els components en la base de dades de suport del fabricant.
1g | Formació in-situ sobre la solució tecnològica implantada de dues mitges jornades, per personal amb suficient experiència en la solució aportada.
1h | Comprovació del bon funcionament de la solució implementada, incloses les proves immutabilitat i restauració.
1i | Mantenir els nivells de disponibilitat de les cabines actuals millorant el rendiment actual i l'escalabilitat.
1j | El manteniment pels 4 anys per part del fabricant. El servei de suport per als sistemes en producció haurà d'oferir un temps de resposta inicial de 30 minuts en 24x7 per als casos de Severitat màxima, que directament suposarà un accés immediat a un enginyer dedicat a temps complet per a la seva resolució. ○ L'incompliment d'aquests temps generarà una penalització sobre l'import de manteniment anual d'un 3% la primera vegada, 5% la segona i un 10% les següents. ○ El manteniment ha d’incloure els materials i la mà d’obra per fer la resolució en horari 24x7 d’avaries hardware.
1k | Els tècnics hauran de disposar de qualificacions i certificacions oficials del fabricant de les cabines objecte del contracte.
1l | El termini de lliurament del material serà d'un màxim de vuit setmanes a partir de la data de formalització del contracte.
2 | L'oferta ha d'incloure tot el hardware i software necessaris per a dur a terme el projecte de migració i deixar l'entorn operatiu.
3 | Aportació de documentació clara, estructurada i completa de la solució i els seus components. La documentació haurà d'estar com a mínim en algun d'aquests idiomes: català, castellà o anglès.
4 | Els equips proporcionats han de ser enrackables.
5 | La tecnologia del fabricant haurà d'estar englobada dins del Quadrant Màgic de Gartner amb la qualificació de "Líder" en l'últim informe publicat per a garantir la solvència tecnològica de la solució. Aquest requisit es justifica pels criteris específics que aplica Gartner Inc. per a categoritzar a un fabricant en l'àmbit de Líder, entre els quals podem destacar la capacitat de permanència en el mercat, l'ampli sentit de la innovació o l'adequació a les necessitats empresarials.
6 | El consum nominal en W (Watts) de cada equip ha de ser inferior o igual a 1.300W amb la finalitat de reduir la petjada de consum energètic.
7 | Els sistemes d'emmagatzematge no podran presentar un punt únic de falla i tots els components han d'estar redundats.
8 | La configuració de l'emmagatzematge haurà de permetre com a mínim la fallada d’un disc o mòdul sense afectació a les dades i al rendiment. L'espai d'spare requerit haurà de ser distribuït entre els discos que formen el pool d'emmagatzematge permetent una ràpida reconstrucció en cas de fallada de disc.
9 | Cada sistema haurà de comptar amb 2 controladores, sent capaces totes dues de servir IOPS en producció simultàniament, treballant activament de manera que el sistema sigui tolerant a la fallada d'una d'elles, entenent com a tal que l'acompliment global del sistema no ha de veure's afectat en cap sentit (serveis, rendiment, eficiència, etc.) per la caiguda d'una de les controladores. D'aquesta manera les controladores podran ser reemplaçades mentre el sistema roman disponible, donant servei sense impacte en rendiment.
10 | Els sistemes d'emmagatzematge han de disposar de CPUs Intel Xeon, busos PCIe Gen4 i DRAM DDR4 o DDR5 i per a garantir un rendiment i prestacions mínimes.
11 | Cada sistema ha de garantir un 99,9999% de disponibilitat sense veure's obligat per a això a aplicar solucions de clúster actiu/actiu, i incloent-se en aquest còmput les tasques de manteniment, upgrades de firmware o qualsevol altra operació.
12 | Els sistemes d'emmagatzematge han de ser All-Flash natius 100%, dissenyats específicament per a això i sense ser vàlids models híbrids. No seran admisibles sistemes basats en servidors o sistemes operatius de propòsit general.
13 | Les unitats de disc o mòduls flash SSD oferides, han de ser considerades com a part de la garantia/manteniment, no s'han de considerar com a consumibles.
14 | El creixement dels sistemes hauran de permetre l'ampliació de capacitat en increments des de dos o més discos o mòduls de manera modular i dinàmica.
15 | La solució ha de suportar creixement Scale-up.
16 | Els sistemes proposats han de permetre l’actualització de les controladores a models superiors o noves generacions de manera no disruptiva, afegint les últimes prestacions, juntament amb els discos i/o mòduls
17 | Els sistemes d'emmagatzematge han de suportar nativament les funcionalitats de deduplicació, compressió i xifrat que han de realitzar-se en línia.
18 | El procés de reducció de dades en línia ha de ser adaptatiu de bloc variable per a aconseguir una màxima eficiència i durabilitat de les cel·les All-Flash.
19 | La compressió a la cabina principal estarà assistida per maquinari dedicat per garantir que el rendiment no es vegi afectat i utilitzarà un algoritme que permetrà adaptar-se a la càrrega comprimint blocs de dades de mida variable.
20 | El llicenciament de reducció de dades estarà inclosa per a tot l'espai direccionable de la cabina, sense cap mena de restricció.
21 | Les cabines han de permetre l'ampliació de LUNs productives en calent sense afectació i sense que requereixi l'aturada del servei que fa servir aquest volum.
22 | Tots els discos de la solució hauran de poder formar part d'un mateix pool de discos des d'on poder aprovisionar qualsevol tipus de recurs (volums / sistemes de fitxers / vVols) de forma eficient aplicant una deduplicació global a tot el pool.
23 | La solució ha d'estar certificada per VMware versió 7u3 i superior i suportar vVOLs.
24 | El sistema ha de poder integrar-se amb protocols SAML o OAuth que permeti la integració amb un Single Sign-On o bé un sistema de doble factor d’autenticació.
25 | La solució ha d'integrar-se amb l'última versió de Veeam i BBDD Oracle i ha de formar part de les aliances o certificada expressament per aquests fabricants.
26 | Les cabines ha d'oferir suport complet per a RDM (Raw Device Mapping), ja que actualment s'utilitza aquesta funcionalitat per a la implementació d'Oracle RAC. És fonamental que la cabina permeti la connectivitat directa i eficient de les bases de dades Oracle a través de RDM, mantenint un rendiment òptim i assegurant la consistència de les dades.
27 | Els sistemes d'emmagatzematge han de soportar l'hypervisor KVM per tal de poder treballar en Open Nebula.
28 | El sistema ha de poder ser renovat a futur per una nova generació del mateix fabricant, amb noves controladores i discs propis, de forma completament no disruptiva per les aplicacions i els usuaris. La migració, per tant, no requerirà instal·lar cap programari addicional ni aplicar cap canvi en la configuració dels servidors que pugui requerir un reinici dels mateixos, serà per tant completament transparent per les aplicacions i usuaris.
29 | Els sistemes han de suportar de forma nativa l'especificació NVM Express (NVMe) per a tots els elements del back-end, incloses les safates d'expansió.
30 | Els sistemes tinguin connectivitat mitjançant protocol Fibre Channel amb una velocitat mínima de 32 Gbps. S'ha de poder afegir la possibilitat de connectivitat NVMe-oF en el front-end sense disrupció, suportant actualment tant NVMe-oF i NVMe-TCP.
31 | Les cabines incorporin ports 10 GE perquè puguin connectar-se per ISCSI en el futur.
32 | Els sistemes hauran de suportar replicació nativa síncrona, replicació asíncrona i capacitat de clúster estès. La replicació ha de poder ser bidireccional i que la solució permeti una configuració entre cabines actiu-actiu.
33 | Els sistemes han d'oferir la possibilitat de realitzar snapshots i clons de manera nativa i instantània, sense requerir dispositius externs per a això. Per a minimitzar l'impacte en el sistema, els snapshots han d'utilitzar la tecnologia "Redirect-On-Write" en lloc de "Copy-On-Write".
34 | Ha de proporcionar les eines necessàries per a implementar una política de Snaps. Aquests Snaps han de poder emmagatzemar-se a la cabina secundària. Han de poder ser immutables. Si la cabina principal es trenca, un volum replicat i amb snaps a la secundària ha de poder ser recuperable sense requerir dades a la cabina principal.
35 | La solució ha de disposar de Funcionalitats específiques i natives de ciberseguretat dedicades a la detecció d'anomalies en comportament associades a atacs de xifratge.
36 | Els snapshots han de ser immutables i els clonats de volums no han de suposar un increment inicial del volum de dades emmagatzemat.
37 | La solució ha de permetre l’externalització de snapshots nativament a un repositori de protecció immutable tant on-premise com a cloud, amb la finalitat de reconstruir el sistema en cas de desastre.
38 | El sistema permetrà la protecció davant atacs ransomware impossibilitant l'esborrament dels volums i snapshots fins a 30 dies i facilitant procediments de validació i autenticació dels administradors mitjançant claus personals.
39 | La solució ha d'incloure totes les seves característiques disponibles i podran ser utilitzades totes les seves funcionalitats, independentment de la capacitat d'emmagatzematge instal·lada i sense necessitat d'adquirir llicències per a això en cap cas. Mentre es mantingui contractat el suport s'ha de tenir accés a totes les funcionalitats actuals i futures de programari que vagi alliberant el fabricant, igualment sense necessitat de llicenciament.
40 | El llicenciament de reducció de dades estarà inclosa per a tot l' espai direccionable de la cabina, sense cap mena de restricció.
41 | El sistema ha d'incorporar funcionalitat de xifratge en línia amb protocol AES-256 i sense impacte en el rendiment, garantint la seguretat de la dada davant reemplaçament de mòduls Flash i/o d'unitats de NVRAM. Aquesta solució ha de ser autònoma, sense necessitat d'administració.
42 | Els sistemes han de poder transmetre al servei de suport del fabricant dades de telemetria i logs de diagnòstic cada hora com a màxim, per a monitorar proactivament els sistemes i identificar potencials problemes proactiva i predictivament.
43 | El licitador haurà de disposar de la màxima certificació a nivell de fabricant per a les solucions d'emmagatzemament proposades, tant per a la seva implementació com el posterior suport.
44 | El servei de manteniment haurà de contemplar de manera proactiva el reemplaçament de qualsevol component del sistema que pugui fallar o malfuncionar, incloent en el cas dels mòduls Flash no sols la seva fallada o trencament, sinó també el seu desgast o degradació deguda a l'ús d'aquests, de manera il·limitada en el temps.
45 | El servei de suport ha d'incloure la instal·lació remota de les actualitzacions de software per part del fabricant o adjudicatari, sense limitació respecte a les vegades que reclami l'usuari al llarg de l'any, així com la possibilitat d'autoservei per a realitzar l'actualització de l'entorn operatiu per part d'un usuari administrador.

## Opcions a valorar
Opcions a Valorar
Nº | Descripció | Justificació
1 | Es valorarà que el sistema d'emmagatzematge principal doni més capacitat efectiva de la requerida fins a un màxim de 500 TiBe efectius utilitzables a màxim rendiment, acceptant per això l'ús de tècniques de deduplicació i compressió (no s’admetran eficiències superiors a 3,7 : 1), però sense comptar amb dades de thin provisioning, snapshots o clons. El fabricant ha de garantir aquesta capacitat i afegir la necessària en cas que no es compleixi, això es validarà en el moment de finalització de la migració de les dades actuals. La valoració d'aquest punt serà màxima si s'arriba a 500 TiBe i 0 en els 400 TiBe que és el requisit mínim.
2 | Es valorarà que el sistema principal sigui capaç d'ampliar-se a 1 PB raw sense afectar el rendiment del sistema i la disponibilitat de les dades als usuaris sense canvis importants en l'arquitectura.
3 | Es valorarà que el creixement dels sistemes permeti l'ampliació de capacitat en increments d’un sol disc o mòdul.
4 | Es valorarà que els sistemes d'emmagatzematge disposin de DRAM DDR5 per a garantir el rendiment i les prestacions.
5 | Es valorarà que els sistemes vinguin configurats amb SFPs per protocol Fibre Channel a 64 Gbps.
6 | Es valorarà que en cas de fallada d’un disc o mòdul i per tal de reduir al màxim el temps de reprotecció de les dades, el sistema utilitizi el conjunt de recursos disponibles per participar en la reconstrucció de les dades dedicant un espai de spare per a realitzar aquesta funció de forma distribuïda i en paral·lel.
7 | Es valorarà que el sistema disposi d'una paperera de reciclatge de LUN/Volum o grups de protecció esborrats. Qualsevol LUN/Volum o grup de protecció esborrat ha d’estar disponible per la seva recuperació durant 24 hores.
8 | Es valorarà la qualitat del procediment de Disaster Recovery on es pugui reprendre tots els serveis de la cabina principal en la cabina secundària, mantenint el còmput en el CPD Omega.
9 | Es valorarà que la deduplicació en línia adaptativa de bloc variable sigui en múltiples de 512 bytes.
10 | Es valorarà que solució permeti l’externalització d’snapshots a un sistema Dell PowerProtect DD, sense necessitat d'un servidor de còpia de seguretat dedicat i sense cap impacte en els hosts de les seves aplicacions, amb la finalitat de reconstruir el sistema en cas de desastre i disposar d'una protecció de les dades externalitzada. Per tal de minimitzar l’impacte en les línies de comunicacions, les dades s’enviaran de forma comprimida i deduplicada al sistema Dell PowerProtect DD empleant el mateix algoritme de deduplicació del sistema PowerProtect DD mitjançant un diàleg amb aquest. També es valorarà que la externalització d’aquests snapshots a un repositori Dell PowerProtect DD siguin integrables amb el programari de protecció Cyber Recovery de Dell.
11 | Es valorarà la qualitat del sistema de monitoratge (vDisk, capacitat, rendiment, anàlisi, consum del CPU del host, etc.) de les cabines.
12 | Es valorarà que el sistema permetrà monitorar el rendiment de les màquines virtuals a nivell de latències, amplada de banda i IOPS a nivell VM, de host, de Datastore o a nivell de LUN, tot això en una única consola i sense cost addicional.
13 | Es valorarà la usabilitat del software de gestió de les cabines.
14 | Es valorarà el pla de projecte, posada en marxa i suport a la migració així com l'equip de treball i si aquest estarà dedicat al projecte.
15 | Es valorarà les condicions del servei i manteniment.
16 | Es valorarà les certificacions de les quals disposi el fabricant/licitador en l'àmbit del projecte i servei, així com el nivell de certificacions dels tècnics associats al projecte