## LOT 1 - Ecògraf radial
LOT 1 | SISTEMA D'ECOENDOSCÒPIA RADIAL
LOT 1 | SISTEMA D'ECOENDOSCÒPIA RADIAL
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Consola d'ecoendoscòpia amb mini sonda radial per l'estudi i biòpsia del nòdul perifèric pulmonar al Servei de Broncosòpies de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Cal incloure el Product Datasheet
No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
SISTEMA D'ECOENDOSCÒPIA RADIAL
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Consola d'econendoscòpia per broncoscòpia
SI | 1 | Processador endoscòpic d'ultrasons
SI | 2 | Dimensiona màximes de 40 x 50 x 10 cm (amplada x profunditat x alçada) aproximadament
SI | 3 | Indicar pes del conjunt. No pot ser superior a 22 kg aproximadament
| 4 | Possibilitat de connectar mínim una sonda. Indicar nombre de ports
SI | 5 | Sistema d'escaneig ultrasònic mecànic radial
| 6 | Mode B de treball
SI | 7 | Panell de control amb teclat o similar per configurar funcionalitats i ajustar posicions, dimensions, entre d'altres. Indicar dimensions i pes del teclat
SI | 8 | Indicar ports USB i sortides de vídeo
1.2. Mini sonda radial
SI | 9 | Sonda radial d'escombrat radial 360º
SI | 10 | Freqüència ultrasònica de 20 MHz aproximadament
SI | 11 | Longitud de treball mínima de 21500 cm aproximadament
SI | 12 | Compatible amb broncoscopis amb canal de treball d'almenys 2 mm. Indicar diàmetre exterior màxim
SI | 13 | Diàmetre de l'extrem distal de 1,4 mm aproximadament
1.3. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 14 | Sistema rotor per obtenció d'imatge ecogràfica 360º. Cal incloure suport per fixar el sistema rotor en carro de torre de broncoscòpia
SI | 15 | S'inclouen tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip i la cobertura de les necessitats del servei
SI | 16 | S'inclouen tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 17 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 18 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 19 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 1 - Millores
| LOT 1 | SISTEMA D'ECOENDOSCÒPIA RADIAL
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18
| Fins a | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
9 | 4.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millors característiques tècniques i funcionals de la consola i la mini sonda
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Optimització de l'espai disponible i ergonomia de treball - Menor petjada de la consola d'econendoscòpia (amplada x profunditat) en cm i menor pes
|  | 2 | Altres aspectes que millorin les possibilitats d'exploració en estudis del nervi perifèric pulmonar
9 | 4.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'accessoris i preus de recanvis i fungible
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà el mínim import del recanvi de la mini sonda radial. El preu no pot ser superior a 4.174,50€ IVA inclòs. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs).
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
30
| Fins a | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn de consulta de l'equipament ofert
|  | 5 | Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució. Es valorarà que totes les parts quedin ben integrades
|  | 6 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 7 | Facilitat de neteja i higiene del conjunt
9 | 4.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, usabilitat i interfície d'usuari
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Interfície d'usuari de la consola d'econendoscòpia d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments
|  | 9 | Facilitat d'ús, comoditat de treball i maniobrabilitat de la mini sonda durant exploracions reals
|  | 10 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials en broncoscòpia
9 | 4.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat d'imatge
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Valoració en exploracions reals de la qualitat d'imatge ecogràfica i la seva adequació a les necessitats del Servei de Broncoscòpies de l'Hospital
|  | 12 | Altres aspectes que millorin la qualitat de la imatge
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Es valorarà l'adequació de l'equipament, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.