## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | SUBMINISTRAMENT DE FIBRES OPTIQUES PER LASER UROLÒGIC D'ALTA POTÈNCIA I KITS DE MORCELACIÓ
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2024/67
| LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [12 empty] | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
| EMPRESA | [5 empty] | DATA | [6 empty] | ORDINARI 5 dies laborables |  | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
| MAIL | [5 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes | [6 empty] | URGENT 24 hores
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 al 5 |  | FIBRES OPTIQUES PER LASER THULIO
| 1 | 1 | 216299 | Fulla bilateral per a morcel·lador, llargària aprox. 40cm. Reutilitzable 10 usos. | UND
| 1 | 2 | 216312 | Tub per a la succió i extracció del teixit prostàtic, amb dipòsit de capacitat 300ml. Compatible amb sistema de morcel·lació. Estèril. Un sol ús. | UND
| 1 | 3 | 216294 | Fibra òptica de 272 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús. | UND
| 1 | 4 | 216315 | Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús. | UND
| 1 | 5 | 216314 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús. | UND
| 2 | 6 al 10 |  | FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 120W
| 2 | 6 | 220426 | Fibra òptica de 200 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.
| 2 | 7 | 220427 | Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.
| 2 | 8 | 220428 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.
| 2 | 9 | 185529 | Kit de fulles per a la succió i extracció del teixit prostàtic. Compatible amb endoscopis de calibre 26Fr i equip LASER Holmio. Reutilitzable. | KIT
| 2 | 10 | 185530 | Tub per a la succió i extracció del teixit prostàtic, llargària 3m. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | UND
| 3 | 11 al 14 |  | FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 150W
| 3 | 11 | 215593 | Fibra òptica de 200 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Amb sistema RFID. Compatible amb equip LASER Holmio-YAG. Estèril. Un sol ús. | UND
| 3 | 12 | 215594 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Amb sistema RFID. Compatible amb equip LASER Holmio-YAG. Estèril. Un sol ús. | UND
| 3 | 13 | 215121 | Fulla per a la succió i extracció de teixit prostàtic, diàmetre 15Fr, llargària aprox. 40cm. Compatible amb sistemes de morcel·lació Multicut i Multicut Solo. Reutilitzable. | UND
| 3 | 14 | 215122 | Set de 10 tubs per a la succió i extracció del teixit prostàtic, llargària aprox. 3m. Compatible amb sistema de morcel·lació Multicut i Multicut Solo. Estèril. Un sol ús. | UND
| 4 | 15 al 17 |  | FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 100W
| 4 | 15 | 195690 | Fibra òptica de 272 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | UND
| 4 | 16 | 195691 | Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | UND
| 4 | 17 | 195692 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
*Si no s'indica el contrari al PPT, els terminis d'entrega per a pròtesis: ordinari 24 hores i urgent 12 hores. Amb material que no és pròtesis: ordinari 5 dies i urgent 24 hores.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932775460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.