## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | SUMINISTRO DE FIBRAS OPTICAS PARA LASER UROLOGICO DE ALTA POTENCIA Y KITS DE MORCELACION
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2024/67
| LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA: | [12 empty] | PLAZOS DE ENTREGA MAXIMOS LICITACIÓN |  | PLAZOS ENTREGA OFERTADOS LICITADOR
| EMPRESA | [5 empty] | FECHA | [6 empty] | ORDINARIO 5 días laborables |  | ORDINARIO OFERTADO (días laborables) (*) | URGENTE OFERTADO (Horas) (*)
| MAIL | [5 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS | [6 empty] | URGENTE 24 horas
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 al 5 |  | FIBRAS OPTICAS PARA LASER THULIO
| 1 | 1 | 216299 | Cuchilla bilateral para morcelador, longitud aprox. 40cm. Reutilizable 10 usos. | UND
| 1 | 2 | 216312 | Tubo para la succión y extracción del tejido prostático, con depósito de capacidad 300ml. Compatible con sistema de morcelación. Estéril. Un solo uso. | UND
| 1 | 3 | 216294 | Fibra óptica de 272 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Punta desnuda sin recubrimiento. Compatible con equipo LASER Thulio. Estéril. Un solo uso. | UND
| 1 | 4 | 216315 | Fibra óptica de 365 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Punta desnuda sin recubrimiento. Compatible con equipo LASER Thulio. Estéril. Un solo uso. | UND
| 1 | 5 | 216314 | Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Punta desnuda sin recubrimiento. Compatible con equipo LASER Thulio. Estéril. Un solo uso. | UND
| 2 | 6 al 10 |  | FIBRAS OPTICAS PARA LASER HOLMIO 120W
| 2 | 6 | 220426 | Fibra óptica de 200 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.
| 2 | 7 | 220427 | Fibra óptica de 365 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Comptible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.
| 2 | 8 | 220428 | Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.
| 2 | 9 | 185529 | Kit de cuchillas para la succión y extracción del tejido prostático. Compatibles con endoscopios de calibre 26Fr y equipo LASER Holmio. Reutilizable. | KIT
| 2 | 10 | 185530 | Tubo para la succión y extracción del tejido prostático, longitud 3m. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso. | UND
| 3 | 11 al 14 |  | FIBRAS OPTICAS PARA LASER HOLMIO 150W
| 3 | 11 | 215593 | Fibra óptica de 200 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Con sistema RFID. Compatible con equipo LASER Holmio-YAG. Estéril. Un solo uso. | UND
| 3 | 12 | 215594 | Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Con sistema RFID. Compatible con equipo LASER Holmio-YAG. Estéril. Un solo uso. | UND
| 3 | 13 | 215121 | Cuchilla para la succión y extracción de tejido prostático, diámetro 15Fr, longitud aprox. 40cm. Compatible con sistemas de morcelación Multicut y Multicut Solo. Reutilizable. | UND
| 3 | 14 | 215122 | Set de 10 tubos para la succión y extracción del tejido prostático, longitud aprox. 3m. Compatible con sistema de morcelación Multicut y Multicut Solo. Estéril. Un solo uso. | UND
| 4 | 15 al 17 |  | FIBRAS OPTICAS PARA LASER HOLMIO 100W
| 4 | 15 | 195690 | Fibra óptica de 272 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso. | UND
| 4 | 16 | 195691 | Fibra óptica de 365 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso. | UND
| 4 | 17 | 195692 | Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso. | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932775460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.