## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | SUBMINISTRAMENT DE FIBRES OPTIQUES PER LASER UROLÒGIC D'ALTA POTÈNCIA I KITS DE MORCELACIÓ
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2024/67
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 24
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 al 5 | FIBRES OPTIQUES PER LASER THULIO | [5 empty] | 65670 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Fulla bilateral per a morcel·lador, llargària aprox. 40cm. Reutilitzable 10 usos. | 216299 | UND | 4 | 640 | 21% | 2560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 2 | Tub per a la succió i extracció del teixit prostàtic, amb dipòsit de capacitat 300ml. Compatible amb sistema de morcel·lació. Estèril. Un sol ús. | 216312 | UND | 2 | 680 | 21% | 1360 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 3 | Fibra òptica de 272 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús. | 216294 | UND | 60 | 325 | 21% | 19500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 4 | Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús. | 216315 | UND | 30 | 325 | 21% | 9750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 5 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús. | 216314 | UND | 100 | 325 | 21% | 32500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 6 al 10 | FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 120W | [5 empty] | 72440 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 6 | Fibra òptica de 200 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | 220426 |  | 50 | 285 | 21% | 14250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 7 | Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | 220427 |  | 10 | 285 | 21% | 2850 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 8 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | 220428 |  | 120 | 285 | 21% | 34200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 9 | Kit de fulles per a la succió i extracció del teixit prostàtic. Compatible amb endoscopis de calibre 26Fr i equip LASER Holmio. Reutilitzable. | 185529 | KIT | 24 | 560 | 21% | 13440 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 10 | Tub per a la succió i extracció del teixit prostàtic, llargària 3m. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | 185530 | UND | 140 | 55 | 21% | 7700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 11 al 14 | FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 150W | [5 empty] | 94500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 11 | Fibra òptica de 200 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Amb sistema RFID. Compatible amb equip LASER Holmio-YAG. Estèril. Un sol ús. | 215593 | UND | 20 | 225 | 21% | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 12 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Amb sistema RFID. Compatible amb equip LASER Holmio-YAG. Estèril. Un sol ús. | 215594 | UND | 60 | 300 | 21% | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 13 | Fulla per a la succió i extracció de teixit prostàtic, diàmetre 15Fr, llargària aprox. 40cm. Compatible amb sistemes de morcel·lació Multicut i Multicut Solo. Reutilitzable. | 215121 | UND | 70 | 750 | 21% | 52500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 14 | Set de 10 tubs per a la succió i extracció del teixit prostàtic, llargària aprox. 3m. Compatible amb sistema de morcel·lació Multicut i Multicut Solo. Estèril. Un sol ús. | 215122 | UND | 260 | 75 | 21% | 19500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 15 al 17 | FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 100W | [5 empty] | 117750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 15 | Fibra òptica de 272 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | 195690 | UND | 60 | 225 | 21% | 13500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 16 | Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | 195691 | UND | 10 | 225 | 21% | 2250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 17 | Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús. | 195692 | UND | 340 | 300 | 21% | 102000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 350360 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP