## Manta i Equip control temperatu
ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024041
CSI2024041 MANTES TÈRMIQUES D'AIGUA AMB CESSIÓ D'UN EQUIP DE CONTROL DE TEMPERATURA
Nom licitador:
No serà avaluada l’oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 15 punts en la manta i de 10 punts en l'equip.
Material | Descripció Material | Criteris subjectius | Màxima puntuació (25 punts )
33806 | Mantes tèrmiques d'aigua | Criteris a valorar sobre les mostres aportades
|  | Adaptabilitat de la manta al cos. ( En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 5 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 7
|  | Grau de confort en relació al tacte, suavitat, comoditat. ( En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 4 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 6
|  | Resistència del material (En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 4 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 6
|  | Presentació del producte (correcta obertura de l’embolcall, dades impreses visibles) (En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 3 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 6
|  | Total puntuació màxima | 25
EQUIPAMENT EN CESSIÓ | Equip de control de temperatura | Criteris subjectius |  | Màxima puntuació (20 punts )
Criteris a valorar equip
|  | Ergonomia i facilitat d'ús | Facilitat d’ús en la seva manipulació i utilització en general. (sistema de conexions, manteniment, ect..) (En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 2 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 6
|  |  | Moviment senzill per l'àrea quirúrgica (rodes i mànec) (En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 2 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 4
|  | Funcionalitats | Valoració del sistema d'alarmes i advertiments ( En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 2 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 4
|  |  | Sistema de buidament del reservori d'aigua de forma automàtica . ( En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 2 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 3
|  |  | Valoració de la neteja i/o desinfecció per àrea quirúrgica ( En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 2 punts. Si no s’acompleix aquest requisit la puntuació serà 0) | 3
|  | Total puntuació màxima |  | 20