## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101408622/25/AMUP
Descripció | REACTIUS,CONTROLS,CALIBRADORS,MAT.FUNGIBLE I EQUIPS COMPACTES QUE INCLOGUIN EXTRACCIÓ, AMPLIFICACIÓ I DETECCIÓ D’ÀCIDS NUCLEICS BM
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema integrat i obert d'extracció, amplificació i interpretació de resultats
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Sistema obert que permeti realitzar varis protocols d'extracció, amplificació i/o detecció de forma independent. | Realització de diferents PCRs simultàniament amb el mateix extracte de DNA. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Interpretació qualitativa i quantitativa dels resultats, excepte en proves de genètica. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Kit d'extracció universal per a totes les tècniques del lot. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Possibilitat d'utilitzar un mateix control intern per a tots els protocols, excepte en les proves de genètica. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Emmagatzematge d'elució d'àcid nucleic extret per a múltiples proves de PCR, proves addicionals o arxiu. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Inclusió del control positiu als kits dels reactius. (Si: 2 punts, No: 0 punts)
|  |  | 8 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 2 punts
|  |  | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103418 | A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR
999103419 | A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), determinació per PCR
999103434 | A- Aneuploïdies QST*R-PL, cromosomes 13, 15, 16, 18, 21 i 22, determinació per PCR
999103435 | A- Apolipoproteïna E (Apo E) (genotipat), determinació per PCR
999103447 | A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR
999103453 | A - Material complementari per a analitzador de biologia molecular de baixa càrrega
999103465 | A- Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila. Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR
999103462 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichonomas vaginalis (TV), determinació per PCR
999103469 | A- Citomegalovirus (CMV), càrrega viral
999103512 | A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR
999103518 | A- Factor II, factor V i MTHFR, determinació mutacions per PCR multiplex
999103524 | A- Gen BCR-ABL1: detecció de mutacions per tècniques de BM
999103534 | A- Hemocromatosi p.Cys282TY, determinació per PCR
999103535 | A- Hemocromatosi p.His63Asp, determinació per PCR
999103542 | A- Kit extracció universal
999103545 | A- Leishmania spp, determinació per PCR
999103590 | A- Pneumocystis jirovecii, determinació quantitativa per PCR
999103605 | A- Regions AZFa, AZFb i AZFc del cromosoma Y: caracterització (inclou delecció gr/gr), determinació per PCR
999103606 | A- Regions AZFa, AZFb i AZFc del cromosoma Y: caracterització, determinació per PCR
999103634 | A- Toxoplasma gondii, determinació per PCR
999103641 | A- Virus BK, càrrega viral
999103648 | A- Virus Epstein Barr (EBV), càrrega viral
999103663 | A- Virus Hepatitis E (VHE), determinació per PCR
999103665 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR
999103671 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR
999103667 | A- Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), determinació per PCR
999103668 | A- Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR
999103670 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), determinació per PCR
999103692 | A- Virus JC, determinació per PCR
999103706 | A- Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR
999103708 | A- Virus West-Nile, determinació per PCR
999103716 | A-Leucèmia mieloide crònica (ARNm BCR::ABL1: detecció quantitativa Transcriptor p190 resultat translocació BCR-ABL1) per PCR
999103713 | A- Leucèmia promielocítica (gen de fusió PML-RARA t(15;17)(q22;q21), determinació per qPCR
999103714 | A- Malaltia celiaca, determinació haplotips HLA per PCR
999103715 | A-Leucèmia mieloide aguda (gen de fusió CBFb::MYH11 Inv(16)(p13q22) per qPCR
999103725 | A- Aneuploïdies QST*R-PL, cromosomes 13, 18, 21, determinació per PCR
999103726 | A-Leucèmia mieloide aguda, gen de fusió AML1-ETO (RUNX1::RUNX1T1 t(8;21)(q22;q22)) detecció quantitava per QPCR.
Note on E10: - 8 punts: >= 95 % tècniques, 8 punts - 4 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 4 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts
Note on F10: - 5 punts: 12 protocols, 5 punts - 2.50 punts: Entre 11 i 6 protocols, 2,5 punts - 0 punts: Menys de 6 protocols, 0 punts

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema integrat i modular d'extracció, amplificació i interpretació de resultat
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Detecció de Clostridium dificille amb detecció independent de la toxina binària i diferenciació de la soca 027. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Detecció de S.agalactiae en menys de 45 min. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Detecció qualitativa de VIH validat en sang venosa i en sang seca. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Instrument amb mòduls independents de 6 fluorcroms i configurable en funció de la càrrega de treball: capacitat per a realitzar com a mínim 4 tècniques diferents a la vegada. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Visualització de corbes d’amplificació i del Ct al propi sistema. (Si: 3 punts, No: 0 punts) | Conservació dels reactius a temperatura ambient. (Si: 3 punts, No: 0 punts). | Monitorizació del càncer de bufeta mitjançant PCR-Temps real en un sol pas (extracció, amplificació i detecció). Quantificació de RNA missatger amb un mínim de 5 dianes. (Si: 4 punts, No: 0 punts)
|  |  | 14 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 3 punts | 3 punts | 4 punts
|  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103437 | A- ARNm BCR-ABL1: detecció quantitativa Transcriptor p210 resultat translocació BCR-ABL1, determinació per PCR
999103454 | A- C. dificille, identificació i diferenciació ràpida de la toxina B, toxina binària i deleció al gen regulador tcdc (ribotip O10-NAP1-B1), determinació per PCR
999103458 | A- Carbapenemases, determinació per PCR
999103463 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació per PCR
999103488 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2),monotest, determinació per PCR
999103493 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), Virus Influenza A (IAV), Virus Influenza B (IBV), Virus Respiratori Sincitial (RSV), determinació per PCR
999103508 | A- Enterovirus humà (HEV), determinació per PCR
999103553 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència a la Rifampicina (mutacions gen rpoB), determinació per PCR
999103557 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), detecció de resistències per tècniques de PCR
999103568 | A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a l'azitromicina (mutacions gen 23S rRNA (A2058G, A2059G, A2058T i A2058C)) , determinació per PCR
999103607 | A- Resistència a glucopèptids (gen VanA/VanB), determinació per PCR
999103623 | A- Staphylococcus aureus (MSSA/MRSA), determinació per PCR
999103624 | A- Staphylococcus aureus (MSSA/MRSA), determinació per PCR (mostres nasals)
999103626 | A- Staphylococcus aureus meticil·lina resistent (MRSA), determinació per PCR
999103652 | A- Virus hepatitis B (VHB), càrrega viral
999103657 | A- Virus hepatitis C (VHC), càrrega viral
999103673 | A- Virus immunodeficiència humana (VIH), càrrega viral
999103674 | A- Virus immunodeficiència humana (VIH), determinació per PCR
999103681 | A- Virus Influenza A (IAV), Virus Influenza B (IBV), Virus Respiratori Sincitial (RSV), determinació per PCR
999103717 | A- Càncer de bufeta (seguiment i detecció de recidives), per PCR
999103718 | A- Càncer de bufeta: sistema de transport per al seguiment i dectecció de recidives
999103721 | A- Streptococcus agalactiae (SGB), monotest, determinació per PCR
Note on E10: - 14 punts: >= 95 % tècniques, 14 punts - 7 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 7 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema integrat d'extracció, amplificació i interpretació de resultats i amb cà
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Temps d'extracció i preparació d’una sola placa de PCR amb 96 pacients en menys de 2 hores de forma automàtica i en un mateix equip, sense manipulació per part de l'usuari. (Si: 10 punts, No: 0 punts) | Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR el panell gàstric i respiratori. (Si: 9 punts, No: 0 punts) | Compatibilitat amb diferents sistemes de recollida i transport de mostres. (Si: 9 punts, No: 0 punts)
|  |  | 12 punts | 10 punts | 9 punts | 9 punts
|  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103450 | A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR
999103491 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), Virus Influenza A (IAV), Virus Influenza B (IBV), determinació per PCR
999103505 | A- Disc per amplificació directa
999103722 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), sistema de càrrega flexible, determinació per PCR
Note on E10: - 12 punts: >= 95 % tècniques, 12 punts - 6 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 6 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts

## LOT 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema d'extracció, amplificació i detecció d'ADN per amplificació isotèrmica
4
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Capacitat per a visualitzar les corves d’amplificació. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Temps de resposta en menys de 65 minuts per totes les proves incloses al lot. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Capacitat per detectar Pneumocystis jirovecii en mostres respiratòries com BAL, BAS, aspirat traqueal i esput amb un límit de detecció = o > 1000 còpies/mL. (Si: 10 punts, No: 0 punts) | Possibilitat d’utilitzar com a mostra hemocultius o colònia de placa. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Inclusió del control positiu als kits dels reactius. (Si: 2 punts, No: 0 punts) | Conservació dels reactius a temperatura ambient. (Si: 3 punts, No: 0 punts)
|  |  | 10 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 2 punts | 3 punts
|  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103589 | A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR
Note on E10: - 10 punts: >= 95 % tècniques, 10 punts - 4 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 4 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts

## LOT 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema integrat d'extracció, amplificació i detecció per tecnologia LAMP i PCR
5
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Visualització de corbes d’amplificació i del Ct al propi sistema. (Si: 4 punts, No: 0 punts) | Sistema modular i ampliable fins a 8 mòduls per consola amb accés aleatori. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Codi QR cartux de processament amb identificació de la prova, lot, data de caducitat i temps de processament de la mostra. (Si: 2 punts, No: 0 punts) | Temps de resposta <90 minuts per totes les proves incloses al lot. (Si: 4 punts, No: 0 punts) | Detecció i diferenciació simultànea dels arbovirus: Virus del Dengue serotips DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4, Virus Zika, Virus de la febre groga i Virus del Nil Occidental. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Detecció i diferenciació M. tuberculosis complex i micobacteries no tuberculoses. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Inclusió del control positiu als kits dels reactius. (Si: 2 punts, No: 0 punts) | Conservació dels reactius a temperatura ambient. (Si: 3 punts, No: 0 punts)
|  |  | 10 punts | 4 punts | 5 punts | 2 punts | 4 punts | 5 punts | 5 punts | 2 punts | 3 punts
|  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103436 | A- Arbovirus, determinació per PCR
999103723 | A-SARS-CoV-2, IAV, IBV, RSV, determinació LAMP i PCR
Note on E10: - 10 punts: >= 95 % tècniques, 10 punts - 4 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 4 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts

## LOT 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema modular integrat i flexible d'extracció, amplificació i detecció d'àcids
6
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Temps de resposta < 80 minuts per totes les proves incloses al lot. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Capacitat per a visualització Ct i corva d'amplificació per l'interpretació dels resultats. (Si: 3 punts, No: 0 punts) | Capacitat per a detectar fins a 22 patògens d'infeccions gastrointestinal i els tipus i subtipus de toxina stx. (Si: 10 punts, No: 0 punts) | Capacitat per a detectar fins a 15 patògens (bacteris, virus i fongs) d'infeccions del SNC. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Possibilitat d'anàlisi de les tendències epidemiològiques per informes personalitzats i seguiment en linea. (Si: 7 punts, No: 0 punts) | Possibilitat d'accés remot per a la visualització i validació de resultats. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Inclusió del control positiu als kits dels reactius. (Si: 2 punts, No: 0 punts) | Conservació dels reactius a temperatura ambient. (Si: 3 punts, No: 0 punts)
|  |  | 5 punts | 3 punts | 10 punts | 5 punts | 7 punts | 5 punts | 2 punts | 3 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103719 | A- Agents de meningitis (virus i bactèries), determinació per PCR
999103720 | A- Agents d'infeccions gastrointestinals, determinació per PCR

## LOT 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema modular integrat d'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics
7
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Tècnica de PCR amb nested per tal d'aconseguir la màxima sensibilitat diagnòstica. (Si: 8 punts, No: 0 punts) | Resultats de les proves en menys de 90 min. (Si: 4 punts, No: 0 punts) | Detecció de gens de resistència en una mateixa reacció. (Si: 3 punts, No: 0 punts) | Capacitat de detectar els patògens més importants causants de meningitis/encefalitis, bacterièmies, infeccions respiratòries, pneumònies, osteoarticulars, gastrointestinal. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Capacitat de detectar CMV i parechovirus en mostres de LCR. (Si: 4 punts, No: 0 punts) | Capacitat de semiquantificar els bacteris causants de pneumònia. (Si: 4 punts, No: 0 punts) | Possibilitat de gestió remota de l'activitat i visualització de les curves d'amplificació (CP) per ajudar a les interpretacions en possibles casos de coinfeccions. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Sistema modular amb capacitat per incorporar fins a 8 mòduls independents. (Si: 5 punts, No: 0 punts) | Conservació dels reactius a temperatura ambient. (Si: 2 punts, No: 0 punts)
|  |  | 8 punts | 4 punts | 3 punts | 5 punts | 4 punts | 4 punts | 5 punts | 5 punts | 2 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103423 | A- Agents de meningitis (virus, bactèries i llevats), determinació per PCR
999103425 | A- Agents d'infeccions gastrointestinals (virus bactèries i paràsits), determinació per PCR
999103426 | A- Agents d'infeccions respiratòries de vies altes, determinació per PCR
999103427 | A- Agents d'infeccions respiratòries, determinació per PCR
999103428 | A- Agents etiològics de sèpsis, determinació per PCR
999103429 | A- Agents etiològics d'infeccions osteoarticulars, determinació per PCR

## LOT 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Sistema modular portàtil d'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics
8
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Diferents kits d'identificació de microorganismes causants de sèpsia dirigits en funció de la tinció de gram: bacteries gramnegatives, gramositives tipus estafilococ, grampositives no estafilococ i llevats (veure detall a criteris adjudicació del lot 8) | Diferents kits de detecció de mecanismes de resistència dirigits en funció de la tinció de gram: betalactamases tipus OXA-23 like, SHV-BLEE, SHV, CTX-M grup 1/9, CTX-M grup 2/8, CMY-2 i altres com mcr-2, vanC1 i vanC2. | Visualització de corbes d'amplificació i oferir valor de Ct. (Si: 4 punts, No: 0 punts) | Inclusió del control positiu als kits dels reactius. (Si: 3 punts, No: 0 punts) | Conservació dels reactius a temperatura ambient. (Si: 3 punts, No: 0 punts)
|  |  | 12 punts | 8 punts | 10 punts | 4 punts | 3 punts | 3 punts
|  |  | Intervals | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999103531 | A- Gens de resistències en gram negatius, determinació per PCR
999103579 | A- Panell sepsis, detecció de llevats per PCR
999103577 | A- Panell sepsis, detecció de bacils i Streptococcus spp per PCR
999103578 | A- Panell sepsis, detecció de gram negatius per PCR
999103580 | A- Panell sepsis, detecció de Staphylococcus spp per PCR
Note on E10: - 12 punts: >= 95 % tècniques, 12 punts - 6 punts: Entre 94 % a > 90 % tècniques, 6 punts - 0 punts: = 90% tècniques, 0 punts
Note on F10: - 8 punts: > 90 %, 8 punts - 4 punts: Entre 90 % a 80 %, 4 punts - 0 punts: < 80 %, 0 punts
Note on G10: - 10 punts: > 90 %, 10 punts - 5 punts: Entre 90 % a 80 %, 5 punts - 0 punts: < 80 %, 0 punts