## T-PRES
|  |  |  | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ FV EXISTENT
|  | SubCapitol | 01 | DESMUNTATGE EQUIPS PRINCIPALS
01.01.01 | 1 | XPEDESM03 | u | Desmuntatge de mòduls fotovoltaics existents en coberta, de la marca Trina Solar Vertex S TSM-405, de 405Wp de potència, incloent fixació i cargoleria. Inclou palets necessaris per al seu transport i col·locació dins camió grua. | 26.23 | 208 | 5455.84
01.01.01 | 2 | XPEDESM02 | u | Desmuntatge d'estructura de formigó existent, marca Ennovabloc model R10º amb una inclinació de 10º. Inclou palets necessaris per al seu transport i col·locació dins camió grua. | 18.01 | 240 | 4322.4
01.01.01 | 3 | SGRUC04T | h | Transport del material en camió grua fins la zona d'acopi | 74.97 | 8 | 599.76
01.01.01 | 4 | XPEDESM04 | u | Desmuntatge sensors de temperatura i radiació | 54.82 | 2 | 109.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10487.64
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ FV EXISTENT
|  | SubCapitol | 02 | DESMUNTATGE CABLES BT
01.01.02 | 1 | XPG33-E4CF | u | Desmuntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, de secció 1x4 mm2 | 0.7 | 1152 | 806.4
01.01.02 | 2 | XPG54-E4FT | u | Desmuntatge cable de CA de secció 4x50+1x25 mm2 | 11.59 | 17 | 197.03
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1003.43
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ FV EXISTENT
|  | SubCapitol | 03 | SAFATES I CAMINS DE CABLES
01.01.03 | 1 | XSAFATA | m | Desmuntatge de safata existent de reixa d'acer galv. calent, 60mmx100mm | 14.88 | 15 | 223.2
01.01.03 | 2 | XBTE516A | u | Desmuntatge de tubs corrugats existents en coberta | 1.33 | 55 | 73.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 296.35
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | MUNTATGE FV ACOPIADA PRÈVIAMENT
|  | SubCapitol | 01 | MUNTATGE EQUIPS PRINCIPALS
01.02.01 | 1 | XPEMUNTA01 | u | Instal·lació de mòdul fotovoltaic acopiat previament de la marca Trina Solar Vertex S TSM-405, de 405Wp de potència. Totalment col·locat, comprovat i certificat | 29.76 | 205 | 6100.8
01.02.01 | 2 | EGE1U013 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de Silici Monocristal·lí, de potència pic 420 Wp, pe substitució de mòdul existent danyat, amb marc d'alumini anoditzat i dimensions exteriors 1722×1134×30mm, eficiència del 21,51%, tolerància positiva de 0/+3%, garantia de fabricació de 25 anys i garantia de producció de 30 anys, segons especificacions del projecte. Inclou diodes de by-pass i connectors ràpits. Inclou part proporcional de tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. Totalment col·locat, comprovat i certificat. | 123.62 | 3 | 370.86
01.02.01 | 3 | XPEMUNTA02 | u | Instal·lació d'estructura de formigó acopiada prèviament, marca Ennovabloc model R10º amb una inclinació de 10º, segons projecte. Totalment col·locada, comprovada i certificada. | 23.88 | 240 | 5731.2
01.02.01 | 4 | XPEMUNTSE | u | Muntatge i connexió sensor de temperatura i radiació acopiat prèviament. Totalment instal·lat, comprovat i certificat | 78.31 | 2 | 156.62
01.02.01 | 5 | XTEULAD1S | u | Substitució de xapa de protecció existent per una nova xapa d'acer galvanitzat per a protecció addicional d'equips d'exterior amb la cargoleria d'acer inoxidable i amb un plegat per acollament a paret. Amplada superior a l'existent fins a cobrir correctament els equips. Inclou tots els accesoris per a la seva instal·lació. | 1054.37 | 1 | 1054.37
01.02.01 | 6 | SGRUC04T | h | Transport del material en camió grua fins la zona d'acopi | 74.97 | 8 | 599.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14013.61
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | MUNTATGE FV ACOPIADA PRÈVIAMENT
|  | SubCapitol | 02 | MUNTATGE CABLES BT
01.02.02 | 1 | PG33-E4CE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.49 | 1152 | 1716.48
01.02.02 | 2 | PG33-E44E | m | Estesa de cable acopiat amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), de secció 4x50 + 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 11.67 | 17 | 198.39
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1914.87
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | MUNTATGE FV ACOPIADA PRÈVIAMENT
|  | SubCapitol | 03 | MUNTATGE SAFATES I CAMINS DE CABLES
01.02.03 | 1 | XMSAFATA | m | Muntatge de safata metàl·lica reixa acopiada prèviament, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 16.63 | 15 | 249.45
01.02.03 | 2 | XPG291ZT0 | m | Subministrament i instal·lació de coberta per a safata metàl·lica de reixa existent. Totalment col·locada, comprovada i certificada. | 20.74 | 15 | 311.1
01.02.03 | 3 | SBRIACIX | u | Brides d'acer inoxidable per subjecció de cables, safates i tubs, col·locada | 0.94 | 70 | 65.8
01.02.03 | 4 | PG2N-EUHX | m | Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.54 | 55 | 139.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 766.05
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 03 | POSADA EN MARXA
01.03 | 1 | XSENYFV01 | u | Senyalització de tota la instal·lació fotovoltaica i senyalització de bombers segons normativa , indicant el tall dels principals equips i els que puguin quedar en tensió tot i tallant l'interruptor general. | 480 | 1 | 480
01.03 | 2 | XCARTELL01 | u | Cartell de senyalització FV de 250x250mm vinil policarbonat | 300 | 1 | 300
01.03 | 3 | XJEPROV1 | u | Jornada per a execució de les proves finals del servei, dels equips elèctrics i del sistema de monitoratge segons exigències de Projecte i del REBT | 350 | 1 | 350
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1130
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.04 | 1 | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 34.04 | 1.05 | 35.74
01.04 | 2 | P2R5-DT1Q | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 67.59 | 1.05 | 70.97
01.04 | 3 | P2R2-EU32 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 23.88 | 1.05 | 25.07
|  |  |  | TOTAL |  |  | 131.78
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | SEGURETAT I SALUT
01.05 | 1 | S00001 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut. Inclou l'implantació a obra de les mesures de seguretat i salut necessàries, en funció d'allò descrit al pla de seguretat i salut, proteccions individuals i col·lectives necessaries, senyalització, col.locació de tanques de l'obra, i tots els conceptes necessàris per al total compliment dels principis de l'acció preventiva i de seguretat i salut. | 770 | 1 | 770
01.05 | 2 | XSEGURETAT | u | Línia de vida Vertical per a escala existent conforme a la norma EN353-1. Configurada per a 1 usuari. Totalment col·locada, comprovada i certificada. Sistema compost per: . Elements finals resistència màx. admissible 12kN sense possible deformació permanent. . Elements intermedis resistència màx. admissible 9kN. . Cable d'acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kN. . Casquets finals de 12mm resistència 20kN. Inviolable (sense possible manipulació posterior). . Casquets intermedis de 12mm resistència 5kN. . Placa de senyalització obligatòria conforme a la norma EN795C. . Equip dispositiu anticaigudes rodant La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable per a assegurar la perdurabilitat del mateix i garantir una vida útil mínima de 10 anys. | 846.75 | 1 | 846.75
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1616.75
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 06 | ALTRES
01.06 | 1 | PC150113 | pa | Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra | 2000 | 1 | 2000
01.06 | 2 | XACOPIMAT | mes | Acopi de material al magatzem del Contractista. Inclou l'acopi de tot el material retirat de la instal·lació existent que es tornarà a muntar un cop realitzat el canvi de coberta, tal com: mòduls, estructura, cables de CA, safates, etc. | 334 | 6 | 2004
01.06 | 3 | TRANI00 | u | Substitució de Transformador d'intensitat actual per Transformador d'intensitat de nucli partit amb una relació de tranformació de 100/5, una potencia de 0,25 VA, de classe 0,5 de precisió segons UNE-EN 21031, IEC 61869-2, muntat en carril DIN o pletina, i connectats | 110.18 | 3 | 330.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4334.54
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 35695.02

## T-APU
Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | EGE1U013 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de Silici Monocristal·lí, de potència pic 420 Wp, pe substitució de mòdul existent danyat, amb marc d'alumini anoditzat i dimensions exteriors 1722×1134×30mm, eficiència del 21,51%, tolerància positiva de 0/+3%, garantia de fabricació de 25 anys i garantia de producció de 30 anys, segons especificacions del projecte. Inclou diodes de by-pass i connectors ràpits. Inclou part proporcional de tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. Totalment col·locat, comprovat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 123.62 | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, potència 420 Wp, per substitució mòdul existent
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 33.92 | = | 6.784
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 39.56 | = | 7.912
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.696
Material
| BGY8011D | u | Mòdul fotovoltaic de Silici Monocristal·lí, de potència pic 420 Wp, amb marc d'alumini anoditzat i dimensions exteriors 1722×1134×30mm, eficiència del 21,51%, tolerància positiva de 0/+3%, garantia de fabricació de 25 anys i garantia de producció de 30 anys, segons especificacions del projecte. Inclou diodes de by-pass i connectors ràpits. Inclou part proporcional de tots els accessoris necessaris per al seu muntatge | 1 |  | x | 98.65 | = | 98.65
| BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic Criteri d'amidament: | 1 |  | x | 4.17 | = | 4.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 102.82
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22044
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 117.7364
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 5.8868
|  |  | Total | [6 empty] | 123.6233
P-2 | P2R2-EU32 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.88 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,1
Material
| B2RA-28TO | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.17 |  | x | 133.76 | = | 22.7392
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.7392
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.7392
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.137
|  |  | Total | [6 empty] | 23.8762
P-3 | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.04 | Classif.obra residus construcció o demoliciós/construcció o demolició,mitjans manuals
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 31.94 | = | 31.94
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.94
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4791
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.4191
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.621
|  |  | Total | [6 empty] | 34.0401
P-4 | P2R5-DT1Q | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.59 | Transp.residus inerts o no especials,a instal·lació autoritzada de gestió de residus,contenidor 1m3
Maquinària
| C1R1-00D1 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 64.37 | = | 64.37
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 64.37
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 64.37
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 3.2185
|  |  | Total | [6 empty] | 67.5885
P-5 | PG2N-EUHX | m | Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.54 | Tub flexible corrugat PP,DN=25mm,2J,750N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 33.92 | = | 0.6784
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 39.56 | = | 0.63296
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.3114
Material
| BG2Q-1KT9 | m | Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.07 | = | 1.0914
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0914
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01967
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.4224
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.12112
|  |  | Total | [6 empty] | 2.5435
P-6 | PG33-E44E | m | Estesa de cable acopiat amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), de secció 4x50 + 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.67 | Estesa cable acopiat 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50+1x25mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.149 | /R | x | 39.56 | = | 5.8944
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.149 | /R | x | 33.92 | = | 5.0541
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.9485
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16423
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.1128
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.55564
|  |  | Total | [6 empty] | 11.6684
P-7 | PG33-E4CE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.49 | Cable 0,6/1 kV ZZ-F, 1x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 39.56 | = | 0.47472
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 33.92 | = | 0.40704
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.88176
Material
| BG33-G30K | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.51 | = | 0.5202
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.5202
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01323
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.4152
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.07076
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4859
P-8 | SBRIACIX | u | Brides d'acer inoxidable per subjecció de cables, safates i tubs, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.94 | Brides d'acer inoxidable per subjecció de cables, safates i tubs, col·locada
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.016 | /R | x | 31.94 | = | 0.51104
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.51104
Material
| BBRIACIX | u | Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables, safates i tubs | 1 |  | x | 0.38 | = | 0.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.38
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00767
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.89871
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.04494
|  |  | Total | [6 empty] | 0.94365
P-9 | SGRUC04T | h | Transport del material en camió grua fins la zona d'acopi |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 74.97 | Transport del material en camió grua fins la zona d'acopi
Maquinària
| SCAMGRUA | h | Transport del material en camió grua de 3 tonelades fins l'obra i descàrrega | 1 | /R | x | 71.4 | = | 71.4
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 71.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 71.4
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 3.57
|  |  | Total | [6 empty] | 74.97
P-10 | TRANI00 | u | Substitució de Transformador d'intensitat actual per Transformador d'intensitat de nucli partit amb una relació de tranformació de 100/5, una potencia de 0,25 VA, de classe 0,5 de precisió segons UNE-EN 21031, IEC 61869-2, muntat en carril DIN o pletina, i connectats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 110.18 | Substitució de Transformador d'intensitat actual per Transformador d'intensitat 100/5
P-11 | XACOPIMAT | mes | Acopi de material al magatzem del Contractista. Inclou l'acopi de tot el material retirat de la instal·lació existent que es tornarà a muntar un cop realitzat el canvi de coberta, tal com: mòduls, estructura, cables de CA, safates, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 334 | Acopi de material al magatzem del Contractista
P-12 | XBTE516A | u | Desmuntatge de tubs corrugats existents en coberta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.33 | Desmuntatge de tubs corrugats existents
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.017 | /R | x | 33.92 | = | 0.57664
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.017 | /R | x | 39.56 | = | 0.67252
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2492
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01874
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2679
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.0634
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3313
P-13 | XCARTELL01 | u | Cartell de senyalització FV de 250x250mm vinil policarbonat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 300 | Cartell de senyalització FV de 250x250mm
P-14 | XJEPROV1 | u | Jornada per a execució de les proves finals del servei, dels equips elèctrics i del sistema de monitoratge segons exigències de Projecte i del REBT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 350 | Jornada per a execució de les proves finals
P-15 | XMSAFATA | m | Muntatge de safata metàl·lica reixa acopiada prèviament, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.63 | Muntatge safata reixa acer galv.calent acopiada,60mmx100mm,col.s/sup.horitz
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 39.56 | = | 7.5164
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 33.92 | = | 2.985
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.5014
Material
| BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.18 | = | 5.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.18
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15752
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.8389
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.79194
|  |  | Total | [6 empty] | 16.6308
P-16 | XPEDESM02 | u | Desmuntatge d'estructura de formigó existent, marca Ennovabloc model R10º amb una inclinació de 10º. Inclou palets necessaris per al seu transport i col·locació dins camió grua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.01 | Desmuntatge d'estructura de formigó existent
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 39.56 | = | 9.0988
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.23 | /R | x | 33.92 | = | 7.8016
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.9004
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25351
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.1539
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.8577
|  |  | Total | [6 empty] | 18.0116
P-17 | XPEDESM03 | u | Desmuntatge de mòduls fotovoltaics existents en coberta, de la marca Trina Solar Vertex S TSM-405, de 405Wp de potència, incloent fixació i cargoleria. Inclou palets necessaris per al seu transport i col·locació dins camió grua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.23 | Desmuntatge de mòduls fotovoltaics existents en coberta
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.335 | /R | x | 33.92 | = | 11.3632
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.335 | /R | x | 39.56 | = | 13.2526
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.6158
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.36924
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.985
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.2492
|  |  | Total | [6 empty] | 26.2343
P-18 | XPEDESM04 | u | Desmuntatge sensors de temperatura i radiació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.82 | Desmuntatge sensors de temperatura i radiació
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 39.56 | = | 27.692
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 33.92 | = | 23.744
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.436
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.77154
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.2075
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 2.6104
|  |  | Total | [6 empty] | 54.8179
P-19 | XPEMUNTA01 | u | Instal·lació de mòdul fotovoltaic acopiat previament de la marca Trina Solar Vertex S TSM-405, de 405Wp de potència. Totalment col·locat, comprovat i certificat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.76 | Instal·lació de mòdul fotovoltaic acopiat previament de la marca Trina Solar Vertex S TSM-405
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.38 | /R | x | 39.56 | = | 15.0328
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.38 | /R | x | 33.92 | = | 12.8896
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.9224
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.41884
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.3412
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.4171
|  |  | Total | [6 empty] | 29.7583
P-20 | XPEMUNTA02 | u | Instal·lació d'estructura de formigó acopiada prèviament, marca Ennovabloc model R10º amb una inclinació de 10º, segons projecte. Totalment col·locada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.88 | Instal·lació d'estructura de formigó acopiada prèviament, marca Ennovabloc, inclinació 10º
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.305 | /R | x | 39.56 | = | 12.0658
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.305 | /R | x | 33.92 | = | 10.3456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.4114
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.33617
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.7476
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.1374
|  |  | Total | [6 empty] | 23.8849
P-21 | XPEMUNTSE | u | Muntatge i connexió sensor de temperatura i radiació acopiat prèviament. Totalment instal·lat, comprovat i certificat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 78.31 | Muntatge i connexió sensor de temperatura i radiació acopiat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 39.56 | = | 39.56
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 33.92 | = | 33.92
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 73.48
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.1022
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.5822
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 3.7291
|  |  | Total | [6 empty] | 78.3113
P-22 | XPG291ZT0 | m | Subministrament i instal·lació de coberta per a safata metàl·lica de reixa existent. Totalment col·locada, comprovada i certificada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.74 | Subministrament i instal·lació de coberta per a safata metàl·lica de reixa existent
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.14 | /R | x | 39.56 | = | 5.5384
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 33.92 | = | 2.2387
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.7771
Material
| BG29-1ZT0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 11.86 | = | 11.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.86
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11666
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.7538
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.98769
|  |  | Total | [6 empty] | 20.7415
P-23 | XPG33-E4CF | u | Desmuntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, de secció 1x4 mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.7 | Desmuntatge cable de CC de secció 1x4 mm2
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.009 | /R | x | 39.56 | = | 0.35604
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.009 | /R | x | 33.92 | = | 0.30528
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.66132
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00992
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.67124
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.03356
|  |  | Total | [6 empty] | 0.7048
P-24 | XPG54-E4FT | u | Desmuntatge cable de CA de secció 4x50+1x25 mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.59 | Desmuntatge cable de CA de secció 4x50+1x25 mm2
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.148 | /R | x | 39.56 | = | 5.8549
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.148 | /R | x | 33.92 | = | 5.0202
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.875
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16313
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.0382
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.55191
|  |  | Total | [6 empty] | 11.5901
P-25 | XSAFATA | m | Desmuntatge de safata existent de reixa d'acer galv. calent, 60mmx100mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.88 | Desmuntatge de safata existent de reixa d'acer galv. calent, 60mmx100mm
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.19 | /R | x | 33.92 | = | 6.4448
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 39.56 | = | 7.5164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.9612
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20942
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.1706
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.70853
|  |  | Total | [6 empty] | 14.8791
P-26 | XSEGURETAT | u | Línia de vida Vertical per a escala existent conforme a la norma EN353-1. Configurada per a 1 usuari. Totalment col·locada, comprovada i certificada. Sistema compost per: . Elements finals resistència màx. admissible 12kN sense possible deformació permanent. . Elements intermedis resistència màx. admissible 9kN. . Cable d'acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kN. . Casquets finals de 12mm resistència 20kN. Inviolable (sense possible manipulació posterior). . Casquets intermedis de 12mm resistència 5kN. . Placa de senyalització obligatòria conforme a la norma EN795C. . Equip dispositiu anticaigudes rodant La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable per a assegurar la perdurabilitat del mateix i garantir una vida útil mínima de 10 anys. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 846.75 | Línia de vida Vertical per a escala existent
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 39.56 | = | 39.56
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 33.92 | = | 33.92
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 73.48
Material
| BGXGRT5A | u | Línia de vida Vertical per a escala existent conforme a la norma EN353-1. Configurada per a 1 usuari. Sistema compost per: . Elements finals resistència màx. admissible 12kN sense possible deformació permanent. . Elements intermedis resistència màx. admissible 9kN. . Cable d'acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kN. . Casquets finals de 12mm resistència 20kN. Inviolable (sense possible manipulació posterior). . Casquets intermedis de 12mm resistència 5kN. . Placa de senyalització obligatòria conforme a la norma EN795C. La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable per a assegurar la perdurabilitat del mateix i garantir una vida útil mínima de 10 anys. | 1 |  | x | 731.85 | = | 731.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 731.85
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.1022
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 806.4322
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 40.3216
|  |  | Total | [6 empty] | 846.7538
P-27 | XSENYFV01 | u | Senyalització de tota la instal·lació fotovoltaica i senyalització de bombers segons normativa , indicant el tall dels principals equips i els que puguin quedar en tensió tot i tallant l'interruptor general. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 480 | Senyalització de tota la instal.lació fotovoltaica i senyalització de bombers segons normativa
P-28 | XTEULAD1S | u | Substitució de xapa de protecció existent per una nova xapa d'acer galvanitzat per a protecció addicional d'equips d'exterior amb la cargoleria d'acer inoxidable i amb un plegat per acollament a paret. Amplada superior a l'existent fins a cobrir correctament els equips. Inclou tots els accesoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1054.37 | Substitució de xapa de protecció existent per una nova d'amplada superior
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 33.92 | = | 67.84
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 39.56 | = | 79.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 146.96
Material
| XBDFPGPTS | u | Xapa d'acer galvanitzat per a sostre per protecció addicional d'equips d'exterior amb la cargoleria d'acer inoxidable i amb un plegat per acollament a paret. Amplada suficient per cobrir tots els equips. Inclou tots els accesoris per a la seva instal·lació. | 1 |  | x | 855 | = | 855
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 855
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.2044
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1004.1644
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 50.2082
|  |  | Total | [6 empty] | 1054.3726
Partida alçada
| PC150113 | pa | Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000 | Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra
| S00001 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut. Inclou l'implantació a obra de les mesures de seguretat i salut necessàries, en funció d'allò descrit al pla de seguretat i salut, proteccions individuals i col·lectives necessaries, senyalització, col.locació de tanques de l'obra, i tots els conceptes necessàris per al total compliment dels principis de l'acció preventiva i de seguretat i salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 33.92 | Ajudant electricista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 31.94 | Manobre | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 39.56 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
Maquinària
C1R1-00D1 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 64.37 | Subministr.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials | 0 | 0
SCAMGRUA | h | Transport del material en camió grua de 3 tonelades fins l'obra i descàrrega | 71.4 | Transport del material en camió grua de 3 tonelades fins l'obra i descàrrega | 0 | 0
Material
B2RA-28TO | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 133.76 | Deposició controlada centre de reciclatge,residus barrejats no perillosos,0,17t/m3,LER codi 170904 | 0 | 0
BBRIACIX | u | Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables, safates i tubs | 0.38 | Brides d'acer inoxidable de 360x4,6 mm per subjecció de cables, safates i tubs | 0 | 0
BG29-1ZT0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 11.86 | Coberta safat.met.reixa acer galv.calent,ample=100mm | -9999999999 | -9999999999
BG2Q-1KT9 | m | Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.07 | Tub flexible corrugat PP,DN=25mm,2J,750N,2000V | -9999999999 | -9999999999
BG33-G30K | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 0.51 | Cable 0,6/1 kV ZZ-F, 1x4mm2 | -9999999999 | -9999999999
BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic Criteri d'amidament: | 4.17 | P.p.accessoris per a mòdul fotovoltaic | 0 | 0
BGXGRT5A | u | Línia de vida Vertical per a escala existent conforme a la norma EN353-1. Configurada per a 1 usuari. Sistema compost per: . Elements finals resistència màx. admissible 12kN sense possible deformació permanent. . Elements intermedis resistència màx. admissible 9kN. . Cable d'acer inoxidable de 8mm construcció 7x7 resistència màx. admissible 18,5 kN. . Casquets finals de 12mm resistència 20kN. Inviolable (sense possible manipulació posterior). . Casquets intermedis de 12mm resistència 5kN. . Placa de senyalització obligatòria conforme a la norma EN795C. La totalitat del sistema estarà fabricat en acer inoxidable per a assegurar la perdurabilitat del mateix i garantir una vida útil mínima de 10 anys. | 731.85 | Línia de vida Vertical per a escala existent conforme a la norma EN353-1 | 0 | 0
BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.18 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=100mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY8011D | u | Mòdul fotovoltaic de Silici Monocristal·lí, de potència pic 420 Wp, amb marc d'alumini anoditzat i dimensions exteriors 1722×1134×30mm, eficiència del 21,51%, tolerància positiva de 0/+3%, garantia de fabricació de 25 anys i garantia de producció de 30 anys, segons especificacions del projecte. Inclou diodes de by-pass i connectors ràpits. Inclou part proporcional de tots els accessoris necessaris per al seu muntatge | 98.65 | Mòdul fotovoltaic de Silici Monocristal·lí, de potència pic 420 Wp | 0 | 0
XBDFPGPTS | u | Xapa d'acer galvanitzat per a sostre per protecció addicional d'equips d'exterior amb la cargoleria d'acer inoxidable i amb un plegat per acollament a paret. Amplada suficient per cobrir tots els equips. Inclou tots els accesoris per a la seva instal·lació. | 855 | Xapa d'acer galvanitzat per a sostre per protecció addicional d'equips d'exterior | 0 | 0

## T-DIM
|  | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada | Pressupost desmuntatge i posterior muntatge d'instal·lació FV existent escola Mas Rampinyo Montcada
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS