[image: ]
Exp. 3106-0352/2024


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES AL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LA VILA D’ESPARREGUERA, A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ ANTICIPADA.



1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del present plec és la contractació del servei de manteniment, control i conservació de les instal·lacions dels edificis municipals, amb la finalitat de garantir que donin el nivell de servei per al que van ser projectades, realitzant totes aquelles actuacions, treballs, comprovacions i reparacions destinats al manteniment, conservació i seguretat de les instal·lacions objecte del present informe, que són: climatització, ventilació i renovació d’aire, gas, aigua, electricitat, alarmes i protecció incendis i protecció contra descàrregues atmosfèriques (parallamps). 
[bookmark: _Hlk177642239]
De forma explicita, la prestació del servei inclourà:

a) Manteniment preventiu

Comprèn totes les actuacions de manteniment, control, neteja o Substitució programada d’elements per assegurar el nivell de servei en les instal·lacions, definits documents d’especificacions tècniques de cada Lot.

El programa marc orientatiu de les operacions de manteniment preventiu sobre les quals els licitadors han d’efectuar la seva oferta, s’indiquen en els documents d’especificacions tècniques de cada Lot i Sub-Lot adjunts al present plec tècnic. Cada licitador haurà de proposar un pla de revisions que, tot i seguint les directrius del programa marc, optimitzi les prestacions de la contractació en relació amb el preu ofert i establint, com a conseqüència, la freqüència de les revisions  a cada edifici.

b) Manteniment normatiu

El manteniment normatiu o tècnic-legal serà realitzat sobre aquelles instal·lacions que ho requereixin segons les normatives que li siguin d’aplicació (legislació industrial, eficiència energètica, riscos laborals, sanitària,...).

Les actuacions a realitzar seran les descrites en els corresponents reglaments sobre les diferents instal·lacions, tant les de tipus preventiu, com les revisions periòdiques de caràcter obligatori.

L’empresa adjudicatària serà la responsable de portar els llibres de manteniment amb les corresponents anotacions actualitzades exigides per les diferents normatives.

En els casos en els que preceptivament en les revisions periòdiques o certificacions, intervinguin entitats col·laboradores de l’Administració o entitats d’inspecció i control acreditades (EIC), el responsable de l’empresa mantenidora notificarà a l’Ajuntament la necessitat d’aquesta intervenció, amb la deguda antelació. Aquestes visites s’efectuaran amb presència de l’empresa mantenidora. Les despeses ocasionades per la intervenció d’entitats col·laboradores o acreditades es consideraran incloses en el preu d’aquest contracte.

c) Manteniment correctiu

Comprèn aquelles intervencions fora del programa de manteniment preventiu, necessaris per corregir avaries o restituir l’estat de bon funcionament d’aquells elements que s’hagin deteriorat, ja sigui per envelliment, acabament de la vida útil de l’element o defecte sobrevingut imprevisible

En aquest servei estan inclosos els següents treballs:

1) Substitució puntual de les parts de la instal·lació dels edificis inclosos en aquest  informe a causa d’avaria o funcionament anormal.

2) Atenció immediata de la incidència.

3) Redacció d’informe de les actuacions (Es faran informes de les actuacions fetes, els quals es guardaran en un Registre d’incidències; aquests informes s’entregaran als tècnics municipals després de cada actuació).

4) Registre d’incidències i actualització de l’inventari


La divisió en Lots del contracte és la següent:

· LOT 1. Electricitat – aigua – gas.
	SUBLOT 1.1. Portes automàtiques i tancaments.
	SUBLOT 1.2. Baixa tensió.
	SUBLOT 1.3. Plaques fotovoltaiques.
	SUBLOT 1.4. Climatització i AACC.
	SUBLOT 1.5. Calefacció – Gas – Aigua calenta i captació solar tèrmica.
	SUBLOT 1.6. Legionel·la.
· LOT 2. Sistemes d’alarma d’intrusió, Sistemes d’extinció contra incendis. Extintors. BIES.
· LOT 3 . Sistemes de parallamps.
Aquests Lots corresponen a parts del contracte que poden realitzar-se de forma independent. No obstant això, el contracte només constarà de 3 Lots, sent que el Lot 1, que està format per 6 Sub-lots, és indivisible. 
El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en els sis Sub-lots del Lot 1 en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic, i la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, justifiquen l’execució conjunta de tot el manteniment del Lot 1. Aquesta correcta execució es podria veure impossibilitada per la seva divisió en Lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.
En conseqüència, el licitador que vulgui ofertar pel Lot 1, haurà d’assumir la totalitat dels Sub-lots que el composen. 

El Codi CPV que correspon és el:	
50700000 – Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions d’edificis.
50324200 – Serveis de manteniment preventiu.
45259000 – Reparació i manteniment d’instal·lacions.
L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme.
No s’admeten variants en les ofertes respecte a l’objecte del contracte.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la missió de l’Ajuntament d’Esparreguera d’organitzar i gestionar les polítiques de manteniment i millors dels equipaments municipals, aplicant les actuacions, normatives, preventives i correctives corresponents, d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat.

Amb aquest servei es donarà compliment a la competència municipal descrita en el paràgraf d de l’article 25.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), que fa referència a la infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’ens. Algunes de les competències tenen caràcter obligatori, d’acord amb allò que disposa l’article 26.1 del mateix text normatiu.

El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi d’eficiència de la contractació.

1.3) Pressupost base de licitació 
El preu del termini inicial del contracte (pressupost base de licitació) sense IVA és de 506.720,94€  (cinc-cents sis mil set-cents vint euros amb noranta-quatre cèntims). 
El percentatge d’IVA aplicable és el 21%, que representa la quantitat de 106.411,41 € (cent sis mil quatre-cents onze euros amb quaranta-un cèntims).

L’import del pressupost base de licitació, amb IVA inclòs, és de 613.132,35€ (sis-cents tretze mil cent trenta-dos euros amb trenta-cinc cèntims), tot d’acord amb el següent desglossament:
	[bookmark: _Hlk171667478]Dies per any
	Exercici
	Aplicació pressupostària
	Denominació
	B Imposable
	IVA 21%
	TOTAL

	285
	2025
	422 920 2279900
	Manteniment equipaments municipals
	131.886,27 €
	27.696,12 €
	159.582,39 €

	365
	2026
	422 920 2279900
	Manteniment equipaments municipals
	168.906,98 €
	35.470,47 € 
	204.377,45 € 

	365
	2027
	422 920 2279900
	Manteniment equipaments municipals
	168.906,98 €
	35.470,47 € 
	204.377,45 € 

	80
	2028
	422 920 2279900
	Manteniment equipaments municipals
	37.020,71 €
	7.774,35 € 
	44.795,06 € 

	TOTAL
	506.720,94 € 
	106.411,41 € 
	613.132,35 € 



L’import anual per cada un dels manteniments i per Lots és el següent: 

	IMPORT ANUAL MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU

	LOT
	Exercici
	Definició
	B Imposable
	IVA 21%
	TOTAL

	LOT 1
	SUBLOT 1.1
	portes automàtiques i tancaments
	95.138,96 €
	19.979,18 €
	115.118,14 €

	
	SUBLOT 1.2
	baixa tensió i electricitat interna de l’edifici
	
	
	

	
	SUBLOT 1.3
	plaques fotovoltaiques
	
	
	

	
	SUBLOT 1.4
	climatització i àries condicionats
	
	
	

	
	SUBLOT 1.5
	Calefacció, gas, ACS, AFS i captació solar tèrmica
	
	
	

	
	SUBLOT 1.6
	legionel·losis i aigua
	25.778,55 €
	5.413,49 €
	31.192,04 €

	
	 TOTAL LOT 1
	120.917,51 €
	25.392,67 €
	146.310,18 €

	LOT 2
	
	prevenció d’incendis
	45.561,95 €
	9.568,01 €
	55.129,96 €

	LOT 3
	
	parallamps
	2.427,52 €
	509,78 €
	2.937,30 €

	TOTAL
	168.906,98 €
	35.470,47 €
	204.377,45 €





El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en
base a:
☒ Preus referits a components de la prestació, manteniment preventiu – normatiu.
Tant alçat.
☒ Preus referits a components de la prestació, manteniment correctiu, no podent-se
determinar les unitats de es necessitaran.


Pel que fa al manteniment correctiu els licitadors especificaran a les seves ofertes, de manera separada, els preus unitaris següents: 

· Ma d’obra (IVA exclòs)
Oficial 1a. 		30,00 Euros/h.
Ajudant 		24’50 Euros/h.



Aquest pressupost es distribuirà de la següent manera:

L’import total de la licitació ve donat per la suma dels dos tipus de manteniment: d’una banda el preventiu i normatiu, i de l’altra,  el correctiu. 


· El preu total anual dels treballs de MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU importa la quantitat de:

	IMPORT ANUAL MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU 

	LOT
	Exercici
	Definició
	B Imposable
	IVA 21%
	TOTAL

	LOT 1
	SUBLOT 1.1
	portes automàtiques i tancaments
	22.138,96 €
	4.649,18 €
	26.788,14 €

	
	SUBLOT 1.2
	baixa tensió i electricitat interna de l’edifici
	
	
	

	
	SUBLOT 1.3
	plaques fotovoltaiques
	
	
	

	
	SUBLOT 1.4
	climatització i àries condicionats
	
	
	

	
	SUBLOT 1.5
	Calefacció, gas, ACS, AFS i captació solar tèrmica
	
	
	

	
	SUBLOT 1.6
	legionel·losis i aigua
	19.344,15 €
	4.062,27 €
	23.406,42 €

	
	 TOTAL LOT 1
	41.483,11 €
	8.711,45 €
	50.194,56 €

	LOT 2
	
	prevenció d’incendis
	 10.621,59 €
	2.230,53 €
	12.852,12 €

	LOT 3
	
	parallamps
	1.317,75 €
	276,73 €
	1.594,48 €

	TOTAL
	53.422,45 €
	11.218,71 €
	64.641,16 €





· El cost anual total estimat dels treballs de MANTENIMENT CORRECTIU  importa la quantitat de:


	IMPORT ANUAL MANTENIMENT CORRECTIU 

	LOT
	Exercici
	Definició
	B Imposable
	IVA 21%
	TOTAL

	LOT 1
	SUBLOT 1.1
	portes automàtiques i tancaments
	73.000,00 €
	15.330,00 €
	88.330,00 €

	
	SUBLOT 1.2
	baixa tensió i electricitat interna de l’edifici
	
	
	

	
	SUBLOT 1.3
	plaques fotovoltaiques
	
	
	

	
	SUBLOT 1.4
	climatització i àries condicionats
	
	
	

	
	SUBLOT 1.5
	Calefacció, gas, ACS, AFS i captació solar tèrmica
	
	
	

	
	SUBLOT 1.6
	legionel·losis i aigua
	6.434,40 €
	1.351,22 €
	7.785,62 €

	
	 TOTAL LOT 1
	79.434,40 €
	16.681,22 €
	96.115,62 €

	LOT 2
	
	prevenció d’incendis
	 34.940,36 €
	7.337,48 €
	42.277,84 €

	LOT 3
	
	parallamps
	1.109,77 €
	233,05 €
	1.342,82 €

	TOTAL
	115.484,53 €
	24.251,75 €
	139.736,28 €



L’Ajuntament d’Esparreguera no està obligat a esgotar la totalitat del pressupost màxim destinat al manteniment correctiu, quedant la despesa real limitada a allò que resulti dels preus ofertats per l’adjudicatari i dels subministraments efectivament requerits i realitzats segons preus de referència del BEDEC (bases de dades amb informació de productes de la construcció), publicada per ITEC, (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya).

Malgrat això, el pressupost base de licitació indicat en aquest Informe de Necessitats i PPT i en el PCAP constitueix el límit màxim de despesa prevista. 

Les operacions de manteniment correctiu requereixen en tots els casos l’autorització prèvia de l’Ajuntament per a la seva realització, llevat dels casos expressament contemplats en aquest informe.

El contractista elaborarà, sempre que sigui possible, un pressupost previ de les reparacions o substitucions a realitzar, amb els preus unitaris indicats i amb el preu de referència del BEDEC (bases de dades amb informació de productes de la construcció), publicada per ITEC, (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya).

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.
El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.
Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució del contracte. Es divideixen en costos de personal i costos del productes a Subministrar, si s’escau. 
Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es poden assignar de forma  unívoca al mateix. 
El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany. 
En el cas del manteniment preventiu-normatiu, s’han establert preus referits a components de la prestació, a tant alçat.

En el cas del manteniment correctiu, s’han establert preus referits a components de la prestació, no podent determinar-se les unitats que es necessitaran.

En aquest cas, atès que no està definida amb exactitud la quantia total del contracte per dependre de la casuística de les necessitats municipals, l’Ajuntament d’Esparreguera no està obligat a esgotar la totalitat del pressupost màxim. El contracte s’aprova amb pressupost base de licitació màxim referit als preus unitaris i s’ha calculat com a estimació màxima de consum anual.

Les unitats indicades en el PPT pel manteniment correctiu són unitats estimades, essent possible incrementar-les si el preu unitari ofert per l'adjudicatari permet fer-ho sense superar l'import del pressupost base de licitació.

No s’admet la revisió de preus durant la vigència del contracte.

1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 422 920 2279900 o aquella que la Substitueixi.

L’execució d’aquest contracte s’iniciarà a l’exercici de 2025. La seva adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte. Donat que la despesa d’aquest contracte afecta a exercicis futurs, atenent al que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’indica que els exercicis pressupostaris afectats seran 2025, 2026, 2027 i 2028. 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
El contracte tindrà una durada de 3 anys, a comptar des de l’endemà de la data de l’acta d’inici, essent susceptible de pròrroga, de forma expressa, per un termini d’un any.

En el cas del manteniment correctiu, aquest servei finalitzarà abans si s’esgota el crèdit disponible. 

L’execució del contracte no es produirà  abans del dia 21 de març de  2025.

La data d’inici del contracte serà la que consti en l’acta d’inici d’execució del contracte. 


1.6) Valor estimat del contracte  
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de 776.972,11€ (set-cents setanta-sis mil nou-cents setanta-dos euros amb onze cèntims) d’acord amb el detall següent: 

	CONCEPTE
	IMPORT

	Període inicial
	506.720,94€

	Pròrroga 1
	168.906,98€

	Modificació
	101.344,19€

	TOTAL
	
776.972,11€




1.7) Procediment d’adjudicació
Aquest expedient es tramitarà mitjançant procediment obert, Subjecte a regulació harmonitzada, i  amb tramitació anticipada de la licitació del contracte, d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional 3a de la LCSP, apartat 2n.

1.8) Perfil de contractant i Registre Públic de Contractes
Les dades relatives a la present contractació que seran objecte de difusió són: 

· Informe de Necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques. 
· Informe d’insuficiència de mitjans.
· Decret d’aprovació de l’expedient. 
· Anunci de licitació. 
· Informe d’obertura del sobre A 
· Informe d’obertura del sobre B
· Informe de valoració de les ofertes del sobre B.
· Informe de possibles baixes temeràries en les ofertes presentades. 
· Acta de la mesa de contractació. 
· Decret d’adjudicació del contracte.
· Formalització del contracte.
· Dades relatives a l’inici del contracte

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de les adreces següents: 
· https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0

Així mateix, un cop formalitzats, els contractes es publiquen al Registre Públic de Contractes, que s’hi pot accedir a través del següent enllaç:
https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca 


1.9) Presentació de proposicions 
[bookmark: _Hlk103065524]Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la forma i lloc indicats a l’anunci de licitació, en el termini de trenta dies naturals des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a la Oficina de Publicacions de la Unió Europea, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta. 

En cas que un licitador detecti incidències tècniques a la plataforma que li impedeixin presentar la seva oferta dins de termini, haurà de seguir els passos següents: 

· Es recomana continuar intentant presentar la seva oferta fins les 24 hores següents a la finalització del termini de presentació de les proposicions, donat que en cas que es confirmi, per part del gestor de la plataforma, l’existència d’incidències tècniques durant l’últim dia del termini de presentació de les ofertes, el termini s’entendrà prorrogat un dia. 

Fora d’aquest supòsit excepcional, les proposicions extemporànies quedaran excloses de la licitació. 

L’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades. Si el licitador detecta que en l’oferta presentada hi ha un error, podrà presentar una altra oferta, seguint els passos següents:

1. Presentar una nova oferta a través de l’eina Sobre Digital. Aquesta nova oferta ha de ser íntegra i s’ha de presentar dins el termini de presentació d’ofertes.  
1. Presentar una instància genèrica a la seu electrònica del Registre de l’Ajuntament manifestant els motius pels quals es vol modificar l’oferta presentada, i demanant que es tingui per vàlida l’última oferta presentada. La instància genèrica s’ha d’haver presentat abans de la data d’obertura del primer o únic sobre. 

Si s’han seguit els passos anteriors, l’òrgan de contractació valorarà l’admissió de l’última oferta presentada. En cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de presentar més d’una oferta (art. 139 de la LCSP).

Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:
SOBRE A

Contindrà la documentació següent:

· Document Europeu Únic de Contractació.

· Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I al PCAP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i Subsistir en el moment de la perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.



ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre A no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE B


· Proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex II al PCAP

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 

D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
Les empreses licitadores, contractistes o Subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública


· Solvència econòmica i financera
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, la solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, que ha de tenir un valor igual o superior a:

· Lot 1 : 500.000,00 € 
· Lot 2 : 180.000,00 € 
· Lot 3 :     8.000,00 €.

El mitjà d’acreditació del mínim assenyalat serà una declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que es disposi de les referencies de dit volum de negocis. 

Quan, per raons justificades, el contractista no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació, com la prevista a l’article 87 LCSP.

· Solvència professional o tècnica:
En quant a la solvència tècnica professional, els licitadors hauran d’acreditar com a mínim haver realitzat durant  un dels últims tres anys un servei de característiques anàlogues, mitjançant una relació dels principals serveis en l’àmbit de l’objecte del contracte o en àmbits connexes, amb indicació del seu objecte, de l’import total, la data i l’entitat contractant, pública o privada.

D’acord amb la previsió de l’article 77.1.b) de la LCSP, en cas que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o Subgrups de classificació vigents, atenent per això al codi CPV del contracte, l’empresari podrà acreditar la seva solvència ja sigui amb la classificació en el grup o Subgrup de classificació i categoria de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits de solvència anteriorment especificats. 

1.11) Criteris d'adjudicació 
Els criteris d’adjudicació COMUNS A TOTS ELS LOTS, avaluables mitjançant fórmules aritmètiques i amb una ponderació màxima de 100 punts, d’acord amb allò que disposa l’article 145 LCSP, són els següents: 

	
Criteris objectius

	puntuació
màxima

	1. Millor oferta de manteniment al LOT 
      referent al manteniment PREVENTIU i NORMATIU
	 60

	     
Puntuació total = (MO/OL) * X

X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (la de menor preu obté automàticament la màxima puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració


S’escull aquesta valoració per tal de fomentar la competitivitat de les ofertes quant al preu.
	 

	2. Millor oferta respecte als preus individuals 

El licitador haurà de presentar la seva oferta per realitzar el servei del MANTENIMENT CORRECTIU. El manteniment correctiu es farà segons demanda i ofertes presentades i acceptades per la responsable del contracte.

La puntuació màxima serà per l’oferta més baixa.

Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:

Puntuació total = (MO/OL) * X

X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (la de menor preu obté automàticament la màxima puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració
Pel que fa al manteniment correctiu els licitadors especificaran a les seves ofertes, de manera separada, els preus unitaris següents: 

· Ma d’obra (IVA exclòs) 
Oficial 1a.	30,00 Euros/h.
Ajudant 	24’50 Euros/h.

S’escull aquesta valoració per tal de fomentar la competitivitat de les ofertes quant al preu.
	 25
 

	3. Criteris ambientals 

L’empresa justifica que disposa de capacitat tècnica i professional per a dur a terme els aspectes ambientals del contracte, mitjançant la presentació d’un document acreditatiu d’estar en possessió d’algun dels certificats de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA). S’acceptaran els següents: 
• EMAS, ISO 14001 o ISO 9001 o equivalents. 
Les ofertes que no presentin el justificant obtindran 0 punts.
	5

	4. Bossa d’hores 

Bossa d’hores addicional, sense cost per l’Ajuntament, per activitats o situacions extraordinàries, amb un màxim de 100 hores anuals.

La puntuació màxima serà per l’oferta més alta i només per aquesta. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:

Puntuació total = (OL/MO) * X 

X= Puntuació Màxima 
MO= Millor Oferta (la de més hores obté automàticament la màxima puntuació) 
OL= Oferta objecte de valoració 

Els treballs als quals es dedicarà la borsa d’hores a oferir com a criteri d’adjudicació automàtic serà per a la realització de tasques contemplades en el PPT.

Les ofertes que no continguin baixa en el preu de licitació obtindran 0 punts.
	10

	PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA
	100



Aquests criteris d’adjudicació s’apliquen als efectes de donar compliment al principi d’eficiència de l’administració així com la possibilitat d’incorporar mesures de millores que disposen les empreses del sector en l’execució de les prestacions contractuals.


1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.13) Termini per a l’adjudicació
El contracte s’adjudicarà dins del termini de 2 mesos, a comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes. 
L’obertura del/s sobre/s es farà a través de la l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. De conformitat amb el què estableix l’article 157.4 LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, sinó en reunió interna, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta l’eina Sobre Digital té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

L’Òrgan de Contractació autoritza al secretari de la Mesa de Contractació i al tècnic adscrit al servei impulsor d’aquest expedient de contractació per a què procedeixin a l’obertura dels sobres per mitjans electrònics.

L’obertura del sobre A es durà a terme el segon dia hàbil posterior a aquell en què finalitzi el termini de presentació de propostes. 

El sobre B s’obrirà en el termini màxim de vint dies comptat des de la data de finalització del termini per presentar les proposicions.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Les empreses licitadores han d’introduir necessàriament la paraula clau abans de l’obertura del sobre xifrat. La no introducció de la paraula clau comporta no poder accedir al contingut del sobre xifrat i podà ser motiu d’exclusió de l’oferta. En aquest sentit, cal tenir en compte les Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments oberts de contractació que es troba en el següent enllaç: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 

La composició de la Mesa de contractació és: 
President: 
Titular: La Regidora Coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, Nati Sanchez Garcia. 
Suplent: Joan Núñez Galofré, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera 
Vocals: 
Titular: El Secretari de la Corporació, Francesc Fernández Ferran 
Suplent: El Cap del Serveis d’Assessoria Jurídica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Nestor Monton Ibañez. 
Titular: La interventora de l’Ajuntament d’Esparreguera, Sònia Ramírez Domínguez 
Suplent: El Cap de Servei d’Intervenció, Ramón Cuadrado Gavilán 
Secretari/a: 
Titular: Un tècnic adscrit als serveis jurídics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Alba Sanz Pérez
Suplent: Un/a tècnic/a jurista, Cristina Marcos Segura o Èlia Bigordà Rodó
El nomenament de funcionaris interins com a secretaris de la Mesa, si s’escau, respon a raons organitzatives de la corporació.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.

1.14) Variants 
No s’admeten.

1.15) Ofertes anormalment baixes
Respecte a l’import total de l’oferta, per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es considerarà el percentatge de rebaixa global, d’acord amb els paràmetres objectius establerts en l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 LCSP.

1.17) Garantia definitiva
Atès que el pressupost de major import d’aquest contracte és el corresponent al manteniment correctiu i s’ha fixat per preus unitaris, la garantia definitiva a prestar pel candidat millor classificat és el 5% del pressupost base de licitació. 

1.18) Presentació de documentació 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10  dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 150.2 de la LCSP haurà de:   
· Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
· Presentar els documents següents: 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el Substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho 
b) fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui validada per un/a assessor/a jurídic/a d’Ajuntament d’Esparreguera.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 del LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 del LCSP.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte, si s’escau, en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
En no ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat com a adjudicatari i inscrit a qualsevol d’aquests registres, restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels esmentats Registres i està actualitzada. 
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150.2 de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, o havent-se aixecat la suspensió per part de l’òrgan competent, els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en termini no superior a cinc dies a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment.

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

1.20) Desistiment 
En cas que l’òrgan de contractació decideixi desistir del procediment d’adjudicació o decideixi no adjudicar o celebrar el contracte, en els termes establerts a l’article 152 LCPS,  la compensació màxima que la corporació compensarà als licitadors serà de 100,00 € (cent euros), prèvia acreditació de les corresponents despeses.  

2)	DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
· El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb l’Ajuntament d’Esparreguera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
· Facilitar a l’Ajuntament d’Esparreguera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
· Comunicar a l’Ajuntament d’Esparreguera les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.
· No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
· Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
· Complir i justificar les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen a l’Estat i en particular les establertes a l’Annex V de la LCSP.

2.2) Condicions especials i essencials d’execució
En compliment de l’article 202 de la llei 9/2017 LCSP la/es condició/ns especial/s d’execució exigida a l’adjudicatari és la següent: 
L’empresa contractista ha d’organitzar accions de formació professional en el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones, així com les seves capacitats i la seva qualificació. 
S’estableixen les següents regles essencials en relació al personal del contractista: 
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, quan així procedeixi, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’entitat contractant (responsable del contracte) del compliment d’aquells requisits.  
L’empresa procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, per tal de no alternar el bon funcionament del servei, quan hi hagi raons que justifiquin aquesta exigència, informant en tot moment d’aquestes incidències a l’entitat contractant (responsable del contracte).   
1. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continuada, sobre el personal que integra l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la Substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es derivin de la relació contractual entre empleat i empresari. 
1. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
1. L’empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves pròpies dependències o instal·lacions tret que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis a les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupen els empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En el plec s’ha de fer constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en les dependències dels departaments, agències, ens, organismes i entitats que formen part del sector públic.
1. L’empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable (segons les característiques del servei externalitzat poden establir diferents sistemes d’organització en aquest punt), integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
1. Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de “l’entitat contractant”, canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i “l’entitat contractant”, d’altra banda, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
1. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
1. Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.
1. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte i, amb aquest efecte coordinar adequadament l’empresa contractista amb “l’entitat contractant”, a efectes de no alterar el bon funcionament del servei.
1. Informar a “l’entitat contractant” sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

[bookmark: _Hlk178591815]2.3) Modificació del contracte 
[bookmark: _Hlk127265694]Es preveu la modificació del contracte en els següents supòsits, d'acord amb el detall, límits, abast i naturalesa a continuació indicats:
En cas que en el curs de vigència del contracte es modifiqués la legislació i aquesta modificació obligués a variar total o parcialment alguna instal·lació existent, el responsable de l’empresa adjudicatària proposarà per escrit a aquest Ajuntament les modificacions necessàries per tal d’adequar la mateixa, amb la indicació del pressupost corresponent. 

[bookmark: _Hlk178326788]En cap cas les modificacions previstes en aquest apartat podrà superar el 20% del pressupost del contracte.

Fora d’aquests supòsits, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en l’art. 191 i 203 a 207 de la Llei de Contractes el Sector Públic.
La tramitació d’una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un informe justificatiu del servei gestor, d’audiència al contractista i de l’aprovació per l’òrgan de contractació.

2.4) Règim de pagament 
El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada d’acord amb el següent: 
Es consideraran incloses dins del preu ofert totes les despeses necessàries, ma d’obra, aparells, eines, vehicles, petit material per al desenvolupament de les actuacions de manteniment d’intervenció directa relacionades en els punts anteriors, a excepció dels materials i recanvis utilitzats en les operacions de manteniment correctiu i reparacions, que es facturaran mensualment.
Cada Lot es facturarà per separat, seguint la periodicitat de la prestació que estableix el PPT en el seu Annex 1, marcat per les casuístiques del LOT o SUBLOT. La facturació es realitzarà mensualment per servei prestat, ja sigui del manteniment preventiu-normatiu com el correctiu, i en la factura hi constarà el nom del responsable de cada Lot.
Serà de presentació obligatòria l’expedició d’un albarà amb el detall de les tasques realitzades i degudament signat pel responsable de l’equipament, per la correcta validació de la factura emesa.
L’adjudicatari resta obligat a emetre un informe corresponent a cadascuna de les revisions programades, on constin les operacions realitzades i els resultats de les mesures efectuades. 
L’informe ha de ser signat per triplicat de manera que un exemplar resti a disposició del centre afectat i un segon exemplar sigui lliurat als Serveis Tècnics Municipals, quedant el tercer exemplar en mans de l’adjudicatari.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Esparreguera, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP.
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació. S’estableix l’obligatorietat d’ús de la factura electrònica per als proveïdors de l’Ajuntament.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat compreses en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
Les factures hauran d’anar a nom de l’Ajuntament d’Esparreguera i hauran de reunir les següents condicions:
· Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre, d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.
· Hauran de fer referència als treballs efectivament prestats i el període de temps objecte de facturació.
· Servei destinatari de les factures: equipaments, a l’atenció del responsable del contracte que correspongui en el cas de cada Lot.
· En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de l’exempció.
Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen que l’administració hagi acceptat com a correctament executades les prestacions satisfetes. La recepció definitiva dels treballs resta diferida al moment de la liquidació del contracte amb motiu de la seva conclusió

2.5) Revisió de preus 
No es preveu la revisió de preus en aquest contracte.

2.6) Penalitats 
L’incompliment de les obligacions essencials descrites als Plecs reguladors del contracte comportarà la seva resolució.  No obstant això, quan es consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per l’interès del servei, es podrà eludir la resolució i es podrà procedir a la imposició de les penalitats coercitives que aniran entre el 1 i el 10% del preu d’adjudicació, IVA inclòs, per a cada infracció, en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. En cas d’infraccions lleus la penalitat no superarà el 2% del preu d’adjudicació i en el supòsit d’infraccions greus, el 6%, IVA inclòs, en ambdós supòsits. 
D’acord amb el que determina l’article 193.3 de la LCSP, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte del compliment del termini total, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0.60€ per cada 1.000,00€ de contracte, IVA exclòs.
L’Òrgan de Contractació pot acordar la inclusió en el plec de clàusules administratives particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior quan, tenint en compte les característiques especials del contracte, es consideri necessari per a la seva execució correcta i així es justifiqui en l’expedient.
L’article 193.4 disposa que, cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
D’acord amb la justificació continguda a la clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques, en el cas de demora en l’execució del contracte, s’aplicaran penalitats diàries corresponents a 1.65€ per cada 1.000,00€ sobre el preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.
Les penalitzacions derivades de l’incompliment de les obligacions contractuals, tant essencials com no essencials,  són independents de l’obligació del contractista d’indemnitzar a l’ajuntament pels danys i perjudicis derivats de l‘incompliment que s’ocasionin tant a la Corporació com a tercers que tinguin dret de repetició contra l’ajuntament. 
Els incompliments d’obligacions no essencials es graduaran d’acord amb el següent:
· Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les 
· prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10 % sobre el pressupost del contracte, que haurà de ser proporcional al grau d’incompliment. S’entén per incompliment:
· La resistència als requeriment perquè siguin complerts
· La utilització de sistemes de treball, elements manuals o mecànics o personal diferent dels previstos en els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques i en les ofertes del contractista.
· Els altres supòsits assenyalats en els plecs que regulen la contractació o en les disposicions que siguin d’aplicació.
Els incompliments es graduaran d’acord amb el següent:
Molt greus:
1. Incompliment de la prestació del servei, sigui per abandonament o per altres causes.
1. Incompliment del contingut de l’oferta.
1. La passivitat, el deixament i la desídia en la realització del servei.
1. La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament d’Esparreguera o la seva inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
1. L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de seguretat i salut en les prestacions.
1. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.
1. L’incompliment de les prescripcions relatives a la Subcontractació, si s’escau.
1. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions, si s’escau.
1. El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
1. La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus:
1. La no realització de les inspeccions que disposin els plecs.
1. La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d’aquestes.
1. L’incompliment de les clàusules establertes als Plecs, incloses les especials.
1. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, en especial, els incompliments o els endarreriments reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa. 
1. L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixin falta molt greu.
1. La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.
1. La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.
1. No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de l’Ajuntament n’exigeixi la Substitució.
1. La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la corporació.
1. La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves obligacions ni formació prèvia.
1. El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de l’empresa adjudicatària.
1. El detriment de la imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera com a conseqüència de l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.
1. La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del servei que li hagi sol·licitat la corporació.
1. L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció e riscos laborals i, en especial, les de pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica.
1. La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se li pugui imposar.
1. La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:
1. La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.
1. L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi falta greu.
1. La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal suplent o altres causes.
1. La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els canvis de torn o Substitució de persones, si s’escau.
1. No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.
1. La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.
1. L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per la normativa específica.
En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència al contractista perquè pugui formular les al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de resoldre.
A banda del rescabalament de danys i perjudicis, quan no es produeixi la resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:
· Incompliments molt greus: Multa fins al 9,00 % de l’import d’adjudicació del contracte o rescissió el contracte sense cap compensació al contractista.
· Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.
· Incompliments  lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.

2.7) Causes de resolució 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, les següents:
· El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
· La declaració  d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura de la fase de liquidació l’òrgan de contractació potestativament pot optar per la continuïtat del contracte si el contractista presta les garanties suficients per la seva execució.
· L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució del contracte a l’apartat 2.2, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.
· La facturació d’execucions no realitzades o mitjans no utilitzats en el supòsit que aquesta pràctica es repeteixi o l’import d’allò indegudament facturat suposi l’1% de l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que correspongui fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.
La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la garantia es produirà, sense perjudici de les indemnitzacions que a favor d’una o altra part fossin procedents i s’acordarà per l’òrgan municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de la LCAP.
En cas de no considerar-se la conveniència o d’estimar-se desproporcionada la resolució del contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se incompliments molt greus del contracte.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
Els responsables del contracte o els responsables de cada servei municipal revisaran el servei realitzat preferentment en el moment de la recepció. En el cas que es detectin defectes, el contractista esmenarà els desperfectes en el termini no superior a dues setmanes. Totes les reparacions i serveis hauran de disposar de la garantia del fabricant i, si s’escau, s’entregaran tots els certificats i manuals del material Subministrat. El termini de recepció serà, com a màxim, d’un mes.

2.9) Termini de garantia del contracte
El termini de garantia és de sis mesos a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada, o que s’estableixin segons la normativa vigent.

2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració Substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 


2.11) Subcontractació 
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte, mitjançant la comunicació prèvia i per escrit a l’ajuntament, d’acord amb el que s’especifica en aquest plec i a l’article 215 de la LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament d’Esparreguera, desprès de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar Subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a Subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representants legals del Subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. Es facilita un model de declaració responsable mitjançant la qual es podrà dur a terme aquesta comunicació a l’Ajuntament d’Esparreguera en el document annex V  del present PCAP.

2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat   interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o  les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial. 

2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament d’Esparreguera publicat en el BOPB de 14 de juliol de 2014 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
En cas de discrepància entre allò que preveuen el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de
Clàusules Administratives, prevaldrà el que disposa aquest últim.

És d’aplicació a aquest contracte la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades i, en especial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general del protecció de dades).

2.14) Domicili a efectes de notificacions
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques de l’eina Sobre Digital o a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).  
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut. 

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles a la Plataforma de Contractació.

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. En especial, restarà obligat a complir amb les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 

2.16) Assegurances
El contractista abans de l’inici del contracte haurà de subscriure, si s’escau, l’assegurança pels següents imports en funció dels Lots als que opti:
Lot 1: 430.000,00€ 
Lot 2: 140.000,00€. 
Lot 3: 7.500,00€.

2.17) Lloc de prestació de l’objecte del contracte
El lloc de prestació del contracte és l’indicat a la clàusula 3 i a les especificacions tècniques del Plec de prescripcions tècniques.

2.18) Responsable del contracte
Es designen com a responsables del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP:
· l’encarregat de manteniment, Sr. Antoni Font Roca, o persona que el Substitueixi pel Lot 1. 
· la tècnica auxiliar d’equipaments Sra. Núria Junyent Mestre o persona que la Substitueixi pels Lots 2 i 3.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.


2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
El règim de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals és l’establert a l’Annex III 


3) DADES ESPECÍFIQUES:
3.1) Sistema de determinació del preu del contracte	
El sistema de determinació del preu del contracte és el següent:

En el cas del manteniment preventiu-normatiu, s’han establert preus referits a components de la prestació, a tant alçat.

En el cas del manteniment correctiu, s’han establert preus referits a components de la prestació, no podent determinar-se les unitats que es necessitaran.
En aquest cas, atès que no està definida amb exactitud la quantia total del contracte per dependre de la casuística de les necessitats municipals, l’Ajuntament d’Esparreguera no està obligat a esgotar la totalitat del pressupost màxim. El contracte s’aprova amb pressupost base de licitació màxim referit als preus unitaris i s’ha calculat com a estimació màxima de consum anual.

Les unitats indicades en el PPT pel manteniment correctiu són unitats estimades, essent possible incrementar-les si el preu unitari ofert per l'adjudicatari permet fer-ho sense superar l'import del pressupost base de licitació.
Aquests preus tenen en compte, entre d’altres, els convenis col·lectius sectorials, nacionals, autonòmics i provincials aplicables, atenent al lloc de prestació.

3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte
La Corporació es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció. 

3.3) Facultat de l’Ajuntament d’Esparreguera sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del servei.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte  i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació n’informarà al contractista i aquell haurà de Substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder Substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.

3.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
Donat que l’execució del contracte suposa concurrència empresarial als efectes de planificació preventiva aquesta s’indica a l’Annex V. 

3.5) Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa contractada és propietat de l’Ajuntament d’Esparreguera.

3.6) Informació sobre les condicions de Subrogació en contractes de treball 
No hi ha Subrogació de personal. 


Esparreguera, a la data de signatura electrònica

La tècnica d’administració general, 							
Alba Sanz Pérez


Conforme amb el contingut del precedent plec de clàusules administratives que integra les dades i els criteris jurídics de l’expedient i s’ajusta a la legalitat vigent.

El Secretari de la Corporació
Francesc Fernandez Ferran 
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