## Quadre criteris_SOBRE C
| EXPD. CLILAB 2024/04 | SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE, EQUIPS I ALTRE MATERIAL ASSOCIAT A AQUESTS, I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, PER PODER REALITZAR L'EXTRACCIÓ D'ÀCIDS NUCLEICS I L’ACTIVITAT ANALÍTICA BASADA EN TECNOLOGIA DE PCR A TEMPS REAL DE L'ÀREA DE GENÈTICA DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I EL GARRAF
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 45
VALORACIÓ TÈCNICA | Equip d'extracció que permeti treballar directament amb tub primari, de 5 o 10ml, sense necessitat de realitzar alíquotes de cada mostra per a la posterior extracció dels àcids nucleics. SI: 5 punts NO: 0 punts |  | 5
| Equip d'extracció que utilitzi kits "ready-to-use" (kits que no requereixin de preparacions/resuspensions dels reactius prèvies al seu ús). SI: 10 punts NO: 0 punts |  | 10
| Equip d'extracció que permeti la purificació automatizada de diferents tipus d'àcids nucleics (ADN genòmic, RNA i DNA lliure circulant) a partir de sang o altres fluids biològics i de mostres parafinades. SI: 10 punts NO: 0 punts |  | 10
| Nombre de canals de detecció a l'equip de RT-PCR per tal de tenir una alta capacitat de multiplexar. 5 canals: 5 punts 6 canals: 10 punts 7 canals: 15 punts |  | 15
| Per les determinacions de RT-PCR diverses determinacions comparteixen protocol, i per tant, es poden processar en un mateix run, optimitzant al màxim els recursos. 5 o més determinacions amb el mateix protocol = 5 punts Menys de 5 determinacions amb el mateix protocol = 0 punts |  | 5
| El control dels equips es pot fer mitjançant una interfície gràfica d’usuari que s’executi en un PC. SI: 5 punts NO: 0 punts |  | 5
| El proveïdor és directament el fabricant dels equips. SI: 5 punts NO: 0 punts |  | 5
100
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00000000000000000000000000000000000000000
,,
,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,
,
,,,
,