## BUTACA
| 6 BUTAQUES PER A TRACTAMENT |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
| EMPRESA |  | 0 |  |  |  |  | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
| NIF |  | 0
| Correu electrònic |  | 0 |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques | 60 | #REF! | #REF! | [6 empty] | Garantia mínim 2 anys | 0 | #REF! | #REF!
Definició
6 butaques per a tractament hospital de dia
| Prestacions tècniques i funcionals |  | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 60 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Superfície de descans formada per 3 cossos, respatller i reposapeus articulats. | SI
2 | Estructura de metall d'alta qualitat. Resistent als cops, als agents químics i mecànics i impermeable. Que garanteixi la durabilitat i la seguretat. | SI
3 | Revestiment amb escuma de poliuretà d'alta densitat i cobert amb tela antimicrobiana, antibacteriana, antimicòtica, d'alta resistència a la calor, ignífuga, impermeable a fluids corporals, alcohol, detergents, desinfectants, clorhexidina i a productes de neteja d'àmbit hospitalari i agradable al contacte amb la pell. | SI
4 | Superfícies arrodonides i amb absència de cantells. | SI
5 | Disseny ergonòmic i funcional. | SI
6 | Suport lumbar adaptable. | SI
7 | Regulació de respatller, seient i reposapeus de forma independent mitjançant sistema elèctric. | SI
8 | Regulació de l'alçada mitjançant sistema elèctric amb comandament de fàcil funcionament. | SI
9 | Comandament amb pictogrames clars per al pacient i amb suport bilateral a l'abast del pacient. | SI
10 | Possibilitat de posicionament en trendelemburg | SI
11 | Palanca/botó bilateral per accionament de posició de RCP que permeti l'abatiment total del respatller mecànicament sense necessitat de connexió a la xarxa elèctrica. | SI
12 | Recolzabraços bilaterals, ergonòmics, amb cobertura d'espuma, forma de cunya i abatibles cap amunt per facilitar l'accés al pacient i al seient | SI
13 | Recolzabraços ajustables en altura, inclinació i rotació. | SI
14 | Accés a la butaca tant des de la zona frontal com des de la lateral, sense obstacles. Adeqüat per qualsevol tipus de pacient amb problemes de mobilitat. | SI
15 | Àmplia gamma de posicions per afavorir el descans dels pacients i amb estabilitat de l'estructura en qualsevol de les posicions. | SI
16 | 4 rodes com a mínim, 1 a cada punt de recolzament de com a màxim 15 cm de diàmetre | SI
17 | Bloqueig centralitzat de les 4 rodes | SI
18 | Rodes giratòries que facilitin el desplaçament i redueixin l'esforç necessari en cas de trasllat. | SI
19 | Nansa a la part posterior del respatller per facilitar el desplaçament, el pal de sèrum no es considerarà com a element per empènyer. | SI
20 | Superfícies homogènies i de fàcil neteja i desinfecció | SI
21 | Fàcil manteniment. | SI
22 | Pal de sèrum incoporat amb accés des dels 2 laterals | SI
23 | Reposabraços revestits amb el mateix material de la butaca i amb espuma per millorar la comoditat del pacient | SI
Mides:
24 | Respatller: 75cm alt x 50cm ample aproximadament | SI
25 | Seient: 46 cm profunditat x 53 cm ample aproximadament | SI
26 | Reposapeus: 30 cm d'alt x 40 cm ample aproximadament | SI
27 | Reposabraços: 40cm llarg x 12cm ample mínim | SI
28 | Alçada terra-seient: mínim 50cm aproximadament | SI
29 | Pes suportat mínim de 150 kg (càrrega funcional) | SI
Graus d'inclinació:
30 | Respatller: entre 0º i 85º aproximadament | SI
31 | Seient: entre 0º i 20º aproximadament | SI
32 | Reposapeus: entre 20º i -90º aproximadament | SI
| 1.2 Característiques a valorar (valoració de la mostra) |  | 52
33 | Capacitat de càrrega total mínima de 200kg | SI/NO | 8
34 | Bateria recargable per poder treballar sense connexió a la xarxa elèctrica | SI/NO | 8
35 | El reposapeus en posició de seient, estarà inclinat cap a dins per facilitar al pacient aixecar-se de la butaca o en angle de 90º amb el seient | SI/NO | 8
36 | Port USB | SI/NO | 6
37 | Tauleta mòvil incorporada per a utensilis personals | SI/NO | 6
38 | Facilitat d'ús i rodament | SI/NO | 6
39 | Estabilitat i rigidesa del conjunt | SI/NO | 6
40 | Varietat de colors de la tela superior a triar | SI/NO | 4
| 1.3. Accessoris |  | 5
41 | Accessori tipus calaix que permeti guardar utensilis personals | SI/NO | 5
| Servei tècnic durant el període de garantia |  | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia |  | 3
| Característiques d'obligat compliment: |  |  |  |  | 0 | Text servei tècnic.
42 | Garantia mínim 2 anys | SI
43 | Servei tècnic durant el període de garantia | SI
Característiques a valorar
44 | Extensió de garantia:
| 1 any |  | 1
| 2 anys |  | 2
| ≥3 anys |  | 3