## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | EQUIPS ESTÈRILS PER AFÈRESI TERAPÈUTICA I ACCESSORIS
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2024/102
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [5 empty] | DATA
| MAIL | [5 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 al 4 |  | EQUIPS ESTERILS PER AFERESIS TERAPEUTICA I ACCESSORIS
| 1 | 1 | 196779 | Bossa de transferència de PVC grau mèdic, amb connexió Luer. Capacitat 1000ml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | UND
| 1 | 2 | 207746 | Kit d'afèresi per a fotoafèresi extracorpòrea de volum 163ml amb: 2 agulles 17G, filtres, connexions tipus punxó perforat, bosses i línies. Estèril. Ha d'incloure la cessió de 3 sistemes d’afèresi i una màquina de fotoafèresi. | KIT
| 1 | 3 | 186835 | Equip per a recol·lecció de cèl·lules mononuclears en processos d'afèresi terapèutica amb devolució de plaquetes, sistema tancat, bipunció. Estèril. | UND
| 1 | 4 | 186849 | Sistema d'afèresi terapèutica per intercanvi de plasma, obert, bipunció. Inclou bossa de plasma de capacitat 5000cm3 i bossa de rebuig de capacitat 5000ml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | UND
| 2 | 5 al 11 |  | EQUIPS ESTERILS PER AFERESIS TERAPEUTICA I ACCESSORIS
| 2 | 5 | 186830 | Bossa de transferència de PVC grau mèdic, amb doble connexió, trocar atraumàtic sense presa d'aire. Capacitat 600ml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | UND
| 2 | 6 | 186831 | Escalfador de sang i fluids amb baix volum extracorpori per equip d'afèresi. Compatible amb equip ASTOTHERM. | UND
| 2 | 7 | 186846 | Làmina fonedora compatible amb equip TSCD II. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | UND
| 2 | 8 | 202012 | Solució anticoagulant ACD-A en bossa flexible de PVC/DEHP de capacitat de 500-750ml. Connexió segura per equip d'afèresi. Estèril. | ML
| 2 | 9 | 186845 | Kit de recanvi plasmàtic i hematies en processos d'afèresi: línies, col·lectors, pinça, restrictor de flux anticoagulant, cambra d'entrada, sensors, bosses. Volum extracorpori inferior a 200ml. Estèril. | KIT
| 2 | 10 | 186836 | Equip per a recol·lecció de cèl·lules mononuclears en processos d'afèresi terapèutica, sistema tancat. Estèril. | UND
| 2 | 11 | 186828 | Bossa de sang doble CPD-ADENINA KS-AT, per a un total de 450ml de sang, amb kit de seguretat (protector d'agulla). Sense làtex. | UND
| 3 | 12 al 14 |  | BOSSA PER PROCEDIMENTS D'AFÈRESI
| 3 | 12 | 210477 | Bossa EVA per a congelació cel·lular, temperatures de -20°C a -196°C, tubular múltiple amb 3 clamps, 1 punxó, connexió Luer mascle i 2 connectors. Volum d'emplenat recomanat 40-160ml. Estèril. Un sol ús. | UND
| 3 | 13 | 188781 | Bossa EVA per a fotoafèresi extracorpòria. Estèril. Un sol ús. Ha d’anar acompanyat de la cessió d’un equip d’il·luminació amb registre i traçabilitat incorporada. | UND
| 3 | 14 | 197825 | Solució anticoagulant ACD-A per afèresi. Bossa de capacitat 800ml. Estèril. | UND
| 4 |  |  | FILTRE CAPIL·LAR RETENCIÓ COLESTEROL LDL
| 4 | 15 | 186837 | Filtre capil·lar per retenció del colesterol LDL i lipoproteïnes plasmàtiques en processos d'afèresi amb plasma, diàmetre 57mm, llargària 280mm, superfície de membrana 2,0m2, volum d'encebament 150ml. Estèril. Un sol ús. | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
*Si no s'indica el contrari al PPT, els terminis d'entrega per a pròtesis: ordinari 24 hores i urgent 12 hores. Amb material que no és pròtesis: ordinari 5 dies i urgent 24 hores.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932775460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.