## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS ESPAÑA SA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000014285WM
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.98879 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
100500 | 100500 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 11.912 | 0
2 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 11.904 | 0
3 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 11.914 | 0
4 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 11.886 | 0
5 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.787 | 0
6 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0
7 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0
8 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.795 | 0
9 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0
10 | 5:00 | 100500 | 100500 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.784 | 0
11 | 5:00 | 100503 | 100503 | 3 | 1.4649 | 19.47 | 3 | 1.0026 | 3.0078 | 3.0078 | 3.0078 | 11.801 | 35.4946
12 | 5:00 | 100503 | 100503 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.752 | 0
13 | 5:00 | 100503 | 100503 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.591 | 0
14 | 5:00 | 100503 | 100503 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 0
15 | 5:00 | 100503 | 100503 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0
16 | 5:00 | 100526 | 100526 | 23 | 1.5049 | 17.32 | 23 | 1.0027 | 23.0627 | 23.0627 | 23.0627 | 11.636 | 268.3578
17 | 5:00 | 100567 | 100567 | 41 | 1.4849 | 17.6 | 41 | 1.0027 | 41.1089 | 41.1089 | 41.1089 | 11.64 | 478.508
18 | 5:00 | 100626 | 100626 | 59 | 1.4819 | 17.86 | 59 | 1.0026 | 59.1556 | 59.1556 | 59.1556 | 11.631 | 688.0386
19 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.632 | 0
20 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0
21 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0
22 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 11.734 | 0
23 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 0
24 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0
25 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0
26 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0
27 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.751 | 0
28 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.749 | 0
29 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.786 | 0
30 | 5:00 | 100626 | 100626 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 0
31 | 5:00 | 66812 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 11.818 | 0
TOTALES | [9 empty] | 126.335 | 126.335 |  | 1470.399