## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS ESPAÑA SA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000014285WM
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.0083 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
39603 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 39610 | 0 | 7 | 0.0379 | 10 | 6.8374 | 1 | 6.8374 | 6.8374 | 6.8374 | 11.912 | 81.4473
2 | 5:00 | 39618 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.904 | 93.0201
3 | 5:00 | 39625 | 0 | 7 | 0.0379 | 10 | 6.8374 | 1 | 6.8374 | 6.8374 | 6.8374 | 11.914 | 81.461
4 | 5:00 | 39632 | 0 | 7 | 0.0379 | 10 | 6.8374 | 1 | 6.8374 | 6.8374 | 6.8374 | 11.886 | 81.2695
5 | 5:00 | 39638 | 0 | 6 | 0.0379 | 10 | 5.8606 | 1 | 5.8606 | 5.8606 | 5.8606 | 11.787 | 69.0794
6 | 5:00 | 39638 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0
7 | 5:00 | 39638 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0
8 | 5:00 | 39647 | 0 | 9 | 0.0379 | 10 | 8.791 | 1 | 8.791 | 8.791 | 8.791 | 11.795 | 103.6894
9 | 5:00 | 39655 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.796 | 92.1762
10 | 5:00 | 39663 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.784 | 92.0824
11 | 5:00 | 39671 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.801 | 92.2153
12 | 5:00 | 39671 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.752 | 0
13 | 5:00 | 39671 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.591 | 0
14 | 5:00 | 39671 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 0
15 | 5:00 | 39680 | 0 | 9 | 0.0379 | 10 | 8.791 | 1 | 8.791 | 8.791 | 8.791 | 11.63 | 102.2389
16 | 5:00 | 39690 | 0 | 10 | 0.0379 | 10 | 9.7677 | 1 | 9.7677 | 9.7677 | 9.7677 | 11.636 | 113.6574
17 | 5:00 | 39698 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.64 | 90.9572
18 | 5:00 | 39708 | 0 | 10 | 0.0379 | 10 | 9.7677 | 1 | 9.7677 | 9.7677 | 9.7677 | 11.631 | 113.6086
19 | 5:00 | 39715 | 0 | 7 | 0.0379 | 10 | 6.8374 | 1 | 6.8374 | 6.8374 | 6.8374 | 11.632 | 79.5328
20 | 5:00 | 39715 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0
21 | 5:00 | 39715 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0
22 | 5:00 | 39726 | 0 | 11 | 0.0379 | 10 | 10.7445 | 1 | 10.7445 | 10.7445 | 10.7445 | 11.734 | 126.0761
23 | 5:00 | 39735 | 0 | 9 | 0.0379 | 10 | 8.791 | 1 | 8.791 | 8.791 | 8.791 | 11.805 | 103.7773
24 | 5:00 | 39743 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.753 | 91.8402
25 | 5:00 | 39752 | 0 | 9 | 0.0379 | 10 | 8.791 | 1 | 8.791 | 8.791 | 8.791 | 11.796 | 103.6982
26 | 5:00 | 39760 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.802 | 92.2231
27 | 5:00 | 39760 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.751 | 0
28 | 5:00 | 39760 | 0 | 0 | 0.021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.749 | 0
29 | 5:00 | 39770 | 0 | 10 | 0.0379 | 10 | 9.7677 | 1 | 9.7677 | 9.7677 | 9.7677 | 11.786 | 115.1226
30 | 5:00 | 39778 | 0 | 8 | 0.0379 | 10 | 7.8142 | 1 | 7.8142 | 7.8142 | 7.8142 | 11.817 | 92.3403
31 | 5:00 | 39787 | 0 | 9 | 0.0379 | 10 | 8.791 | 1 | 8.791 | 8.791 | 8.791 | 11.818 | 103.8916
TOTALES | [9 empty] | 179.7264 | 179.7264 |  | 2115.4051