## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/09/2018 | al | 30/09/2018
CONSUMIDOR |  | EDIFICI PRBB |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023534QQ
Lectura día |  | 31/08/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.5332 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
27732000 | 64934982 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 64939317 | 64939317 | 37207317 | 1.5112 | 22.52 | 4335 | 1.0025 | 4345.9936 | 434.5994 | 434.5994 | 11.766 | 5113.496
2 | 5:00 | 64943570 | 64943570 | 4253 | 1.5082 | 23.28 | 4253 | 1.0025 | 4263.573 | 426.3573 | 426.3573 | 11.771 | 5018.6517
3 | 5:00 | 64947954 | 64947954 | 4384 | 1.5052 | 23.81 | 4384 | 1.0024 | 4394.6356 | 439.4636 | 439.4636 | 11.753 | 5165.0152
4 | 5:00 | 64953024 | 64953024 | 5070 | 1.5042 | 23.28 | 5070 | 1.0024 | 5082.4012 | 508.2401 | 508.2401 | 11.721 | 5957.0825
5 | 5:00 | 64958345 | 64958345 | 5321 | 1.5052 | 22.54 | 5321 | 1.0024 | 5333.9087 | 533.3909 | 533.3909 | 11.609 | 6192.1347
6 | 5:00 | 64964276 | 64964276 | 5931 | 1.5062 | 20.86 | 5931 | 1.0025 | 5945.9817 | 594.5982 | 594.5982 | 11.609 | 6902.6902
7 | 5:00 | 64969385 | 64969385 | 5109 | 1.5092 | 21.53 | 5109 | 1.0025 | 5121.7521 | 512.1752 | 512.1752 | 11.612 | 5947.3785
8 | 5:00 | 64973663 | 64973663 | 4278 | 1.5112 | 22.75 | 4278 | 1.0024 | 4288.3784 | 428.8378 | 428.8378 | 11.607 | 4977.5208
9 | 5:00 | 64977856 | 64977856 | 4193 | 1.5122 | 23.06 | 4193 | 1.0024 | 4203.1303 | 420.313 | 420.313 | 11.606 | 4878.153
10 | 5:00 | 64982569 | 64982569 | 4713 | 1.5152 | 22.11 | 4713 | 1.0025 | 4724.6694 | 472.4669 | 472.4669 | 11.616 | 5488.176
11 | 5:00 | 64986542 | 64986542 | 3973 | 1.5162 | 23.36 | 3973 | 1.0024 | 3982.5193 | 398.2519 | 398.2519 | 11.611 | 4624.1032
12 | 5:00 | 64991883 | 64991883 | 5341 | 1.5122 | 22.18 | 5341 | 1.0025 | 5354.1709 | 535.4171 | 535.4171 | 11.609 | 6215.657
13 | 5:00 | 64996666 | 64996666 | 4783 | 1.5102 | 22.47 | 4783 | 1.0024 | 4794.6514 | 479.4651 | 479.4651 | 11.618 | 5570.426
14 | 5:00 | 65001162 | 65001162 | 4496 | 1.5112 | 22.85 | 4496 | 1.0024 | 4506.9073 | 450.6907 | 450.6907 | 11.615 | 5234.7728
15 | 5:00 | 65005590 | 65005590 | 4428 | 1.5142 | 22.41 | 4428 | 1.0025 | 4439.008 | 443.9008 | 443.9008 | 11.668 | 5179.4345
16 | 5:00 | 65009671 | 65009671 | 4081 | 1.5132 | 23.5 | 4081 | 1.0025 | 4091.1862 | 409.1186 | 409.1186 | 11.794 | 4825.145
17 | 5:00 | 65014810 | 65014810 | 5139 | 1.5112 | 22.91 | 5139 | 1.0025 | 5151.9811 | 515.1981 | 515.1981 | 11.796 | 6077.2769
18 | 5:00 | 65019971 | 65019971 | 5161 | 1.5112 | 20.74 | 5161 | 1.0026 | 5174.6612 | 517.4661 | 517.4661 | 11.764 | 6087.4714
19 | 5:00 | 65024716 | 65024716 | 4745 | 1.5132 | 22.43 | 4745 | 1.0025 | 4757.0333 | 475.7033 | 475.7033 | 11.759 | 5593.7955
20 | 5:00 | 65029413 | 65029413 | 4697 | 1.5102 | 23.89 | 4697 | 1.0024 | 4708.4419 | 470.8442 | 470.8442 | 11.759 | 5536.6568
21 | 5:00 | 65033778 | 65033778 | 4365 | 1.5102 | 23.42 | 4365 | 1.0025 | 4375.895 | 437.5895 | 437.5895 | 11.796 | 5161.8058
22 | 5:00 | 65037584 | 65037584 | 3806 | 1.5142 | 24.06 | 3806 | 1.0024 | 3815.3095 | 381.5309 | 381.5309 | 11.775 | 4492.5269
23 | 5:00 | 65041423 | 65041423 | 3839 | 1.5132 | 24.05 | 3839 | 1.0024 | 3848.1982 | 384.8198 | 384.8198 | 11.703 | 4503.5464
24 | 5:00 | 65045090 | 65045090 | 3667 | 1.5162 | 22.69 | 3667 | 1.0025 | 3676.1528 | 367.6153 | 367.6153 | 11.707 | 4303.6721
25 | 5:00 | 65050220 | 65050220 | 5130 | 1.5192 | 20.86 | 5130 | 1.0026 | 5143.4252 | 514.3425 | 514.3425 | 11.71 | 6022.9509
26 | 5:00 | 65055571 | 65055571 | 5351 | 1.5242 | 20.35 | 5351 | 1.0027 | 5365.2711 | 536.5271 | 536.5271 | 11.711 | 6283.269
27 | 5:00 | 65060450 | 65060450 | 4879 | 1.5212 | 19.27 | 4879 | 1.0027 | 4892.305 | 489.2305 | 489.2305 | 11.709 | 5728.4
28 | 5:00 | 65065218 | 65065218 | 4768 | 1.5122 | 21.18 | 4768 | 1.0026 | 4780.5255 | 478.0526 | 478.0526 | 11.766 | 5624.7663
29 | 5:00 | 65069365 | 65069365 | 4147 | 1.5102 | 21.04 | 4147 | 1.0027 | 4158.2674 | 415.8267 | 415.8267 | 11.896 | 4946.6749
30 | 5:00 | 65073536 | 65073536 | 4171 | 1.5102 | 21.55 | 4171 | 1.0027 | 4182.2075 | 418.2207 | 418.2207 | 11.904 | 4978.4998
31
TOTALES | [9 empty] | 13890.2542 | 13890.2542 |  | 162631.1498