## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
822490 | 2192683 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 1370193 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.587 | 0
2 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.598 | 0
3 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.591 | 0
4 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.568 | 0
5 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.586 | 0
6 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.546 | 0
7 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.529 | 0
8 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.518 | 0
9 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.525 | 0
10 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.523 | 0
11 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 0
12 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.546 | 0
13 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0
14 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.554 | 0
15 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.553 | 0
16 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.552 | 0
17 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0
18 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.569 | 0
19 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.545 | 0
20 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0
21 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.535 | 0
22 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0
23 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.525 | 0
24 | 5:00 | 2192683 | 2192683 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.545 | 0
25 | 5:00 | 2195073 | 2195073 | 2390 | 1.871 | 16.12 | 2390 | 1 | 2390 | 2390 | 2390 | 11.569 | 27649.91
26 | 5:00 | 2197465 | 2197465 | 2392 | 1.812 | 16.3 | 2392 | 1 | 2392 | 2392 | 2392 | 11.548 | 27622.816
27 | 5:00 | 2197465 | 2197465 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 0
28 | 5:00 | 2197465 | 2197465 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.541 | 0
29 | 5:00 | 2220269 | 2220269 | 22804 | 1.805 | 16.85 | 22804 | 1 | 22804 | 22804 | 22804 | 11.55 | 263386.2
30 | 5:00 | 2243541 | 2243541 | 23272 | 1.784 | 16.64 | 23272 | 1 | 23272 | 23272 | 23272 | 11.548 | 268745.056
31 | 5:00 | 2265684 | 2265684 | 22143 | 1.787 | 16.35 | 22143 | 1 | 22143 | 22143 | 22143 | 11.554 | 255840.222
TOTALES | [9 empty] | 73001 | 73001 |  | 843244.204