## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
2265684 | 2265684 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2265684 | 2265684 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.547 | 0
2 | 5:00 | 2281067 | 2281067 | 15383 | 1.806 | 15.88 | 15383 | 1 | 15383 | 15383 | 15383 | 11.545 | 177596.735
3 | 5:00 | 2281067 | 2281067 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.558 | 0
4 | 5:00 | 2281067 | 2281067 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.553 | 0
5 | 5:00 | 2309301 | 2309301 | 28234 | 1.782 | 15.17 | 28234 | 1 | 28234 | 28234 | 28234 | 11.543 | 325905.062
6 | 5:00 | 2333360 | 2333360 | 24059 | 1.796 | 15.07 | 24059 | 1 | 24059 | 24059 | 24059 | 11.556 | 278025.804
7 | 5:00 | 2356386 | 2356386 | 23026 | 1.798 | 15.08 | 23026 | 1 | 23026 | 23026 | 23026 | 11.541 | 265743.066
8 | 5:00 | 2379671 | 2379671 | 23285 | 1.802 | 14.93 | 23285 | 1 | 23285 | 23285 | 23285 | 11.545 | 268825.325
9 | 5:00 | 2379671 | 2379671 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 0
10 | 5:00 | 2381521 | 2381521 | 1850 | 1.801 | 13.64 | 1850 | 1 | 1850 | 1850 | 1850 | 11.533 | 21336.05
11 | 5:00 | 2381521 | 2381521 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.541 | 0
12 | 5:00 | 2401145 | 2401145 | 19624 | 1.795 | 14.45 | 19624 | 1 | 19624 | 19624 | 19624 | 11.561 | 226873.064
13 | 5:00 | 2422236 | 2422236 | 21091 | 1.808 | 14.52 | 21091 | 1 | 21091 | 21091 | 21091 | 11.555 | 243706.505
14 | 5:00 | 2440128 | 2440128 | 17892 | 1.796 | 14.5 | 17892 | 1 | 17892 | 17892 | 17892 | 11.558 | 206795.736
15 | 5:00 | 2455105 | 2455105 | 14977 | 1.792 | 14.52 | 14977 | 1 | 14977 | 14977 | 14977 | 11.57 | 173283.89
16 | 5:00 | 2470389 | 2470389 | 15284 | 1.791 | 14.52 | 15284 | 1 | 15284 | 15284 | 15284 | 11.556 | 176621.904
17 | 5:00 | 2474194 | 2474194 | 3805 | 1.807 | 14.31 | 3805 | 1 | 3805 | 3805 | 3805 | 11.57 | 44023.85
18 | 5:00 | 2474194 | 2474194 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.555 | 0
19 | 5:00 | 2497392 | 2497392 | 23198 | 1.777 | 14.39 | 23198 | 1 | 23198 | 23198 | 23198 | 11.555 | 268052.89
20 | 5:00 | 2519855 | 2519855 | 22463 | 1.78 | 14.33 | 22463 | 1 | 22463 | 22463 | 22463 | 11.562 | 259717.206
21 | 5:00 | 2542639 | 2542639 | 22784 | 1.786 | 14.25 | 22784 | 1 | 22784 | 22784 | 22784 | 11.571 | 263633.664
22 | 5:00 | 2564726 | 2564726 | 22087 | 1.789 | 14.16 | 22087 | 1 | 22087 | 22087 | 22087 | 11.604 | 256297.548
23 | 5:00 | 2583519 | 2583519 | 18793 | 1.794 | 13.94 | 18793 | 1 | 18793 | 18793 | 18793 | 11.613 | 218243.109
24 | 5:00 | 2589183 | 2589183 | 5664 | 1.806 | 12.47 | 5664 | 1 | 5664 | 5664 | 5664 | 11.613 | 65776.032
25 | 5:00 | 2589183 | 2589183 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.618 | 0
26 | 5:00 | 2613129 | 2613129 | 23946 | 1.791 | 13.5 | 23946 | 1 | 23946 | 23946 | 23946 | 11.63 | 278491.98
27 | 5:00 | 2636556 | 2636556 | 23427 | 1.793 | 13.3 | 23427 | 1 | 23427 | 23427 | 23427 | 11.687 | 273791.349
28 | 5:00 | 2660759 | 2660759 | 24203 | 1.795 | 13.09 | 24203 | 1 | 24203 | 24203 | 24203 | 11.715 | 283538.145
29 | 5:00 | 2685143 | 2685143 | 24384 | 1.791 | 12.94 | 24384 | 1 | 24384 | 24384 | 24384 | 11.677 | 284731.968
30 | 5:00 | 2704382 | 2704382 | 19239 | 1.798 | 12.81 | 19239 | 1 | 19239 | 19239 | 19239 | 11.693 | 224961.627
31
TOTALES | [9 empty] | 438698 | 438698 |  | 5085972.509