## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
2704382 | 2704382 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2704382 | 2704382 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.694 | 0
2 | 5:00 | 2704382 | 2704382 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.677 | 0
3 | 5:00 | 2733134 | 2733134 | 28752 | 1.79 | 12.46 | 28752 | 1 | 28752 | 28752 | 28752 | 11.66 | 335248.32
4 | 5:00 | 2755767 | 2755767 | 22633 | 1.793 | 12.31 | 22633 | 1 | 22633 | 22633 | 22633 | 11.703 | 264873.999
5 | 5:00 | 2777379 | 2777379 | 21612 | 1.8 | 12.18 | 21612 | 1 | 21612 | 21612 | 21612 | 11.684 | 252514.608
6 | 5:00 | 2777379 | 2777379 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 0
7 | 5:00 | 2777379 | 2777379 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.726 | 0
8 | 5:00 | 2777379 | 2777379 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.724 | 0
9 | 5:00 | 2777379 | 2777379 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.705 | 0
10 | 5:00 | 2804439 | 2804439 | 27060 | 1.795 | 11.56 | 27060 | 1 | 27060 | 27060 | 27060 | 11.736 | 317576.16
11 | 5:00 | 2829418 | 2829418 | 24979 | 1.794 | 11.66 | 24979 | 1 | 24979 | 24979 | 24979 | 11.737 | 293178.523
12 | 5:00 | 2855879 | 2855879 | 26461 | 1.79 | 11.68 | 26461 | 1 | 26461 | 26461 | 26461 | 11.737 | 310572.757
13 | 5:00 | 2880548 | 2880548 | 24669 | 1.777 | 11.6 | 24669 | 1 | 24669 | 24669 | 24669 | 11.796 | 290995.524
14 | 5:00 | 2903106 | 2903106 | 22558 | 1.791 | 11.45 | 22558 | 1 | 22558 | 22558 | 22558 | 11.828 | 266816.024
15 | 5:00 | 2904004 | 2904004 | 898 | 1.822 | 7.77 | 898 | 1 | 898 | 898 | 898 | 11.811 | 10606.278
16 | 5:00 | 2904004 | 2904004 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.767 | 0
17 | 5:00 | 2932735 | 2932735 | 28731 | 1.796 | 11.2 | 28731 | 1 | 28731 | 28731 | 28731 | 11.815 | 339456.765
18 | 5:00 | 2960012 | 2960012 | 27277 | 1.79 | 11.19 | 27277 | 1 | 27277 | 27277 | 27277 | 11.792 | 321650.384
19 | 5:00 | 2984452 | 2984452 | 24440 | 1.791 | 11.14 | 24440 | 1 | 24440 | 24440 | 24440 | 11.799 | 288367.56
20 | 5:00 | 3008094 | 3008094 | 23642 | 1.793 | 11.11 | 23642 | 1 | 23642 | 23642 | 23642 | 11.822 | 279495.724
21 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 22365 | 1.8 | 11.05 | 22365 | 1 | 22365 | 22365 | 22365 | 11.805 | 264018.825
22 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.813 | 0
23 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.881 | 0
24 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.776 | 0
25 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 0
26 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.801 | 0
27 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.794 | 0
28 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.769 | 0
29 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0
30 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0
31 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0
TOTALES | [9 empty] | 326077 | 326077 |  | 3835371.451