## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | IRTA TORRE MARIMON |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.1 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000027733SY
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.98818 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
56091 | 131908 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 56148 | 132041 | 57 | 1.4828 | 10.47 | 133 | 1.0027 | 133.3606 | 133.3606 | 133.3606 | 11.915 | 1588.992
2 | 5:00 | 56184 | 132127 | 36 | 1.5198 | 5.68 | 86 | 1.0031 | 86.2683 | 86.2683 | 86.2683 | 11.917 | 1028.0593
3 | 5:00 | 56232 | 132245 | 48 | 1.5268 | 5.18 | 118 | 1.0032 | 118.3749 | 118.3749 | 118.3749 | 11.925 | 1411.6209
4 | 5:00 | 56310 | 132433 | 78 | 1.5088 | 4.44 | 188 | 1.0032 | 188.5951 | 188.5951 | 188.5951 | 11.945 | 2252.7679
5 | 5:00 | 56372 | 132583 | 62 | 1.5078 | 7.57 | 150 | 1.003 | 150.4454 | 150.4454 | 150.4454 | 11.954 | 1798.4248
6 | 5:00 | 56417 | 132692 | 45 | 1.5198 | 7.16 | 109 | 1.003 | 109.3307 | 109.3307 | 109.3307 | 11.951 | 1306.6114
7 | 5:00 | 56450 | 132770 | 33 | 1.5398 | 8.74 | 78 | 1.003 | 78.2335 | 78.2335 | 78.2335 | 11.886 | 929.8835
8 | 5:00 | 56504 | 132898 | 54 | 1.5158 | 9.33 | 128 | 1.0029 | 128.3667 | 128.3667 | 128.3667 | 11.788 | 1513.1864
9 | 5:00 | 56560 | 133032 | 56 | 1.5108 | 9.69 | 134 | 1.0028 | 134.3798 | 134.3798 | 134.3798 | 11.832 | 1589.982
10 | 5:00 | 56599 | 133126 | 39 | 1.5118 | 9.76 | 94 | 1.0028 | 94.2663 | 94.2663 | 94.2663 | 11.828 | 1114.9823
11 | 5:00 | 56627 | 133191 | 28 | 1.5488 | 10.91 | 65 | 1.0029 | 65.1873 | 65.1873 | 65.1873 | 11.81 | 769.8615
12 | 5:00 | 56676 | 133309 | 49 | 1.5328 | 7.99 | 118 | 1.003 | 118.3548 | 118.3548 | 118.3548 | 11.831 | 1400.2557
13 | 5:00 | 56752 | 133495 | 76 | 1.5168 | 5.36 | 186 | 1.0031 | 186.5767 | 186.5767 | 186.5767 | 11.752 | 2192.6493
14 | 5:00 | 56809 | 133633 | 57 | 1.5208 | 6.25 | 138 | 1.003 | 138.4199 | 138.4199 | 138.4199 | 11.661 | 1614.1149
15 | 5:00 | 56844 | 133718 | 35 | 1.5368 | 7.38 | 85 | 1.003 | 85.2581 | 85.2581 | 85.2581 | 11.712 | 998.5434
16 | 5:00 | 56888 | 133825 | 44 | 1.5408 | 7.55 | 107 | 1.003 | 107.3233 | 107.3233 | 107.3233 | 11.618 | 1246.8825
17 | 5:00 | 56953 | 133980 | 65 | 1.5188 | 7.65 | 155 | 1.0029 | 155.4568 | 155.4568 | 155.4568 | 11.628 | 1807.6519
18 | 5:00 | 57008 | 134112 | 55 | 1.5078 | 8.85 | 132 | 1.0029 | 132.3773 | 132.3773 | 132.3773 | 11.739 | 1553.9775
19 | 5:00 | 57037 | 134180 | 29 | 1.5428 | 10.28 | 68 | 1.0029 | 68.196 | 68.196 | 68.196 | 11.705 | 798.2345
20 | 5:00 | 57085 | 134298 | 48 | 1.5338 | 6.14 | 118 | 1.0031 | 118.366 | 118.366 | 118.366 | 11.707 | 1385.7105
21 | 5:00 | 57144 | 134440 | 59 | 1.5228 | 8.22 | 142 | 1.0029 | 142.4178 | 142.4178 | 142.4178 | 11.727 | 1670.1335
22 | 5:00 | 57192 | 134553 | 48 | 1.5168 | 12.19 | 113 | 1.0027 | 113.3042 | 113.3042 | 113.3042 | 11.71 | 1326.7926
23 | 5:00 | 57217 | 134613 | 25 | 1.5378 | 13.51 | 60 | 1.0027 | 60.1615 | 60.1615 | 60.1615 | 11.775 | 708.4022
24 | 5:00 | 57250 | 134692 | 33 | 1.5348 | 9.71 | 79 | 1.0029 | 79.2277 | 79.2277 | 79.2277 | 11.663 | 924.0331
25 | 5:00 | 57305 | 134824 | 55 | 1.5228 | 10.32 | 132 | 1.0028 | 132.3743 | 132.3743 | 132.3743 | 11.823 | 1565.0611
26 | 5:00 | 57355 | 134943 | 50 | 1.5198 | 11.08 | 119 | 1.0028 | 119.3319 | 119.3319 | 119.3319 | 11.875 | 1417.0664
27 | 5:00 | 57381 | 135004 | 26 | 1.5318 | 11.44 | 61 | 1.0028 | 61.1714 | 61.1714 | 61.1714 | 11.898 | 727.8169
28 | 5:00 | 57400 | 135048 | 19 | 1.5418 | 14.04 | 44 | 1.0027 | 44.1189 | 44.1189 | 44.1189 | 11.973 | 528.2357
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 3149.2455 | 3149.2455 |  | 37169.934