**Model d’oferta tècnica automàtica (documentació a lliurar al sobre 2)**

Nota: a la columna índex documental cal indicar la ubicació exacta de la fitxa tècnica o documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.

1. **Característiques bàsiques imprescindibles**. El no compliment d’alguna d’elles serà motiu d’exclusió:

|  |  |
| --- | --- |
| **Característica a valorar** | **Índex documental** |
| Dissenyat per a dissecció endoscòpica |  |
| Extrem distal en format bola |  |
| Ha de disposar d’un canal d’irrigació |  |
| Compatible amb canals de treball de 2,8mm |  |
| Llargada mínima de 2300mm |  |

1. **Criteris puntuables:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Característica a valorar** | **Resum breu de característiques** | **Índex documental** |
| Longitud del bisturí igual o inferior a 1,5mm |  |  |
| Canal d’irrigació integrat a l’agulla del bisturí amb sortida per l’extrem distal del bisturí |  |  |

Nom de l’empresa i signatura de l’apoderat