## Full 1
Obra: | Millores espais Escola
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
AMIDAMENTS LLAR INFANTS FASE 2 OCTUBRE 24 | Capítol |  | Millores espais Escola | [7 empty] | 111221.01 | 111221.01
D | Capítol |  | Desmuntatge i enderrocs | [7 empty] | 5204.15 | 5204.15
DLP220 | Partida | U | Desmuntatge de fulla de porta interior. | [6 empty] | 12 | 3.88 | 46.56
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB - 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB - 2 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Ofice | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Menjador | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aules P1 | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | Aules Pb | 2 |  |  |  | 2 | 12
DSM010 | Partida | U | Desmuntatge d'aparell sanitari. Vàter | [6 empty] | 2 | 28.77 | 57.54
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
DSM010b | Partida | U | Desmuntatge d'aparell sanitari.Lavabo | [6 empty] | 2 | 16.73 | 33.46
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
DPT020 | Partida | m² | Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 18.3 | 8.47 | 155
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Divisòria bany |  | 1.9 |  | 3 | 5.7
[6 empty] | 1 |  | 3 | 3
[6 empty] | 3.2 |  | 3 | 9.6 | 18.3
DRA010 | Partida | m² | Demolició d'enrajolat, parament vertical i hortizontal | [6 empty] | 361.16 | 13.55 | 4893.72
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1-Paviment | 3.8 |  |  |  | 3.8
|  |  |  | Bany PB 2-Paviment | 3.18 |  |  |  | 3.18
|  |  |  | Bany PB 1-Vertical | 7.8 |  |  | 3 | 23.4
[5 empty] | 8.36 |  |  | 3 | 25.08
|  |  |  | PB-aules | 50.5 |  |  |  | 50.5
[5 empty] | 5.5 |  |  |  | 5.5
[5 empty] | 51.6 |  |  |  | 51.6
[5 empty] | 55 |  |  |  | 55
|  |  |  | P1-aules | 36.1 |  |  |  | 36.1
[5 empty] | 36.5 |  |  |  | 36.5
[5 empty] | 57 |  |  |  | 57
[5 empty] | 13.5 |  |  |  | 13.5 | 361.16
DPT021 | Partida | m² | Obertura de buit de pas en façana per accés a pati, ampliació forat existent amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 1.8 | 9.93 | 17.87
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Porta sortida pati llar infants |  | 1.2 |  | 1.5 | 1.8 | 1.8
|  |  | D | [7 empty] | 5204.15 | 5204.15
E | Capítol |  | Distribució i fusteries | [7 empty] | 4774.3 | 4774.3
FFQ010 | Partida | m² | Full de partició interior, de fàbrica de maó ceràmic per a revestir amb formació obertura de pas. | [6 empty] | 18.9 | 36.71 | 693.82
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Divisòria cuina - menjador |  | 6.3 |  | 3 | 18.9 | 18.9
LPM010 | Partida | U | Porta interior batent de fusta amb franja central de vidre laminar 3+3 | [6 empty] | 2 | 276.08 | 552.16
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Accés llar infants | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Accés cicle inical | 1 |  |  |  | 1 | 2
PPM010 | Partida | Ut | Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina de color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. | [6 empty] | 7 | 205.34 | 1437.38
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Ofice | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Menjador | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aules P1 | 4 |  |  |  | 4 | 7
LPM021 | Partida | U | Porta interior corredissa, de fusta amb franja central de vidre laminar 3+3 | [6 empty] | 1 | 1051.46 | 1051.46
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany | 1 |  |  |  | 1 | 1
LCY010 | Partida | U | Fusteria exterior d'alumini "CORTIZO". | [6 empty] | 1 | 1039.48 | 1039.48
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Accés aula a pati llar infants | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | E | [7 empty] | 4774.3 | 4774.3
Eb | Capítol |  | Instal·lacions | [7 empty] | 17732.93 | 17732.93
SGL020bcb | Partida | U | Partida alçada per redistribució instal·lació aigua i evacuació | [6 empty] | 4.5 | 557.78 | 2510.01
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cuina | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Bany PB- 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB - 2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Office | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 4.5
SGL020bcc | Partida | U | Partida alçada per adequació instal·lació elèctrica realizada per instal·lador. Inclou (manguera lliure halogens 4x10), canal 60x60, caixa de protecció de 18 elements, 5 magnestos 16 A 1P+M, 1 magnetos 16A 1P+M, 200 metres de fil lliure d'halogens de 1.5, 200 metres de fil lliure d'halogens de 2.5 m, 100 metres de fil lliure halogens de 4 i 100 metres de fil lliure halogen de 6. Inclou 8 aplics downlight rodo 18W i 4000K, 10 caixes empalmes per encastar, 20 caixetins, 18 bases SIMON27, 32 mts fil de terra 1x10. | [6 empty] | 1 | 5768.84 | 5768.84
SGL020bc | Partida | U | Partida alçada per redistribució instal·lació elèctrica i il·luminació | [6 empty] | 3.5 | 725.11 | 2537.89
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cuina | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Bany PB- 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB - 2 | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | Office |  |  |  |  | 0 | 3.5
SGL020c | Partida | U | Partida alçada instal·lació sistema PDI | [6 empty] | 4 | 892.41 | 3569.64
SGL020cb | Partida | U | Partida per equipament electrodomèstics cuina (forn, rentavaixelles...) | [6 empty] | 1 | 3346.55 | 3346.55
|  |  | Eb | [7 empty] | 17732.93 | 17732.93
F | Capítol |  | Equipament | [7 empty] | 36496.96 | 36496.96
SAI010 | Partida | U | Tassa de vàter de dipòsit baix de dimensions petites si s'escau, adaptat per llar infants, de porcellana sanitària, color Blanc, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. Inclou ajudes ramp paleta i repòsició rajoles. | [6 empty] | 3 | 313.17 | 939.51
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB 2 | 2 |  |  |  | 2 | 3
SAL035 | Partida | U | Nou muntatge de pica de lavabo col·lectiva a una cota accessible per als infants. L’aixeteria d’aquest element quedarà ubicada en una cota inaccessible per als infants, amb una aixeta amb canella barrejadora d’aigua calenta a la qual hi tindrà accés de control el personal autoritzat. Aixeteria inferior de pulsació suau per als nens. Inclou ajudes ramp paleta i repòsició rajoles. | [6 empty] | 2 | 186.32 | 372.64
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
SGL020 | Partida | U | Aixeteria monocomandament per a lavabo. Col·locat a una cota superior per garantir la seguretat dels nens (cremades). Inclou ajudes ramp paleta i repòsició rajoles. | [6 empty] | 2 | 367.5 | 735
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB - 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bany PB - 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
SGL020bb | Partida | U | Partida alçada mobiliari (canviador, llitets, màrfagues, jocs, taules, cadires...) | [6 empty] | 5 | 2007.84 | 10039.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 5
SGL020b | Partida | U | Partida alçada per protecció de cantonades de radiadors, protecció d'endolls, antipinçadits a les portes, i qualsevol altre element de protecció i seguretat. | [6 empty] | 1 | 1673.4 | 1673.4
UVA010 | Partida | m | Tanca de fusta.Portes integrades a tanca | [6 empty] | 28.5 | 101.82 | 2901.87
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Nova tanca pati llar infants - posterior | 8.5 |  |  |  | 8.5
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 28.5
LSE010 | Partida | U | Estor enrotllable de teixit ignífug perforat. | [6 empty] | 13 | 226.99 | 2950.87
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Finestres llar infants | 13 |  |  |  | 13 | 13
SCF010 | Partida | U | Aigüera. 2 cubetes | [6 empty] | 1 | 538.37 | 538.37
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cuina | 1 |  |  |  | 1 | 1
SCF010b | Partida | U | Aigüera. 1 cubeta | [6 empty] | 1 | 387.52 | 387.52
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Office | 1 |  |  |  | 1 | 1
SCE050 | Partida | U | Frigorífic. | [6 empty] | 1 | 1670.77 | 1670.77
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cuina | 1 |  |  |  | 1 | 1
SCM022b | Partida | U | Mobiliari complet en cuina amb front lacat. Office. Inclou taulell | [6 empty] | 1 | 1098.62 | 1098.62
SCM022 | Partida | U | Mobiliari complet en cuina amb front lacat. Cuina PB. Inclou taulell- | [6 empty] | 1 | 12228.63 | 12228.63
SCE030 | Partida | U | Placa per taulell de cuina. | [6 empty] | 1 | 260.86 | 260.86
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Office | 1 |  |  |  | 1 | 1
IVK015 | Partida | U | Campana extractora per a cuina. Inclou conducte d'extracció fins a l'exteriors i ram de paleta. | [6 empty] | 1 | 699.7 | 699.7
|  |  | F | [7 empty] | 36496.96 | 36496.96
R | Capítol |  | Revestiments i acabats interiors i exteriors | [7 empty] | 35245.5 | 35245.5
RSG020 | Partida | m | Entornpeu ceràmic similar a l'existent. Col·locació en capa fina. Inclou desmuntatge de sòcol existent. | [6 empty] | 153.7 | 15.54 | 2388.5
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Divisòria cuina - menjador | 2 | 6.3 |  |  | 12.6
|  |  |  | PB-aules |  | 32.5 |  |  | 32.5
[6 empty] | 9.1 |  |  | 9.1
|  |  |  | PB- aules |  | 28.8 |  |  | 28.8
[6 empty] | 28.8 |  |  | 28.8
[6 empty] | 30.5 |  |  | 30.5
[6 empty] | 11.4 |  |  | 11.4
[9 empty] | 0 | 153.7
RPG010 | Partida | m² | Enguixat de guix. | [6 empty] | 37.8 | 15.1 | 570.78
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Divisòria cuina - menjador | 2 | 6.3 |  | 3 | 37.8 | 37.8
RAG011 | Partida | m² | Alicatat amb rajola de gran format, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport de fàbrica, en paraments interiors, rebut amb morter de ciment M-5, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); amb cantoneres de PVC. | [6 empty] | 96 | 39.04 | 3747.84
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1-Perimetre | 3.8 |  |  | 3 | 11.4
|  |  |  | Bany PB 2-Perimetre | 10.7 |  |  | 3 | 32.1
|  |  |  | Cuina | 17.5 |  |  | 3 | 52.5 | 96
RIP030 | Partida | m² | Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. | [6 empty] | 961.1 | 10.15 | 9755.17
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Divisòria cuina - menjador | 2 | 6.3 |  | 3 | 37.8
|  |  |  | PB-aules |  | 32.5 |  | 3 | 97.5
[6 empty] | 9.1 |  | 3 | 27.3
|  |  |  | PB- aules |  | 28.8 |  | 3 | 86.4
[6 empty] | 28.8 |  | 3 | 86.4
[6 empty] | 30.5 |  | 3 | 91.5
[6 empty] | 11.4 |  | 3 | 34.2
|  |  |  | Elements comuns (escala, passadis, direcció...) |  | 250 |  | 2 | 500 | 961.1
RSG011 | Partida | m² | Enrajolat de rajoles porcel·laniques antilliscants col·locades en capa grossa. | [6 empty] | 316 | 28.69 | 9066.04
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1-Paviment | 3.8 |  |  |  | 3.8
|  |  |  | Bany PB 2-Paviment | 6.5 |  |  |  | 6.5
|  |  |  | PB-aules | 50.5 |  |  |  | 50.5
[5 empty] | 5.5 |  |  |  | 5.5
[5 empty] | 51.6 |  |  |  | 51.6
[5 empty] | 55 |  |  |  | 55
|  |  |  | P1-aules | 36.1 |  |  |  | 36.1
[5 empty] | 36.5 |  |  |  | 36.5
[5 empty] | 57 |  |  |  | 57
[5 empty] | 13.5 |  |  |  | 13.5 | 316
TJR010 | Partida | m² | Paviment absorbidor d'impactes, de material granular. Sorral | [6 empty] | 75 | 14.48 | 1086
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sorral existent | 100 | 0.3 |  |  | 30
|  |  |  | Nou pati llar infants | 150 | 0.3 |  |  | 45 | 75
TJR030 | Partida | m² | Paviment absorbidor d'impactes, de rajoles de cautxú. | [6 empty] | 60 | 57.78 | 3466.8
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | àrea jocs existent | 30 |  |  |  | 30
|  |  |  | àrea jocs llar infants | 30 |  |  |  | 30 | 60
RPE005 | Partida | m² | Arrebossat de ciment sobre parament interior. | [6 empty] | 96.9 | 23.62 | 2288.78
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bany PB 1-Perimetre | 3.8 |  |  | 3 | 11.4
|  |  |  | Bany PB 2-Perimetre | 10.7 |  |  | 3 | 32.1
|  |  |  | Cuina | 17.8 |  |  | 3 | 53.4 | 96.9
ROD020 | Partida | m² | Pintura acrílica a l'aigua en terres de pistes esportives mb pintura plàstica, acabat setinat, a base de resines acríliques pures emulsionades en aigua, diluïda amb un 10% a 20% d'aigua, i dues mans d'acabat amb el mateix producte sense diluir (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). | [6 empty] | 100 | 15.01 | 1501
PYL020b | Partida | Ut | Neteja final d'obra | [6 empty] | 1 | 1374.59 | 1374.59
|  |  | R | [7 empty] | 35245.5 | 35245.5
Yb | Capítol |  | Estructura | [7 empty] | 10397.92 | 10397.92
CCH030 | Partida | m² | Mur de contenció de blocs de formigó, tipus H. Inclou Desmuntatge de mur existent, estabilització de terres i contenció. | [6 empty] | 52 | 199.96 | 10397.92
|  |  | Yb | [7 empty] | 10397.92 | 10397.92
G | Capítol |  | Gestió de residus | [7 empty] | 869.25 | 869.25
GRA010 | Partida | U | Transport de residus inertes amb contenidor i lliurament segons fitxa gestió residus. | [6 empty] | 1 | 869.25 | 869.25
|  |  | G | [7 empty] | 869.25 | 869.25
Y | Capítol |  | Seguretat i salut | [7 empty] | 500 | 500
YIX010 | Partida | U | Conjunt d'equips de protecció individual. | [6 empty] | 1 | 500 | 500
|  |  | Y | [7 empty] | 500 | 500
|  |  | AMIDAMENTS LLAR INFANTS FASE 2 OCTUBRE 24 | [7 empty] | 111221.01 | 111221.01