## LOT1_ Electrodes ECG adult
EXPEDIENT CSI2024076
Nom del licitador
LOT 1 ELECTRODES D'UN SOL US PER A MONITORIZACIÓ D' ECG PER ADULT
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (30 punts)
7036 | Electrode d'un sol ús per ECG de repòs (diagnòstic) | Grau adherència | Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts) | 10
Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova ( 5 punts)
Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat | Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG (10 punts) | 10
Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG ( 0 Punts)
|  | Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell | No té reaccions alergiques en la pell del pacient (8 punts) | 8
Presenta alteracions en la pell del pacient ( 0 punts)
|  | Facilitat d’obertura i d’ús dels pegats | Fàcil d’obrir i col·locar els pegats (2 punts) | 2
Obertura i col·locació complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Connexió tipus banana descentrada |  | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Connexió tipus banana rotatoria |  | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Segona connexió integrada tipus gafet universal |  | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Presentació en làmina o en bossa de 10 electrodes, quantitat estàndard per prova |  | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Total puntuació |  | 50
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (30 punts)
7037 | Elèctrode d'un sol us per a monitorització d'ECG de llarga durada i holter | Grau adherència | Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts) | 10
Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova ( 5 punts)
Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat | Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG ( 10 punts) | 10
Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG ( 0 Punts)
|  | Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell | No té reaccions alèrgiques en la pell del pacient ( 8 punts) | 8
Presenta alteracions en la pell del pacient ( 0 punts)
|  | Facilitat d’obertura i d’ús dels pegats | Fàcil d’obrir i col·locar els pegats (2 punts) | 2
Obertura i col·locació complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Doble anell adhesiu per asegurar procediments de llarga durada | Doble anell adhesiu per asegurar procediments de llarga durada | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Electrode lliure de flatatos | Electrode lliure de flatatos | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Presentació en làmina o en bossa de 10 electrodes, quantitat estàndard per prova | Presentació en làmina o en bossa de 10 electrodes, quantitat estàndard per prova | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Total puntuació |  | 50
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (30 punts)
7038 | Elèctrode d'un sol us per a monitorització d'ECG de curta durada | Grau adherència | Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts) | 10
Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)
Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat | Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal de ECG (10 punts) | 10
Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal de ECG (0 Punts)
|  | Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell | No té reaccions alèrgiques en la pell del pacient (8 punts) | 8
Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)
|  | Facilitat d’obertura i d’ús dels pegats | Fàcil d’obrir i col·locar els pegats (2 punts) | 2
Obertura i col·locació complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Pestanya lateral per a desanganxar electrode | Pestanya lateral per a desanganxar electrode | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Reforc en la zona central en el perimetre de la connexió | Reforc en la zona central en el perimetre de la connexió | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Electrode lliure de flatatos | Electrode lliure de flatatos | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Total puntuació |  | 50
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (30 punts)
7041 | Elèctrode d'un sol us per a proves d'esforç | Grau adherència durant la prova | Adherencia a la pell inclús amb la suor del pacient sense desengarxar-se en cap moment de la prova (10 punts) | 10
Adherencia a la pell pero quan el pacient comença a suar comença a desengarxar-se (5 punts)
Es desenganxa continuament inclús quan el pacient encara no sua (0 punts)
|  | Conductivitat | Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal de ECG ( 10 punts) | 10
Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal de ECG (0 Punts)
|  | Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell | No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient ( 8 punts) | 8
Presenta alteracions en la pell del pacient ( 0 punts)
|  | Facilitat d’obertura i d’ús dels pegats | Fàcil d’obrir i col·locar els pegats (2 punts) | 2
Obertura i col·locació complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Pestanya lateral per a desanganxar electrode | Pestanya lateral per a desanganxar electrode | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Connexió tipus gafet descentrat | Connexió tipus gafet descentrat | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Electrode lliure de flatatos | Electrode lliure de flatatos | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Total puntuació |  | 50
La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en cadascun dels codis que composen el lot i de la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta.

## LOT 2 Electrodes ECG neonatals
EXPEDIENT CSI2024076
Nom del licitador
LOT 2. ELECTRODES PER MONITORITZACIÓ I PER ECG DE REPÒS NEONATALS
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (30 punts)
44820 | Electrode d'un sol us per a monitorització d' EGG neonatal | Grau adherència | Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts) | 10
Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)
Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat | Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG (10 punts) | 10
Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG (0 Punts)
|  | Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell | No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts) | 8
Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)
|  | Facilitat d’obertura i d’ús dels pegats | Fàcil d’obrir i col·locar els pegats (2 punts) | 2
Obertura i col·locació complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Radiotransparencia | Radiotransparencia | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Conector amb cable integrat | Conector amb cable integrat | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Biocompatible | Biocompatible | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Total Puntuació |  | 50
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (30 punts)
19738 | Electrode d'un sol us per ECG neonatal | Grau adherència | Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts) | 10
Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)
Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat | Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal d'ECG (10 punts) | 10
Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal d'ECG (0 Punts)
|  | Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell | No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (8 punts) | 8
Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)
|  | Facilitat d’obertura i d’ús dels pegats | Fàcil d’obrir i col·locar els pegats (2 punts) | 2
Obertura i col·locació complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Connexió tipus banana descentrada | Connexió tipus banana descentrada | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Conector amb cable integrat | Conector amb cable integrat | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Biocompatible |  | SI=5 punts/NO=0 punts
|  | Total Puntuació |  | 50
La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en cadascun dels codis que composen el lot i de la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta.

## LOT 3 Electrodes desfib
EXPEDIENT CSI2024076
Nom del licitador
LOT 3. ELECTRODES ADULT PRE-CONECTATS PER DESFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTAR XL /XL+
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (30 punts)
34042 | Electrode multifuncio pre-conectat per adult per desfibrilador Philips | Grau adherència | Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts) | 10
Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)
Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat | Alta conductivitat per una qualitat òptima de la senyal (10 punts) | 10
Baixa conductivitat que no garanteix la qualitat de la senyal (0 Punts)
|  | Lesió cutània després de descàrrega | Electrode que no provoca algun tipus de lesio cutània després de la descarrega (8 punts) | 8
Electrode que provoca algun tipus de lesio cutània després de la descarrega (0 punts)
|  | Facilitat d’obertura i d’ús dels pegats | Fàcil d’obrir i col·locar els pegats (2 punts) | 2
Obertura i col·locació complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Incorporacio de gràfics e indicacions als pegats per tal de facilitar la col.locació del electrodes i la reducció d'estrés per col·locar-lo |  | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Quantitat de descargas tolerable per potencia màxima (360 J): 50 |  | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Total Puntuació |  | 50
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.

## LOT 8_placa electro.seccio part
EXPEDIENT CSI2024076
Nom del licitador
LOT 8 PLACA ELECTROQUIRURGICA DE SECCIO PARTIDA ADULT REBUTJABLE
Codi material | Descripció material | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació máxima (30 punts)
7043 | Placa electroquirúrgica de secció partida per adult rebutjable | Grau adherència | Placa que no es desangaxa en la duració de la prova (10 punts) | 10
Placa es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (5 punts)
Placa que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat i dispersió de la corrent electrica | Placa té una alta conductivitat elèctrica i afavoreix una bona dipersió de la corrent (10 punts) | 10
Placa té una baixa conductivitat elèctrica e inadecuada dispersió de la corrent (0 punts)
|  | Lesió cutània després de la seva aplicació | Placa que no provoca cap tipus de lesó cutània després de la seva aplicació (8 punts) | 8
Placa que provoca algun tipus de lesió cutània després de la seva aplicació (0 punts)
|  | Facilitat de manipulació i col·locació de la placa | Fàcil d’obrir, manipular i col·locar les plaques sobre el pacient (2 punts) | 2
Obertura, manipulació i col·locació de les plaques sobre el pacient complexa (0 punts)
|  | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació màxima (20 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Conté etiqueta adhesiva per unitat de placa pel control de traçabilitat | Conté etiqueta adhesiva per unitat de placa pel control de traçabilitat | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Presentació en sobre de 5 unitats |  | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Total puntuació |  | 50
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.

## LOT10 electrodes rehabilitacio
EXPEDIENT CSI2024076
Nom del licitador
LOT 10 ELECTRODES ESTIMULACIO ADHESIUS TEIXIT SENSE TEIXIR PER REHABILITACIO
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació 35 punts
41895+41896 | Electrode estimulacio adhesiu teixit sense teixir de 50x50mm i 50x90mm | Grau adherència | Electrode que no es desangaxa en la duració de la prova (12 punts) | 12
Electrode es desenganxa puntualment en el transcurs de la prova (6 punts)
Electrode que es desenganxa continuament durant la prova (0 punts)
|  | Conductivitat | Presenta una alta conductivitat durant el seu ús que fa que s'obtingui una qualitat òptima de la senyal de ECG (12 punts) | 12
Presenta una baixa conductivitat durant el seu ús que fa que no garanteixi la qualitat de la senyal de ECG (0 punts)
|  | Durabilitat | > a 15 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions (8 punts) | 8
entre 14 i 10 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions (4 punts)
< a 10 sessions per pacient sense perdre les seves propietats i funcions (0 punts)
|  | Falta de reaccions al·lèrgiques per contacte amb la pell | No té reaccions al·lèrgiques en la pell del pacient (3 punts) | 3
Presenta alteracions en la pell del pacient (0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 35
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 20 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.