## 4190012000
CODI EQUIP: 4190012000
BUTACA ELÈCTRICA PER HOSPITAL DE DIA
Nota: a la columna "DOCUMENT", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "ÍNDEX", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que es sol·licitin
| CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR | PUNTUACIÓ MÀXIMA | DOCUMENT | ÍNDEX
1. VALORACIÓ EETT DE L'EQUIP
1.1 | Materials i fabricació. | 6
Es valorarà el tipus de materials, acabats i fabricació de la butaca per garantir robustesa i durabilitat. Entre d'altres, es valorarà la tapisseria de la butaca sense costures.
Solució molt adequada de materials, acabats i fabricació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adequada de materials, acabats i fabricació: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Materials, acabats i fabricació no adequada: 0 punts
1.2 | Adaptabilitat del disseny i dimensions a l'entorn | 8
Es valoraran les característiques físiques i estètiques en relació a l’entorn on s'ubicarà la butaca.
Solució molt adaptable: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adaptable: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Solució no adaptable: 0 punts
1.3 | Facilitat de neteja | 3
Caldrà detallar els protocols de neteja de la butaca i els seus accessoris d'acord als materials constructius. Es valorarà de forma positiva aquells equips que estiguin fets de materials higiènics, aptes per espais hospitalaris i que siguin fàcils de netejar i durables.
Molt adequat: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Mitjanament adequat: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) No adequat: 0 punts
1.4 | Servei post venda i manteniment | 4
Es descriurà el programa de manteniment que l’empresa ofereix durant el període de garantia i un cop els equips estan fora de garantia: modalitats i característiques de cada una.
Es valorarà, comparativament entre totes les propostes presentades, el detall de les opcions de manteniment, incloent dades del servei tècnic i aspectes de conservació i reparació dels equips dirigides a minimitzar avaries i allargar la vida útil de l'equip
2.AVALUACIÓ MOSTRA
2.1 | Ergonomia | 6
Es valorarà l'estructura de la butaca i els seus accessoris en relació a la funcionalitat i usos durant l'acte assistencial.
Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques suficients: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Poques o deficients prestacions ergonòmiques: 0 punts
2.2 | Funcionalitat | 6
Es valorarà que els moviments, prestacions i accions de la llitera i els seus accessoris s'adaptin a les funcionalitats necessàries en l'entorn d'ús definit.
Funcionalitats molt adequades: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Funcionalitats mitjanament adequades: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Funcionalitats no adequades: 0 punts
2.3 | Ús, comandament i seguretat | 6
Es valorarà la suavitat i velocitat dels moviments elèctrics de la butaca en canviar d'una posició a una altra, que el comandament sigui de fàcil maneig i intuïtiu i que, en conjunt, la seguretat del pacient i de l'usuari respongui als requeriments de salut laboral.
Sistema d'ús molt segur i sense riscos: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Sistema d'ús segur i sense riscos: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Sistema d'ús amb riscos per la seguretat de l'usuari i del pacient: 0 punts
2.4 | Rodes i desplaçament | 6
Es valoraran tant el tipus de roda, com el fre i les seves caracteristiques i funcionament (material, mida, rodament, soroll).
Rodes i mecanismes molt adequats: entre --> (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Rodes i mecanismes mitjanament adequats: entre --> 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Mecanismes insuficients: 0 punts
| TOTAL PUNTUACIÓ | 45