## 6230011900
CODI EQUIP: 6230011900
DESTRUCTORA DE CUNYES/AMPOLLES
Nota: a la columna "DOCUMENT", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "ÍNDEX", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que es sol·licitin
| CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR | PUNTUACIÓ MÀXIMA | DOCUMENT | ÍNDEX
1. VALORACIÓ EETT DE L'EQUIP
1.1 | Tancament i seguretat de l'equip | 10
Sistema de tancament i seguretat de l’equip. Es valorarà el tipus de tancament de la cuba i la capacitat del sistema pel que fa a la reducció de l’expulsió d’aerosols durant el cicle de treball.
Solució molt adequada: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adequada: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Solució no adequada: 0 punts
1.2 | Eficiència de l’equip pel que fa al consum d’aigua | 10
Descripció dels programes disponibles de l’equip detallant el consum d’aigua de cadascun. Es valorarà de forma positiva aquells equips que permetin l’ús de diferents programes preprogramats i que permetin seleccionar un programa en funció del seu consum d’aigua. Es valoraran de forma positiva les solucions més eficients pel que fa al ventall de programes i consum d’aigua
Equip amb diferents programes preprogramats i selecció en funció del consum: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb pocs programes preprogramats i selecció enfunció del consum: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip sense solució eficient del consum d'aigua: 0 punts
1.3 | Servei post venda i manteniment | 5
Es descriurà el programa de manteniment que l’empresa ofereix durant el període de garantia i un cop els equips estan fora de garantia: modalitats i característiques de cadascuna.
Es valorarà el detall de les opcions de manteniment, incloent dades del servei tècnic i aspectes de conservació i reparació dels equips dirigides a minimitzar avaries i allargar la vida útil de l'equip.
2.ALTRES PRESTACIONS
2.1 | Ergonomia | 10
Es valorarà la disposició de l'equip dins l'espai de destí així com el disseny en relació a la salut laboral de l'usuari.
"Altes prestacions ergonòmiques i d'espai: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques i d'espai bones: entre > 0 i (0,5 * màx puntuació de l'apartat) Poques o deficients prestacions ergonòmiques i d'espai: 0 punts"
2.2 | Disseny intuïtiu, procediments i facilitat d'ús | 10
Es valorarà la facilitat d'interacció amb l'equip i la disposició de la pantalla o display electrònic i la facilitat d'ús de l'equip, zona de càrrega i senzillesa del procediment i l'eficiència en el procés d'ús.
Disseny molt intuïtiu i facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Disseny mitjanament intuïtiu i mitjana facilitat d'ús: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Disseny poc intuïtiu i dificultat d'ús: 0 punts"
2.3 | Facilitat de neteja | 5
Caldrà detallar els materials dels que està feta la carcassa i els protocols de neteja de l’equip. Es valorarà de forma positiva aquells equips que estiguin fets de materials higiènics, aptes per espais hospitalaris i que siguin fàcils de netejar i durables.
Molt adequat: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Mitjanament adequat: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) No adequat: 0 punts"
| TOTAL PUNTUACIÓ | 50