## 4190012000
CODI EQUIP: 4190012000
BUTACA ELÈCTRICA PER HOSPITAL DE DIA
Nota: a la columna "DADA", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "DOCUMENT", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "ÍNDEX", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document aportat per a comprovació i justificació.
| CRITERIS AVALUABLES SEGONS FÓRMULA (CRITERIS AUTOMÀTICS) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | DADA | DOCUMENT | ÍNDEX
1. VALORACIÓ EETT
1.1 | Mobilitat | 3
Es valorarà que la butaca tingui topalls antixoc per a seguretat en els moviments de trasllat i minimització del deteriorament dels paraments verticals de l'edifici.
Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts
1.2 | Rodes | 4
Es valorarà que la butaca disposi d'una cinquena roda.
Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts
1.3 | Certificació del grau de protecció | 3
Es valorarà l'aportació de document de certificació del grau de protecció a l'aigua i la pols IPX4.
Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts
| TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | 10
| 2. AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA |  | DADA | -
2.1 | Ampliació termini de garantia d'acord a la fórmula següent: | 5
On: Termini comparat: termini ampliació de la proposta a avaluar Termini màxim: termini millor d'ampliació d'entre totes les propostes
El licitador ha d'incloure un termini de garantia superior al mínim establert de dos anys. I el termini d'ampliació màxim que es considerarà serà d'1 any.
| TOTAL PUNTUACIÓ CRITERI AUTOMÀTIC AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA | 5