## LOT_MOB_CLIN
LOT MOBILIARI CLÍNIC CODI EQUIP: 4121030300/6341010100/7819980400
MATALÀS ANTI ESCARES AMB BOMBA D´AIRE LLITERA PER A DUTXA MAMPARA PLEGABLE AMB BASE MÒBIL LLARGADA 180CM
Nota: a la columna "DADA", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "DOCUMENT", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "ÍNDEX", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document aportat per a comprovació i justificació.
| CRITERIS AVALUABLES SEGONS FÓRMULA (CRITERIS AUTOMÀTICS) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | DADA | DOCUMENT | ÍNDEX
1.VALORACIÓ EETT MATALÀS ANTIESCARES AMB BOMBA D'AIRE
1.1 | Pes del compressor d'aire | 2
Es valorarà que el pes del compressor sigui el mínim possible
L'equip amb el menor pes del compressor tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
1.2 | Soroll del compressor | 2
Es valorarà que el compressor faci el menor nivell de soroll en funcionament
L'equip amb el menor nivell de soroll tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor menor / valor i) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
2. VALORACIÓ EETT DE LA LLITERA PER A DUTXA
2.1 | Càrrega suportada | 5
Es valorarà la llitera presentada que suporti el major pes de càrrega per poder atendre pacients obesos
L'equip amb el valor de càrrega suportada major tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
3. MAMPARA PLEGABLE AMB BASE MOBIL LLARGADA 180CM
3.1 | Mampara doble | 1
Es valorarà que la mampara sigui ampliable col·locant una altra mampara sobre la mateixa base de suport existent
Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts
| TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | 10