## LOT_MOB CLIN
LOT MOBILIARI CLÍNIC CODI EQUIP: 4121030300/4231000100/6341010100
MATALÀS ANTI ESCARES AMB BOMBA D´AIRE CARRO PER A L´HIGIENE DEL PACIENT LLITERA PER A DUTXA
Nota: a la columna "DOCUMENT", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "ÍNDEX", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que es sol·licitin
| CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR | PUNTUACIÓ MÀXIMA | DOCUMENT | ÍNDEX
1.AVALUACIÓ MOSTRA MATALÀS ANTIESCARES AMB BOMBA D'AIRE
1.1 | Funcionalitat | 10
Es valorarà que el matalàs s'adapti a les funcionalitats necessàries pel pacient i que les seves parts (matalàs i compressor) s'adaptin al llit geriàtric des del punt de vista ergonòmic i d'espai.
Funcionalitats molt adequades: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Funcionalitats mitjanament adequades: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Funcionalitats no adequades: 0 punts
1.2 | Ús i seguretat | 6
Es valoraran els sistemes d'accionament i regulació així com el maneig dels comandamanets i que, en conjunt, la seguretat del pacient i de l'usuari respongui als requeriments de salut laboral.
Sistema d'ús molt segur i sense riscos: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Sistema d'ús segur i sense riscos: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Sistema d'ús amb riscos per la seguretat de l'usuari i del pacient: 0 punts
1.3 | Facilitat de neteja | 4
Es comprovaran els protocols de neteja del matalàs d'acord als materials constructius. Es valorarà de forma positiva aquells equips que estiguin fets de materials higiènics, aptes per espais hospitalaris i que siguin fàcils de netejar i durables.
Molt adequat: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Mitjanament adequat: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) No adequat: 0 punts
2. VALORACIÓ EETT DEL CARRO PER A L'HIGIENE DEL PACIENT
2.1 | Materials i fabricació | 8
Es valorarà el tipus de material, fabricació i acabats per garantir robustesa i durabilitat.
Solució molt adequada de materials, acabats i fabricació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adequada de materials, acabats i fabricació: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Materials, acabats i fabricació no adequada: 0 punts
2.2 | Catàleg d'accessoris i sistema de col·locació | 7
Es valorarà el diferents tipus d'accessoris d'acord a la funcionalitat del carro i el sistema de col·locació dels accessoris al carro.
Solució molt adaptable: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adaptable: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Solució no adaptable: 0 punts
3. VALORACIÓ EETT DE LA LLITERA PER A DUTXA
3.1 | Materials, acabats i fabricació | 6
Es valorarà el tipus de material, fabricació i acabats per garantir robustesa i durabilitat.
Solució molt adequada de materials, acabats i fabricació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adequada de materials, acabats i fabricació: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Materials, acabats i fabricació no adequada: 0 punts
3.2 | Disseny, ergonomia, ús i funcionalitat | 9
Es valorarà que el disseny de la llitera respongui a les necessitats funcionals i ergonòmiques de l'usuari i el seu ús sigui senzill i adaptable per a tot tipus de pacient.
Disseny i ús molt adequats: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Disseny i ús mitjanament adequats: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Disseny i ús no adequats,: 0 punts
| TOTAL PUNTUACIÓ | 50