## LOT_GRUES
LOT GRUES CODI EQUIP: 1915050100/1915060100
GRUA ELÈCTRICA SUSPENSIÓ GRUA DE BIPEDESTACIÓ
Nota: a la columna "DADA", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "DOCUMENT", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "ÍNDEX", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document aportat per a comprovació i justificació.
| CRITERIS AVALUABLES SEGONS FÓRMULA (CRITERIS AUTOMÀTICS) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | DADA | DOCUMENT | ÍNDEX
1. VALORACIÓ EETT DE L'EQUIP
GRUA ELÈCTRICA SUSPENSIÓ
1.1 | Extensió del braç | 1
Es valorarà que el recorregut del braç permeti recollir una persona des del terra.
Sí: màxima puntuació de l'apartat No: 0 punts
1.2 | Càrrega suportada | 1
Es valorarà una càrrega superior a la demanada. El màxim valor que es considerarà és 225 Kg (valors superiors a 225Kg no es consideraran).
L'equip amb el valor de càrrega suportada major tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
1.3 | Rang d'elevació | 1
Es valorarà el major rang de recorregut del braç.
L'equip amb el major rang d'elevació tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
1.4 | Grau obertura base | 2
Esv alorarà el major grau d'obertura de la base de la grua.
L'equip amb el major grau d'obertura de la base tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
GRUA DE BIPEDESTACIÓ
1.5 | Càrrega suportada | 1.5
Es valorarà una càrrega superior a la demanada. El màxim valor que es considerarà és 200 Kg (valors superiors a 200Kg no es consideraran).
L'equip amb el valor de càrrega suportada major tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
1.6 | Rang d'elevació | 1.5
Es valorarà el major rang de recorregut del braç.
L'equip amb el major rang d'elevació tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
1.7 | Grau obertura base | 2
Es valorarà el major grau d'obertura de la base de la grua.
L'equip amb el major grau d'obertura de la base tindrà la màxima puntuació i la resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar
| TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | 10
| 2. AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA |  | DADA | -
2.1 | Ampliació termini de garantia d'acord a la fórmula següent: | 5
On: Termini comparat: termini ampliació de la proposta a avaluar Termini màxim: termini millor d'ampliació d'entre totes les propostes
El licitador ha d'incloure un termini de garantia superior al mínim establert de dos anys. I el termini d'ampliació màxim que es considerarà serà d'1 any.
| TOTAL PUNTUACIÓ CRITERI AUTOMÀTIC AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA | 5