## 4399991700
CODI EQUIP: 4399991700
CORTINA PER HABITACIÓ D´HOSPITALITZACIÓ
Nota: a la columna "DOCUMENT", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "ÍNDEX", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que es sol·licitin
| CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR | PUNTUACIÓ MÀXIMA | DOCUMENT | ÍNDEX
1. VALORACIÓ EETT DE L'EQUIP
1.1 | Materials, fabricació i disseny. | 8
Es valorarà el tipus de material, disseny del conjunt guia/cortina i fabricació per garantir la robustesa de la instal·lació i la durabilitat de les cortines.
Solució molt adequada de materials, disseny i fabricació: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adequada de materials, disseny i fabricació: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Materials, disseny i fabricació no adequada: 0 punts
1.2 | Adaptabilitat del disseny i dimensions a l'entorn | 8
Es valoraran les característiques físiques i estètiques de la cortina en relació a l’entorn on s'ubicarà que és l'habitació doble de pacient.
Solució molt adaptable: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adaptable: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Solució no adaptable: 0 punts
1.3 | Facilitat de neteja | 6
Caldrà detallar els protocols de neteja de les cortines d'acord als materials constructius. Es valorarà de forma positiva que les cortines estiguin fetes de materials higiènics, aptes per espais hospitalaris i que siguin fàcils de netejar i durables.
Molt adequat: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Mitjanament adequat: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) No adequat: 0 punts
1.4 | Mecanisme de col·locació de la cortina i sistema de plegat/desplegat | 8
Es valorarà la facilitat de penjar/despenjar la cortina de la guia per efectuar els canvis ja sigui per procediments de neteja o d'altres actuacions. També es valorarà el sistema de plegat/desplegat de la cortina, lleugeresa i, si el cas, mecanisme que faciliti el moviment de plegat/desplegat
Molt fàcil: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Mitjanament fàcil: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) No adequat: 0 punts
2.1 | 2. Calendari i projecte d'instal·lació | 10
Es presentarà el cronograma de recepció i instal·lació així com dels treballs previs d'amidaments i comprovacions de preinstal·lacions i es valorarà la coherència i consistència del calendari d'instal·lació del conjunt de guies i cortines de totes les habitacions dobles d'acord als recursos i mitjans oferts i el termini de lliurament i instal·lació previstos en el PPT.
Calendari coherent: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Calendari mitjanament coherent: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Calendari no coherent: 0 punts
| TOTAL PUNTUACIÓ | 40