LOT 3:

## El sotasignat **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, amb DNI **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** actuant en nom [indiqueu “propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu NIF], assabentat de l’anunci de licitació de l’Acord Marc per al subministrament de Bateries per Sistemes de Metro de TMB, número 12000384 i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de dit Contracte, a continuació declara que

Materials de recanvi inclosos a l’abast de l’acord marc 12000384 de FMB per al LOT 3, s’aportaran subministraments originals o equivalents segons s’indica a continuació:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓ MATERIAL**  | **REFERENCIES ADMESES** | **RECANVI ORIGINAL** | **EQUIVALENTS, en cas que s’ofertin equivalents indicar marca i model** |
| SUBMINISTRE DE BATERIA 12V 62AH. INCLOU LA RETIRADA DE BATERIES | POWERSAFE MODEL SBS B14 O EQUIVALENT |  | Marca:Model:  |

La presentació de l’oferta suposa:

* Acceptació de totes les condicions de establertes al PPT.
* Compromís de mantenir durant tota la licitació la referencia acceptada.

I als efectes oportuns, se signa la present, a \_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Signatura