## Quadre criteris_SOBRE C
| EXPD. CLILAB 2024/13 | Subministrament de reactius, productes químics, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder realitzar l’activitat analítica de l’Anatomia Patològica del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 73 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 42
CRITERIS TÈCNICS | Productivitat dels equips automatitzats d'immunohistoquímica. La dotació d'equips automatitzats d'immunohistoquímica permet realitzar un mínim de 90 determinacions en un temps: Inferior o igual a 150 minuts: 10 punts Entre 151 i 180 minuts: 6 punts Entre 181 i 210 minuts: 3 punts Superior al 211 minuts: 0 punts |  | 10
| L'empresa licitadora disposa d'una doble retorta independents al processador de teixits per a un procés de càrrega continua i optimització de processos en funció del teixit. Ha de permetre treballar amb dos programes diferents de forma simultània. SI: 6 punts NO: 0 punts |  | 6
| L'empresa licitadora oferta un equip on el muntador de portaobjectes té una doble línia de muntatge. SI: 6 punts NO: 0 punts |  | 6
| • El processador de teixits ha de permetre realitzar la traçabilitat dels blocs a través d'un sistema que emmagatzema la informació a l'equip, (càmera, escàner, etc) dels blocs diaris que processa. SI: 6 punts NO: 0 punts |  | 6
| L'empresa licitadora es farà càrrec del trasllat i instal·lació dels equips segons necessitats de CLILAB per temes organitzatius del servei. SI: 3 punts NO: 0 punts |  | 3
73