## per omplir - CriterisAutomàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, CONSUMIBLES I EQUIPAMENT PER DUR A TERME LA DETECCIÓ MOLECULAR DE MICOBACTERIES TUBERCULOSES, MICOBACTERIES NO TUBERCULOSES I FONGS PELS LABORATORIS DE LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 26/2024-PH
LICITADOR: |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  | DNI:
DOMICILI: |  | CARREC:
LOCALITAT: |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 25 punts)
LOT 1:
Denominació artícle | Activitat Estimada anual | Preu unitari màxim de licitació sense IVA | Import de licitació anual sense IVA | Preu Unitari d'oferta sense IVA | Import d'oferta anual sense IVA | % IVA | Import d'oferta anual IVA inclòs
Detecció molecular de M.tuberculosis complex amb resistència a isoniazida i rifampicina | 800 | 38 | 30400 |  | 0 | 21% | 0
Detecció molecular de resistències de M.tuberculosis a fàrmacs de segona línia | 60 | 38 | 2280 |  | 0 | 21% | 0
Detecció i identificació de micobacteris no tuberculoses | 150 | 35 | 5250 |  | 0 | 21% | 0
Extracció micobacteries automatitzada | 900 | 4.6875 | 4218.75 |  | 0 | 21% | 0
Solucions per l'extracció manual de micobacteries | 100 | 0.85 | 85 |  | 0 | 21% | 0
Solució d'inactivació de micobacteries | 100 | 0.11364 | 11.3636 |  | 0 | 21% | 0
Imports totals anuals |  |  | 42245.1136 |  | 0 | 21% | 0
Imports totals durada del contracte (3 anys) |  |  | 126735.3409 |  | 0 | 21% | 0
Introduir les dades de capçalera i els preus unitaris a les cel.les ombrejades en color violeta clar.
L'import que resulti a la cel·la G25 serà el que es valori a la fòrmula del criteri econòmic, i tindrà una puntuació màxima de 25 punts
LOT 2:
Denominació artícle | Activitat Estimada anual | Preu unitari màxim de licitació sense IVA | Import de licitació anual sense IVA | Preu Unitari d'oferta sense IVA | Import d'oferta anual sense IVA | % IVA | Import d'oferta anual IVA inclòs
Quantificació de Pneumocystis jirovecii | 300 | 30 | 9000 |  | 0 | 21% | 0
Extracció de fongs | 300 | 4.6875 | 1406.25 |  | 0 | 21% | 0
Imports totals anuals |  |  | 10406.25 |  | 0 | 21% | 0
Imports totals durada del contracte (3 anys) |  |  | 31218.75 |  | 0 | 21% | 0
Introduir les dades de capçalera i els preus unitaris a les cel.les ombrejades en color violeta clar.
L'import que resulti a la cel·la G33 serà el que es valori a la fòrmula del criteri econòmic, i tindrà una puntuació màxima de 25 punts
LOT 1: |  |  |  | LOT 2:
Proposta tècnica | Puntuació Màxima | Valor de resposta |  | Proposta tècnica | Puntuació Màxima | Valor de resposta
Es valorarà que la plataforma d’extracció permeti el processament de com a mínim 12 mostres simultàniament. | 2,5 punts |  |  | Es valorarà que la plataforma d’extracció permeti el processament de com a mínim 12 mostres simultàniament. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts |  |  |  | - SI. 2,5 punts
- NO 0 punts |  |  |  | - NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip. |  |  |  | Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip.
Es valora que els equips pel procés l’extracció i detecció, així como els reactius per la detecció en mostra directa de M.tuberculosis complex i dels gens de resistència a primera i segona línia de tractament disposin del marcatge CE-IVDR. | 7,5 punts |  |  | Es valora que els equips pel procés l’extracció i detecció, disposin del marcatge CE-IVDR. | 20 punts
- SI. 7,5 punts |  |  |  | - SI. 20 punts
- NO 0 punts |  |  |  | - NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels equips i reactius. |  |  |  | Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels equips.
Es valorarà que el format dels reactius d’extracció sigui compacte amb un suport únic per cadascun dels assaigs i llestos pel seu us. | 2,5 punts |  |  | Es valorarà que el format dels reactius d’extracció sigui compacte amb un suport únic per cadascun dels assaigs i llestos pel seu us. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts |  |  |  | - SI. 2,5 punts
- NO 0 punts |  |  |  | - NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip. |  |  |  | Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip.
Es valorarà el nombre de mutacions que es poden detectar en els gens de resistències a rifampicina i isoniazida en la detecció de M.tuberculosis a partir de mostres pulmonars. | 10 punts |  |  | Es valorà que el reactiu per la quantificació de Pneumocysitis jirovecii incorpori un control endogen. | 20 punts
- Major o igual a 40 mutacions ........10 punts |  |  |  | - SI. 20 punts
- Menor a 40 mutacions ................... 0 punts |  |  |  | - NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu |  |  |  | Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius.
Es valorarà el nombre de micobacteries no tuberculoses que es poden detectar i diferenciar a partir de cultiu. | 10 punts
- Major o igual a 30 especies .........10 punts |  |  |  | Es valorarà disposar d’un flux de treball validat per la quantificació de Pneumocysitis jirovecii directament a partir de frotis faringi. | 10 punts
- Menor a 30 a 30 especies .............0 punts |  |  |  | - SI. 10 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu |  |  |  | - NO 0 punts
Es valora la possibilitat d'interpretar mutacions silencioses de resistències de M. tuberculosi complex segons recomanacions de la OMS. | 10 punts |  |  | Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius.
- SI. 10 punts
- NO 0 punts |  |  |  | Es valorà que el licitador es pugui presentar a ambdós lots i que amb la mateixa cessió d’equipament es puguin realitzar totes les tècniques sol·licitades en aquest plec. | 20 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu. |  |  |  | - SI. 20 punts
Es valorarà que l’extracció estigui validada per micobacteries, entenent que dona millor rendiment que una extracció genèrica. | 2,5 punts |  |  | - NO 0 punts
- SI. 2,5 punts |  |  |  | Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels equips i reactius
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius.
Es valorarà disposar d’un flux de treball validat per la detecció del complex Mycobacterium tuberculosi (MTB) directament a partir de mostres clíniques extrapulmonars. | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius.
Es valora la compatibilitat dels programes d’amplificació que permetin du a terme un mínim de dues tècniques simultàniament. | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius.
Es valorà que es puguin detectar mutacions en els gens de resistències a linezolid i etambutol presents en M.tuberculosis a partir de mostres pulmonars i cultiu. | 10 punts
- SI. 10 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius
Es valorà que el licitador es pugui presentar a ambdós lots i que amb la mateixa cessió d’equipament es puguin realitzar totes les tècniques sol·licitades en aquest plec. | 10 punts
- SI. 10 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels equips i reactius

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, CONSUMIBLES I EQUIPAMENT PER DUR A TERME LA DETECCIÓ MOLECULAR DE MICOBACTERIES TUBERCULOSES, MICOBACTERIES NO TUBERCULOSES I FONGS PELS LABORATORIS DE LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 26/2024-PH
(*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA
(Material necessari per a la realització de les determinacions, inclòs el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | MARCA I MODEL EQUIP COMPATIBLE | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA(*)
SIGNATURA | EMPRESA: